## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe
Gas phase: | Air
Results | Value | Stdev
Mean CA(M) [°] | 60.78 | 16.42 | [9 empty] | Time | D/Do
Mean CA(L) [°] | 62.02 | 16.21 | TRUE | 7 | 75.8534 | 75.7976 | 75.9092 | 2.331 | 4.053 | 2.3403 |  | 0 | 1
Mean CA(R) [°] | 59.55 | 16.63 | TRUE | 8 | 67.0807 | 68.2081 | 65.9532 | 2.3197 | 4.58 | 2.4834 |  | 0.527 | 1.0611
|  |  | TRUE | 9 | 62.2578 | 62.3295 | 62.1861 | 2.374 | 5.157 | 2.571 |  | 1.104 | 1.0986
|  |  | TRUE | 10 | 64.1352 | 65.383 | 62.8873 | 2.3208 | 5.686 | 2.5352 |  | 1.633 | 1.0833
|  |  | TRUE | 11 | 62.5625 | 63.5586 | 61.5664 | 2.3317 | 6.251 | 2.5612 |  | 2.198 | 1.0944
|  |  | TRUE | 12 | 63.4267 | 64.9417 | 61.9117 | 2.3102 | 6.818 | 2.547 |  | 2.765 | 1.0883
|  |  | TRUE | 13 | 63.0226 | 64.3722 | 61.6731 | 2.3267 | 7.356 | 2.5588 |  | 3.303 | 1.0933
|  |  | TRUE | 14 | 63.2114 | 64.6657 | 61.7571 | 2.312 | 7.894 | 2.5558 |  | 3.841 | 1.0921
|  |  | TRUE | 15 | 62.4545 | 63.6715 | 61.2374 | 2.3156 | 8.426 | 2.5663 |  | 4.373 | 1.0966
|  |  | TRUE | 16 | 60.7922 | 61.4149 | 60.1694 | 2.3283 | 8.955 | 2.5934 |  | 4.902 | 1.1082
|  |  | TRUE | 17 | 62.1168 | 63.6622 | 60.5714 | 2.2978 | 9.529 | 2.5678 |  | 5.476 | 1.0972
|  |  | TRUE | 18 | 60.9122 | 61.7789 | 60.0456 | 2.3141 | 10.186 | 2.5892 |  | 6.133 | 1.1063
|  |  | TRUE | 19 | 60.7791 | 61.6207 | 59.9375 | 2.3064 | 10.711 | 2.5894 |  | 6.658 | 1.1064
|  |  | TRUE | 20 | 61.8497 | 63.2972 | 60.4022 | 2.2945 | 11.278 | 2.5713 |  | 7.225 | 1.0987
|  |  | TRUE | 21 | 60.7357 | 61.5838 | 59.8876 | 2.3051 | 12.125 | 2.5889 |  | 8.072 | 1.1062
|  |  | TRUE | 22 | 60.5658 | 61.3026 | 59.8289 | 2.3042 | 12.892 | 2.5919 |  | 8.839 | 1.1075
|  |  | TRUE | 23 | 61.5595 | 63.0152 | 60.1039 | 2.2775 | 13.687 | 2.572 |  | 9.634 | 1.099
|  |  | TRUE | 24 | 61.6539 | 63.1811 | 60.1268 | 2.281 | 14.218 | 2.5725 |  | 10.165 | 1.0992
|  |  | TRUE | 25 | 61.5473 | 63.0075 | 60.087 | 2.2709 | 14.745 | 2.5711 |  | 10.692 | 1.0986
|  |  | TRUE | 26 | 59.0165 | 58.8941 | 59.1388 | 2.3172 | 15.271 | 2.6209 |  | 11.218 | 1.1199
|  |  | TRUE | 27 | 61.4007 | 62.8466 | 59.9549 | 2.2658 | 15.795 | 2.5719 |  | 11.742 | 1.0989
|  |  | TRUE | 28 | 61.3724 | 62.8333 | 59.9114 | 2.2686 | 16.375 | 2.5731 |  | 12.322 | 1.0995
|  |  | TRUE | 29 | 61.2546 | 62.7534 | 59.7557 | 2.2594 | 16.962 | 2.5722 |  | 12.909 | 1.0991
|  |  | TRUE | 30 | 61.172 | 62.6738 | 59.6701 | 2.2621 | 17.516 | 2.5739 |  | 13.463 | 1.0998
|  |  | TRUE | 31 | 61.1287 | 62.6371 | 59.6203 | 2.2537 | 18.069 | 2.5725 |  | 14.016 | 1.0992
|  |  | TRUE | 32 | 61.2631 | 62.7339 | 59.7922 | 2.253 | 18.599 | 2.5712 |  | 14.546 | 1.0987
|  |  | TRUE | 33 | 59.4652 | 59.8838 | 59.0466 | 2.2787 | 19.186 | 2.6027 |  | 15.133 | 1.1121
|  |  | TRUE | 34 | 60.9131 | 62.369 | 59.4573 | 2.2497 | 19.813 | 2.5742 |  | 15.76 | 1.0999
|  |  | TRUE | 35 | 60.8615 | 62.3443 | 59.3788 | 2.2393 | 20.433 | 2.5724 |  | 16.38 | 1.0992
|  |  | TRUE | 36 | 59.4966 | 60.0844 | 58.9087 | 2.267 | 20.971 | 2.6 |  | 16.918 | 1.1109
|  |  | TRUE | 37 | 60.8713 | 62.3922 | 59.3504 | 2.2343 | 21.514 | 2.571 |  | 17.461 | 1.0986
|  |  | TRUE | 38 | 60.7878 | 62.2735 | 59.3021 | 2.2358 | 22.441 | 2.5725 |  | 18.388 | 1.0992
|  |  | TRUE | 39 | 60.971 | 62.5846 | 59.3573 | 2.2207 | 22.972 | 2.5665 |  | 18.919 | 1.0967
|  |  | TRUE | 40 | 60.7363 | 62.1958 | 59.2768 | 2.2298 | 23.5 | 2.5719 |  | 19.447 | 1.0989
|  |  | TRUE | 41 | 60.557 | 62.0076 | 59.1064 | 2.2207 | 24.061 | 2.5713 |  | 20.008 | 1.0987
|  |  | TRUE | 42 | 59.3919 | 60.2129 | 58.5708 | 2.2312 | 24.599 | 2.5895 |  | 20.546 | 1.1065
|  |  | TRUE | 43 | 59.4239 | 60.2727 | 58.5751 | 2.2294 | 25.199 | 2.5889 |  | 21.146 | 1.1062
|  |  | TRUE | 44 | 59.0527 | 59.6513 | 58.4542 | 2.2416 | 25.72 | 2.598 |  | 21.667 | 1.1101
|  |  | TRUE | 45 | 60.6276 | 62.2241 | 59.031 | 2.2107 | 26.297 | 2.5684 |  | 22.244 | 1.0974
|  |  | TRUE | 46 | 60.1742 | 61.6281 | 58.7203 | 2.2081 | 26.887 | 2.5721 |  | 22.834 | 1.099
|  |  | TRUE | 47 | 60.3625 | 61.8345 | 58.8904 | 2.2097 | 27.501 | 2.5713 |  | 23.448 | 1.0987
|  |  | TRUE | 48 | 60.2593 | 61.785 | 58.7336 | 2.2073 | 28.06 | 2.5717 |  | 24.007 | 1.0989
|  |  | TRUE | 49 | 60.2693 | 61.741 | 58.7977 | 2.2035 | 28.584 | 2.5711 |  | 24.531 | 1.0986
|  |  | TRUE | 50 | 59.2811 | 60.187 | 58.3753 | 2.2127 | 29.162 | 2.5862 |  | 25.109 | 1.1051
|  |  | TRUE | 51 | 59.3253 | 60.314 | 58.3366 | 2.2094 | 29.732 | 2.5854 |  | 25.679 | 1.1047
|  |  | TRUE | 52 | 60.0624 | 61.4741 | 58.6508 | 2.1935 | 30.248 | 2.5706 |  | 26.195 | 1.0984
|  |  | TRUE | 53 | 57.8724 | 57.9544 | 57.7905 | 2.2343 | 30.769 | 2.6143 |  | 26.716 | 1.1171
|  |  | TRUE | 54 | 59.3766 | 60.4961 | 58.257 | 2.1969 | 31.34 | 2.581 |  | 27.287 | 1.1028
|  |  | TRUE | 55 | 58.3037 | 58.703 | 57.9045 | 2.2193 | 31.927 | 2.6033 |  | 27.874 | 1.1124
|  |  | TRUE | 56 | 59.8866 | 61.3429 | 58.4303 | 2.187 | 32.451 | 2.5715 |  | 28.398 | 1.0988
|  |  | TRUE | 57 | 59.1324 | 60.158 | 58.1069 | 2.1967 | 33.068 | 2.5846 |  | 29.015 | 1.1044
|  |  | TRUE | 58 | 59.7365 | 61.2265 | 58.2466 | 2.1788 | 33.655 | 2.5706 |  | 29.602 | 1.0984
|  |  | TRUE | 59 | 59.6713 | 61.065 | 58.2775 | 2.1793 | 34.184 | 2.5719 |  | 30.131 | 1.099
|  |  | TRUE | 60 | 59.6922 | 61.1429 | 58.2415 | 2.1751 | 34.752 | 2.5705 |  | 30.699 | 1.0983
|  |  | TRUE | 61 | 59.1246 | 60.2969 | 57.9522 | 2.1765 | 35.31 | 2.579 |  | 31.257 | 1.102
|  |  | TRUE | 62 | 59.6121 | 61.0675 | 58.1567 | 2.1735 | 35.911 | 2.5713 |  | 31.858 | 1.0987
|  |  | TRUE | 63 | 59.5687 | 60.9748 | 58.1626 | 2.1675 | 36.436 | 2.5701 |  | 32.383 | 1.0982
|  |  | TRUE | 64 | 59.5031 | 60.945 | 58.0613 | 2.1625 | 37.005 | 2.5692 |  | 32.952 | 1.0978
|  |  | TRUE | 65 | 59.5131 | 60.9815 | 58.0447 | 2.1618 | 37.565 | 2.5692 |  | 33.512 | 1.0978
|  |  | TRUE | 66 | 59.4016 | 60.8709 | 57.9323 | 2.1562 | 38.098 | 2.5689 |  | 34.045 | 1.0977
|  |  | TRUE | 67 | 59.3544 | 60.7799 | 57.9289 | 2.1547 | 38.668 | 2.5691 |  | 34.615 | 1.0978
|  |  | TRUE | 68 | 59.3246 | 60.7571 | 57.892 | 2.1458 | 39.31 | 2.5669 |  | 35.257 | 1.0968
|  |  | TRUE | 69 | 59.2022 | 60.6292 | 57.7753 | 2.1536 | 39.824 | 2.5707 |  | 35.771 | 1.0984
|  |  | TRUE | 70 | 59.2035 | 60.7016 | 57.7053 | 2.1428 | 40.358 | 2.5675 |  | 36.305 | 1.0971
|  |  | TRUE | 71 | 59.1043 | 60.5898 | 57.6188 | 2.1466 | 40.908 | 2.5696 |  | 36.855 | 1.098
|  |  | TRUE | 72 | 59.1662 | 60.6602 | 57.6723 | 2.1383 | 41.416 | 2.5671 |  | 37.363 | 1.0969
|  |  | TRUE | 73 | 58.4481 | 59.4946 | 57.4016 | 2.1522 | 42.077 | 2.5807 |  | 38.024 | 1.1027
|  |  | TRUE | 74 | 59.0514 | 60.5086 | 57.5942 | 2.1316 | 42.754 | 2.5658 |  | 38.701 | 1.0964
|  |  | TRUE | 75 | 58.9577 | 60.416 | 57.4995 | 2.1341 | 43.379 | 2.5679 |  | 39.326 | 1.0972
|  |  | TRUE | 76 | 57.8845 | 58.6411 | 57.1278 | 2.1461 | 43.955 | 2.5869 |  | 39.902 | 1.1054
|  |  | TRUE | 77 | 57.999 | 58.7734 | 57.2247 | 2.1483 | 44.483 | 2.587 |  | 40.43 | 1.1054
|  |  | TRUE | 78 | 58.8897 | 60.3714 | 57.408 | 2.1268 | 45.049 | 2.5672 |  | 40.996 | 1.0969
|  |  | TRUE | 79 | 58.8265 | 60.2642 | 57.3888 | 2.1303 | 45.581 | 2.5693 |  | 41.528 | 1.0978
|  |  | TRUE | 80 | 58.2222 | 59.2587 | 57.1858 | 2.1276 | 46.185 | 2.5767 |  | 42.132 | 1.101
|  |  | TRUE | 81 | 58.8962 | 60.385 | 57.4074 | 2.1203 | 46.749 | 2.5658 |  | 42.696 | 1.0964
|  |  | TRUE | 82 | 58.5767 | 60.017 | 57.1363 | 2.1141 | 47.28 | 2.5671 |  | 43.227 | 1.0969
|  |  | TRUE | 83 | 58.5956 | 60.0511 | 57.1401 | 2.1128 | 47.919 | 2.5668 |  | 43.866 | 1.0968
|  |  | TRUE | 84 | 58.0381 | 59.1431 | 56.933 | 2.1169 | 48.467 | 2.5761 |  | 44.414 | 1.1008
|  |  | TRUE | 85 | 57.9101 | 59.0035 | 56.8167 | 2.1164 | 48.988 | 2.5776 |  | 44.935 | 1.1014
|  |  | TRUE | 86 | 57.6303 | 58.623 | 56.6375 | 2.1157 | 49.519 | 2.5807 |  | 45.466 | 1.1027
|  |  | TRUE | 87 | 58.3858 | 59.8641 | 56.9075 | 2.1001 | 50.062 | 2.5657 |  | 46.009 | 1.0963
|  |  | TRUE | 88 | 58.3773 | 59.7671 | 56.9876 | 2.0996 | 50.658 | 2.566 |  | 46.605 | 1.0964
|  |  | TRUE | 89 | 57.2047 | 57.9758 | 56.4337 | 2.1147 | 51.184 | 2.5866 |  | 47.131 | 1.1052
|  |  | TRUE | 90 | 57.8176 | 58.9665 | 56.6687 | 2.1039 | 51.719 | 2.575 |  | 47.666 | 1.1003
|  |  | TRUE | 91 | 58.3357 | 59.8188 | 56.8526 | 2.099 | 52.34 | 2.5668 |  | 48.287 | 1.0968
|  |  | TRUE | 92 | 58.2882 | 59.6526 | 56.9238 | 2.0915 | 52.904 | 2.565 |  | 48.851 | 1.096
|  |  | TRUE | 93 | 58.2724 | 59.7306 | 56.8141 | 2.0868 | 53.471 | 2.5641 |  | 49.418 | 1.0956
|  |  | TRUE | 94 | 58.1767 | 59.6557 | 56.6976 | 2.0863 | 54.032 | 2.565 |  | 49.979 | 1.096
|  |  | TRUE | 95 | 58.1179 | 59.5793 | 56.6564 | 2.0815 | 54.581 | 2.5643 |  | 50.528 | 1.0957
|  |  | TRUE | 96 | 58.0024 | 59.4526 | 56.5522 | 2.0773 | 55.231 | 2.5642 |  | 51.178 | 1.0957
|  |  | TRUE | 97 | 58.0245 | 59.5038 | 56.5452 | 2.0808 | 55.747 | 2.5656 |  | 51.694 | 1.0963
|  |  | TRUE | 98 | 58.0034 | 59.4648 | 56.5421 | 2.0734 | 56.334 | 2.5637 |  | 52.281 | 1.0955
|  |  | TRUE | 99 | 58.007 | 59.5244 | 56.4896 | 2.0766 | 56.864 | 2.5649 |  | 52.811 | 1.096
|  |  | TRUE | 100 | 57.9074 | 59.3513 | 56.4636 | 2.0747 | 57.457 | 2.5653 |  | 53.404 | 1.0961
|  |  | TRUE | 101 | 57.942 | 59.3733 | 56.5108 | 2.0681 | 57.997 | 2.563 |  | 53.944 | 1.0952
|  |  | TRUE | 102 | 57.242 | 58.2716 | 56.2124 | 2.0817 | 58.559 | 2.5771 |  | 54.506 | 1.1012
|  |  | TRUE | 103 | 58.3354 | 60.0478 | 56.623 | 2.0594 | 59.155 | 2.5562 |  | 55.102 | 1.0922
|  |  | TRUE | 104 | 57.5853 | 59.0094 | 56.1612 | 2.0572 | 59.717 | 2.5633 |  | 55.664 | 1.0953
|  |  | TRUE | 105 | 57.6412 | 59.0408 | 56.2415 | 2.0515 | 60.231 | 2.5615 |  | 56.178 | 1.0945
|  |  | TRUE | 106 | 57.63 | 59.1031 | 56.1569 | 2.0592 | 60.809 | 2.5645 |  | 56.756 | 1.0958
|  |  | TRUE | 107 | 57.7153 | 59.1863 | 56.2444 | 2.053 | 61.351 | 2.5616 |  | 57.298 | 1.0946
|  |  | TRUE | 108 | 57.4798 | 58.9487 | 56.011 | 2.0566 | 61.958 | 2.5653 |  | 57.905 | 1.0961
|  |  | TRUE | 109 | 57.5122 | 58.9482 | 56.0763 | 2.0472 | 62.59 | 2.5621 |  | 58.537 | 1.0947
|  |  | TRUE | 110 | 57.5398 | 58.9816 | 56.098 | 2.0425 | 63.233 | 2.5608 |  | 59.18 | 1.0942
|  |  | TRUE | 111 | 57.3229 | 58.8 | 55.8458 | 2.0393 | 63.779 | 2.5619 |  | 59.726 | 1.0947
|  |  | TRUE | 112 | 57.3477 | 58.7761 | 55.9194 | 2.0412 | 64.309 | 2.5626 |  | 60.256 | 1.095
|  |  | TRUE | 113 | 57.3971 | 58.8472 | 55.9471 | 2.0441 | 64.84 | 2.5634 |  | 60.787 | 1.0953
|  |  | TRUE | 114 | 57.2716 | 58.7222 | 55.821 | 2.0328 | 65.377 | 2.5605 |  | 61.324 | 1.0941
|  |  | TRUE | 115 | 56.6678 | 57.7562 | 55.5793 | 2.0363 | 65.906 | 2.5702 |  | 61.853 | 1.0982
|  |  | TRUE | 116 | 57.0636 | 58.4925 | 55.6347 | 2.0288 | 66.433 | 2.5617 |  | 62.38 | 1.0946
|  |  | TRUE | 117 | 57.1621 | 58.6006 | 55.7237 | 2.025 | 66.972 | 2.5599 |  | 62.919 | 1.0938
|  |  | TRUE | 118 | 57.1258 | 58.5093 | 55.7423 | 2.0253 | 67.568 | 2.5607 |  | 63.515 | 1.0942
|  |  | TRUE | 119 | 57.1313 | 58.5588 | 55.7038 | 2.0264 | 68.113 | 2.5613 |  | 64.06 | 1.0944
|  |  | TRUE | 120 | 57.1043 | 58.5165 | 55.692 | 2.0168 | 68.639 | 2.5585 |  | 64.586 | 1.0932
|  |  | TRUE | 121 | 55.9212 | 56.2652 | 55.5773 | 2.0395 | 69.183 | 2.5839 |  | 65.13 | 1.1041
|  |  | TRUE | 122 | 57.1971 | 58.7612 | 55.633 | 2.0132 | 69.793 | 2.5566 |  | 65.74 | 1.0924
|  |  | TRUE | 123 | 56.7802 | 58.1409 | 55.4196 | 2.0086 | 70.371 | 2.5596 |  | 66.318 | 1.0937
|  |  | TRUE | 124 | 56.1958 | 57.1657 | 55.2259 | 2.0219 | 70.89 | 2.5733 |  | 66.837 | 1.0995
|  |  | TRUE | 125 | 56.8416 | 58.309 | 55.3742 | 2.0072 | 71.519 | 2.5592 |  | 67.466 | 1.0935
|  |  | TRUE | 126 | 56.767 | 58.1892 | 55.3449 | 2.0075 | 72.107 | 2.5601 |  | 68.054 | 1.0939
|  |  | TRUE | 127 | 55.5713 | 56.4206 | 54.7221 | 2.0149 | 72.68 | 2.578 |  | 68.627 | 1.1016
|  |  | TRUE | 128 | 56.6674 | 58.0336 | 55.3012 | 2.0072 | 73.238 | 2.561 |  | 69.185 | 1.0943
|  |  | TRUE | 129 | 56.173 | 56.9849 | 55.3611 | 2.0037 | 73.763 | 2.5676 |  | 69.71 | 1.0971
|  |  | TRUE | 130 | 55.7814 | 56.5707 | 54.9921 | 2.0193 | 74.28 | 2.578 |  | 70.227 | 1.1015
|  |  | TRUE | 131 | 56.6223 | 58.0424 | 55.2021 | 1.9973 | 74.824 | 2.5589 |  | 70.771 | 1.0934
|  |  | TRUE | 132 | 56.8232 | 58.1127 | 55.5337 | 1.984 | 75.426 | 2.5522 |  | 71.373 | 1.0905
|  |  | TRUE | 133 | 56.8096 | 58.0686 | 55.5506 | 1.9845 | 75.959 | 2.5529 |  | 71.906 | 1.0908
|  |  | TRUE | 134 | 56.3714 | 57.7548 | 54.988 | 1.9911 | 76.498 | 2.56 |  | 72.445 | 1.0939
|  |  | TRUE | 135 | 56.6195 | 57.8917 | 55.3472 | 1.9781 | 77.105 | 2.5529 |  | 73.052 | 1.0908
|  |  | TRUE | 136 | 56.3118 | 57.7116 | 54.912 | 1.9824 | 77.638 | 2.558 |  | 73.585 | 1.093
|  |  | TRUE | 137 | 56.8522 | 58.2231 | 55.4814 | 1.9717 | 78.228 | 2.5486 |  | 74.175 | 1.089
|  |  | TRUE | 138 | 56.4791 | 57.7025 | 55.2556 | 1.9698 | 78.845 | 2.5523 |  | 74.792 | 1.0906
|  |  | TRUE | 139 | 56.1559 | 57.1851 | 55.1268 | 1.978 | 79.437 | 2.5602 |  | 75.384 | 1.094
|  |  | TRUE | 140 | 56.853 | 58.2672 | 55.4388 | 1.9638 | 80.043 | 2.5468 |  | 75.99 | 1.0882
|  |  | TRUE | 141 | 56.3972 | 57.673 | 55.1213 | 1.9688 | 80.567 | 2.5536 |  | 76.514 | 1.0911
|  |  | TRUE | 142 | 56.4073 | 57.6495 | 55.1651 | 1.9676 | 81.081 | 2.5532 |  | 77.028 | 1.091
|  |  | TRUE | 143 | 55.0332 | 55.8789 | 54.1875 | 1.9838 | 81.675 | 2.5766 |  | 77.622 | 1.101
|  |  | TRUE | 144 | 56.2885 | 57.5071 | 55.0699 | 1.9647 | 82.248 | 2.554 |  | 78.195 | 1.0913
|  |  | TRUE | 145 | 54.9524 | 55.701 | 54.2037 | 1.9784 | 82.796 | 2.5763 |  | 78.743 | 1.1008
|  |  | TRUE | 146 | 56.3398 | 57.7684 | 54.9112 | 1.9476 | 83.406 | 2.5473 |  | 79.353 | 1.0885
|  |  | TRUE | 147 | 56.0579 | 57.28 | 54.8357 | 1.9539 | 83.953 | 2.5528 |  | 79.9 | 1.0908
|  |  | TRUE | 148 | 56.439 | 57.8772 | 55.0008 | 1.9446 | 84.477 | 2.5461 |  | 80.424 | 1.0879
|  |  | TRUE | 149 | 56.0073 | 57.2357 | 54.779 | 1.9477 | 85.021 | 2.5515 |  | 80.968 | 1.0902
|  |  | TRUE | 150 | 55.0458 | 55.7293 | 54.3624 | 1.9556 | 85.559 | 2.5677 |  | 81.506 | 1.0971
|  |  | TRUE | 151 | 56.2909 | 57.7479 | 54.8339 | 1.941 | 86.126 | 2.5468 |  | 82.073 | 1.0882
|  |  | TRUE | 152 | 56.0317 | 57.5676 | 54.4958 | 1.9453 | 86.733 | 2.5518 |  | 82.68 | 1.0904
|  |  | TRUE | 153 | 56.1333 | 57.5324 | 54.7342 | 1.9354 | 87.278 | 2.5471 |  | 83.225 | 1.0883
|  |  | TRUE | 154 | 56.1118 | 57.5388 | 54.6848 | 1.9292 | 87.863 | 2.5451 |  | 83.81 | 1.0875
|  |  | TRUE | 155 | 55.8532 | 57.1271 | 54.5793 | 1.9404 | 88.435 | 2.5521 |  | 84.382 | 1.0905
|  |  | TRUE | 156 | 55.9076 | 57.3627 | 54.4526 | 1.9268 | 89.098 | 2.547 |  | 85.045 | 1.0883
|  |  | TRUE | 157 | 55.5399 | 56.8378 | 54.242 | 1.9261 | 89.732 | 2.5508 |  | 85.679 | 1.09
|  |  | TRUE | 158 | 55.6347 | 56.8939 | 54.3755 | 1.9273 | 90.309 | 2.5509 |  | 86.256 | 1.09
|  |  | TRUE | 159 | 55.9594 | 57.3793 | 54.5396 | 1.9158 | 90.833 | 2.5432 |  | 86.78 | 1.0867
|  |  | TRUE | 160 | 55.6778 | 57.1689 | 54.1867 | 1.9153 | 91.396 | 2.5461 |  | 87.343 | 1.0879
|  |  | TRUE | 161 | 55.5415 | 56.7556 | 54.3273 | 1.9223 | 91.927 | 2.55 |  | 87.874 | 1.0896
|  |  | TRUE | 162 | 55.9017 | 57.3532 | 54.4501 | 1.9172 | 92.53 | 2.545 |  | 88.477 | 1.0875
|  |  | TRUE | 163 | 55.2496 | 56.5232 | 53.976 | 1.9159 | 93.114 | 2.5519 |  | 89.061 | 1.0904
|  |  | TRUE | 164 | 55.3391 | 56.5879 | 54.0902 | 1.9206 | 93.687 | 2.5525 |  | 89.634 | 1.0907
|  |  | TRUE | 165 | 55.2535 | 56.5126 | 53.9943 | 1.9094 | 94.328 | 2.5501 |  | 90.275 | 1.0896
|  |  | TRUE | 166 | 55.5888 | 57.0386 | 54.1389 | 1.9062 | 94.843 | 2.5453 |  | 90.79 | 1.0876
|  |  | TRUE | 167 | 55.5182 | 56.9797 | 54.0568 | 1.901 | 95.372 | 2.5441 |  | 91.319 | 1.0871
|  |  | TRUE | 168 | 55.3433 | 56.8321 | 53.8545 | 1.8993 | 95.988 | 2.5453 |  | 91.935 | 1.0876
|  |  | TRUE | 169 | 55.5782 | 56.9932 | 54.1631 | 1.9011 | 96.598 | 2.544 |  | 92.545 | 1.087
|  |  | TRUE | 170 | 55.1319 | 56.6108 | 53.653 | 1.8954 | 97.201 | 2.5466 |  | 93.148 | 1.0882
|  |  | TRUE | 171 | 54.4498 | 55.4207 | 53.479 | 1.8985 | 97.754 | 2.5571 |  | 93.701 | 1.0926
|  |  | TRUE | 172 | 55.1185 | 56.5949 | 53.6421 | 1.886 | 98.281 | 2.544 |  | 94.228 | 1.087
|  |  | TRUE | 173 | 54.3183 | 55.3218 | 53.3147 | 1.8898 | 98.833 | 2.5555 |  | 94.78 | 1.092
|  |  | TRUE | 174 | 55.2446 | 56.7865 | 53.7027 | 1.8837 | 99.482 | 2.5426 |  | 95.429 | 1.0864
|  |  | TRUE | 175 | 54.6656 | 55.9229 | 53.4082 | 1.8801 | 100.059 | 2.5474 |  | 96.006 | 1.0885
|  |  | TRUE | 176 | 55.1608 | 56.5507 | 53.7709 | 1.8795 | 100.677 | 2.5426 |  | 96.624 | 1.0864
|  |  | TRUE | 177 | 54.8934 | 56.3917 | 53.395 | 1.8777 | 101.204 | 2.5443 |  | 97.151 | 1.0872
|  |  | TRUE | 178 | 54.948 | 56.2679 | 53.6281 | 1.8733 | 101.813 | 2.5421 |  | 97.76 | 1.0862

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
4.053 | 2.3403
4.58 | 2.4834
5.157 | 2.571
5.686 | 2.5352
6.251 | 2.5612
6.818 | 2.547
7.356 | 2.5588
7.894 | 2.5558
8.426 | 2.5663
8.955 | 2.5934
9.529 | 2.5678
10.186 | 2.5892
10.711 | 2.5894
11.278 | 2.5713
12.125 | 2.5889
12.892 | 2.5919
13.687 | 2.572
14.218 | 2.5725
14.745 | 2.5711
15.271 | 2.6209
15.795 | 2.5719
16.375 | 2.5731
16.962 | 2.5722
17.516 | 2.5739
18.069 | 2.5725
18.599 | 2.5712
19.186 | 2.6027
19.813 | 2.5742
20.433 | 2.5724
20.971 | 2.6
21.514 | 2.571
22.441 | 2.5725
22.972 | 2.5665
23.5 | 2.5719
24.061 | 2.5713
24.599 | 2.5895
25.199 | 2.5889
25.72 | 2.598
26.297 | 2.5684
26.887 | 2.5721
27.501 | 2.5713
28.06 | 2.5717
28.584 | 2.5711
29.162 | 2.5862
29.732 | 2.5854
30.248 | 2.5706
30.769 | 2.6143
31.34 | 2.581
31.927 | 2.6033
32.451 | 2.5715
33.068 | 2.5846
33.655 | 2.5706
34.184 | 2.5719
34.752 | 2.5705
35.31 | 2.579
35.911 | 2.5713
36.436 | 2.5701
37.005 | 2.5692
37.565 | 2.5692
38.098 | 2.5689
38.668 | 2.5691
39.31 | 2.5669
39.824 | 2.5707
40.358 | 2.5675
40.908 | 2.5696
41.416 | 2.5671
42.077 | 2.5807
42.754 | 2.5658
43.379 | 2.5679
43.955 | 2.5869
44.483 | 2.587
45.049 | 2.5672
45.581 | 2.5693
46.185 | 2.5767
46.749 | 2.5658
47.28 | 2.5671
47.919 | 2.5668
48.467 | 2.5761
48.988 | 2.5776
49.519 | 2.5807
50.062 | 2.5657
50.658 | 2.566
51.184 | 2.5866
51.719 | 2.575
52.34 | 2.5668
52.904 | 2.565
53.471 | 2.5641
54.032 | 2.565
54.581 | 2.5643
55.231 | 2.5642
55.747 | 2.5656
56.334 | 2.5637
56.864 | 2.5649
57.457 | 2.5653
57.997 | 2.563
58.559 | 2.5771
59.155 | 2.5562
59.717 | 2.5633
60.231 | 2.5615
60.809 | 2.5645
61.351 | 2.5616
61.958 | 2.5653
62.59 | 2.5621
63.233 | 2.5608
63.779 | 2.5619
64.309 | 2.5626
64.84 | 2.5634
65.377 | 2.5605
65.906 | 2.5702
66.433 | 2.5617
66.972 | 2.5599
67.568 | 2.5607
68.113 | 2.5613
68.639 | 2.5585
69.183 | 2.5839
69.793 | 2.5566
70.371 | 2.5596
70.89 | 2.5733
71.519 | 2.5592
72.107 | 2.5601
72.68 | 2.578
73.238 | 2.561
73.763 | 2.5676
74.28 | 2.578
74.824 | 2.5589
75.426 | 2.5522
75.959 | 2.5529
76.498 | 2.56
77.105 | 2.5529
77.638 | 2.558
78.228 | 2.5486
78.845 | 2.5523
79.437 | 2.5602
80.043 | 2.5468
80.567 | 2.5536
81.081 | 2.5532
81.675 | 2.5766
82.248 | 2.554
82.796 | 2.5763
83.406 | 2.5473
83.953 | 2.5528
84.477 | 2.5461
85.021 | 2.5515
85.559 | 2.5677
86.126 | 2.5468
86.733 | 2.5518
87.278 | 2.5471
87.863 | 2.5451
88.435 | 2.5521
89.098 | 2.547
89.732 | 2.5508
90.309 | 2.5509
90.833 | 2.5432
91.396 | 2.5461
91.927 | 2.55
92.53 | 2.545
93.114 | 2.5519
93.687 | 2.5525
94.328 | 2.5501
94.843 | 2.5453
95.372 | 2.5441
95.988 | 2.5453
96.598 | 2.544
97.201 | 2.5466
97.754 | 2.5571
98.281 | 2.544
98.833 | 2.5555
99.482 | 2.5426
100.059 | 2.5474
100.677 | 2.5426
101.204 | 2.5443
101.813 | 2.5421
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A