## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe | [11 empty] | Time | D/Do
Gas phase: | Air |  | TRUE | 3 | 88.9596 | 88.4501 | 89.4691 | 3.3234 | 1.573 | 2.3726 |  | 0 | 1
|  |  | TRUE | 4 | 85.7824 | 85.4597 | 86.1051 | 3.3247 | 2.166 | 2.4379 |  | 0.593 | 1.0275
Results | Value | Stdev | TRUE | 5 | 84.3505 | 84.2602 | 84.4409 | 3.3211 | 2.727 | 2.473 |  | 1.154 | 1.0423
Mean CA(L) [°] | 74.35 | 7.64 | TRUE | 6 | 83.1682 | 82.9661 | 83.3703 | 3.3218 | 3.308 | 2.4928 |  | 1.735 | 1.0507
Mean CA(R) [°] | 74.52 | 7.65 | TRUE | 7 | 82.0291 | 81.9299 | 82.1282 | 3.3094 | 3.976 | 2.5125 |  | 2.403 | 1.059
Mean CA(M) [°] | 74.43 | 7.64 | TRUE | 8 | 81.6465 | 81.5258 | 81.7671 | 3.3095 | 4.558 | 2.5213 |  | 2.985 | 1.0627
|  |  | TRUE | 9 | 80.6744 | 80.4489 | 80.9 | 3.3066 | 5.208 | 2.5396 |  | 3.635 | 1.0704
|  |  | TRUE | 10 | 80.1944 | 79.8907 | 80.4981 | 3.3023 | 5.809 | 2.5504 |  | 4.236 | 1.075
|  |  | TRUE | 11 | 79.9472 | 79.7138 | 80.1806 | 3.3045 | 6.334 | 2.5571 |  | 4.761 | 1.0778
|  |  | TRUE | 12 | 79.58 | 79.4139 | 79.7461 | 3.3018 | 6.85 | 2.5629 |  | 5.277 | 1.0802
|  |  | TRUE | 13 | 79.3016 | 79.0859 | 79.5173 | 3.2899 | 7.392 | 2.5672 |  | 5.819 | 1.082
|  |  | TRUE | 14 | 79.0833 | 78.9471 | 79.2196 | 3.2935 | 7.959 | 2.5717 |  | 6.386 | 1.0839
|  |  | TRUE | 15 | 79.2632 | 79.1299 | 79.3965 | 3.292 | 8.524 | 2.5726 |  | 6.951 | 1.0843
|  |  | TRUE | 16 | 78.7257 | 78.604 | 78.8475 | 3.2915 | 9.053 | 2.5799 |  | 7.48 | 1.0874
|  |  | TRUE | 17 | 78.5175 | 78.3185 | 78.7165 | 3.2903 | 9.623 | 2.5851 |  | 8.05 | 1.0896
|  |  | TRUE | 18 | 78.2926 | 78.184 | 78.4011 | 3.2877 | 10.169 | 2.5884 |  | 8.596 | 1.091
|  |  | TRUE | 19 | 78.0833 | 77.9217 | 78.2449 | 3.2816 | 10.7 | 2.5908 |  | 9.127 | 1.092
|  |  | TRUE | 20 | 78.0186 | 77.9091 | 78.1281 | 3.2818 | 11.293 | 2.593 |  | 9.72 | 1.0929
|  |  | TRUE | 21 | 77.7428 | 77.6524 | 77.8333 | 3.2723 | 11.829 | 2.5956 |  | 10.256 | 1.094
|  |  | TRUE | 22 | 77.6905 | 77.584 | 77.797 | 3.2797 | 12.374 | 2.5984 |  | 10.801 | 1.0952
|  |  | TRUE | 23 | 77.6943 | 77.6065 | 77.7821 | 3.2826 | 12.996 | 2.6007 |  | 11.423 | 1.0962
|  |  | TRUE | 24 | 77.5572 | 77.3962 | 77.7181 | 3.2775 | 13.531 | 2.6019 |  | 11.958 | 1.0967
|  |  | TRUE | 25 | 77.5147 | 77.4424 | 77.5869 | 3.2757 | 14.093 | 2.6026 |  | 12.52 | 1.097
|  |  | TRUE | 26 | 77.3139 | 77.1433 | 77.4846 | 3.2749 | 14.678 | 2.6063 |  | 13.105 | 1.0985
|  |  | TRUE | 27 | 77.2489 | 77.0879 | 77.4099 | 3.2756 | 15.32 | 2.6079 |  | 13.747 | 1.0992
|  |  | TRUE | 28 | 77.0867 | 76.9307 | 77.2428 | 3.2608 | 15.94 | 2.6089 |  | 14.367 | 1.0996
|  |  | TRUE | 29 | 77.0026 | 76.9695 | 77.0357 | 3.2808 | 16.567 | 2.6146 |  | 14.994 | 1.102
|  |  | TRUE | 30 | 76.8835 | 76.7254 | 77.0416 | 3.2684 | 17.105 | 2.6142 |  | 15.532 | 1.1018
|  |  | TRUE | 31 | 76.8267 | 76.7671 | 76.8863 | 3.2646 | 17.673 | 2.6151 |  | 16.1 | 1.1022
|  |  | TRUE | 32 | 76.6658 | 76.5343 | 76.7973 | 3.2616 | 18.232 | 2.6168 |  | 16.659 | 1.1029
|  |  | TRUE | 33 | 76.4869 | 76.3522 | 76.6216 | 3.2623 | 18.773 | 2.6192 |  | 17.2 | 1.104
|  |  | TRUE | 34 | 76.5879 | 76.473 | 76.7028 | 3.2643 | 19.309 | 2.6192 |  | 17.736 | 1.104
|  |  | TRUE | 35 | 76.2818 | 76.1452 | 76.4184 | 3.2489 | 19.88 | 2.6204 |  | 18.307 | 1.1045
|  |  | TRUE | 36 | 76.3135 | 76.1734 | 76.4535 | 3.2492 | 20.403 | 2.621 |  | 18.83 | 1.1047
|  |  | TRUE | 37 | 76.2861 | 76.2052 | 76.367 | 3.2506 | 20.983 | 2.622 |  | 19.41 | 1.1051
|  |  | TRUE | 38 | 76.3563 | 76.2353 | 76.4773 | 3.2506 | 21.569 | 2.6222 |  | 19.996 | 1.1052
|  |  | TRUE | 39 | 76.2822 | 76.231 | 76.3334 | 3.2439 | 22.109 | 2.6222 |  | 20.536 | 1.1052
|  |  | TRUE | 40 | 75.9407 | 75.8382 | 76.0431 | 3.2376 | 22.716 | 2.6251 |  | 21.143 | 1.1064
|  |  | TRUE | 41 | 76.0174 | 75.9976 | 76.0372 | 3.2447 | 23.278 | 2.6259 |  | 21.705 | 1.1068
|  |  | TRUE | 42 | 75.9171 | 75.8057 | 76.0285 | 3.2428 | 23.897 | 2.6268 |  | 22.324 | 1.1071
|  |  | TRUE | 43 | 75.9611 | 75.9006 | 76.0215 | 3.2465 | 24.428 | 2.6277 |  | 22.855 | 1.1075
|  |  | TRUE | 44 | 75.7137 | 75.6558 | 75.7716 | 3.2369 | 25.002 | 2.6293 |  | 23.429 | 1.1082
|  |  | TRUE | 45 | 75.7065 | 75.6938 | 75.7192 | 3.2332 | 25.538 | 2.6293 |  | 23.965 | 1.1082
|  |  | TRUE | 46 | 75.6067 | 75.5337 | 75.6798 | 3.227 | 26.115 | 2.6298 |  | 24.542 | 1.1084
|  |  | TRUE | 47 | 75.4771 | 75.4259 | 75.5284 | 3.2212 | 26.674 | 2.6302 |  | 25.101 | 1.1086
|  |  | TRUE | 48 | 75.346 | 75.2885 | 75.4035 | 3.231 | 27.209 | 2.6335 |  | 25.636 | 1.11
|  |  | TRUE | 49 | 75.3307 | 75.2409 | 75.4205 | 3.2274 | 27.737 | 2.6337 |  | 26.164 | 1.1101
|  |  | TRUE | 50 | 75.4807 | 75.4566 | 75.5048 | 3.2251 | 28.357 | 2.632 |  | 26.784 | 1.1094
|  |  | TRUE | 51 | 75.2833 | 75.1257 | 75.4409 | 3.2306 | 29.007 | 2.6359 |  | 27.434 | 1.111
|  |  | TRUE | 52 | 75.3208 | 75.2814 | 75.3602 | 3.2193 | 29.523 | 2.633 |  | 27.95 | 1.1098
|  |  | TRUE | 53 | 75.3529 | 75.3388 | 75.3671 | 3.2168 | 30.145 | 2.6329 |  | 28.572 | 1.1097
|  |  | TRUE | 54 | 75.1356 | 75.0564 | 75.2147 | 3.2179 | 30.735 | 2.6361 |  | 29.162 | 1.1111
|  |  | TRUE | 55 | 75.1156 | 75.108 | 75.1232 | 3.2135 | 31.289 | 2.6356 |  | 29.716 | 1.1109
|  |  | TRUE | 56 | 74.9849 | 74.8631 | 75.1068 | 3.2127 | 31.838 | 2.6371 |  | 30.265 | 1.1115
|  |  | TRUE | 57 | 75.1874 | 75.1357 | 75.2391 | 3.2104 | 32.43 | 2.6349 |  | 30.857 | 1.1106
|  |  | TRUE | 58 | 75.1608 | 75.1447 | 75.1769 | 3.2038 | 33.008 | 2.6342 |  | 31.435 | 1.1103
|  |  | TRUE | 59 | 75.0941 | 75.0893 | 75.0989 | 3.2029 | 33.561 | 2.6346 |  | 31.988 | 1.1104
|  |  | TRUE | 60 | 75.0112 | 74.9727 | 75.0497 | 3.203 | 34.12 | 2.6359 |  | 32.547 | 1.111
|  |  | TRUE | 61 | 74.9645 | 74.9185 | 75.0106 | 3.1994 | 34.724 | 2.6365 |  | 33.151 | 1.1113
|  |  | TRUE | 62 | 74.8431 | 74.7965 | 74.8897 | 3.2021 | 35.251 | 2.638 |  | 33.678 | 1.1119
|  |  | TRUE | 63 | 74.8878 | 74.8131 | 74.9625 | 3.2027 | 35.788 | 2.6389 |  | 34.215 | 1.1123
|  |  | TRUE | 64 | 74.6713 | 74.517 | 74.8256 | 3.1985 | 36.317 | 2.6403 |  | 34.744 | 1.1128
|  |  | TRUE | 65 | 74.8629 | 74.8366 | 74.8891 | 3.1906 | 36.87 | 2.6372 |  | 35.297 | 1.1116
|  |  | TRUE | 66 | 74.7047 | 74.6772 | 74.7322 | 3.1858 | 37.409 | 2.638 |  | 35.836 | 1.1119
|  |  | TRUE | 67 | 74.542 | 74.409 | 74.675 | 3.1861 | 37.955 | 2.6399 |  | 36.382 | 1.1127
|  |  | TRUE | 68 | 74.6221 | 74.5507 | 74.6935 | 3.182 | 38.494 | 2.6386 |  | 36.921 | 1.1121
|  |  | TRUE | 69 | 74.6924 | 74.7131 | 74.6716 | 3.1828 | 39.097 | 2.6384 |  | 37.524 | 1.112
|  |  | TRUE | 70 | 74.6341 | 74.5613 | 74.7069 | 3.1854 | 39.711 | 2.6399 |  | 38.138 | 1.1127
|  |  | TRUE | 71 | 74.409 | 74.3136 | 74.5044 | 3.1727 | 40.308 | 2.6398 |  | 38.735 | 1.1127
|  |  | TRUE | 72 | 74.4789 | 74.3985 | 74.5593 | 3.1779 | 40.835 | 2.6405 |  | 39.262 | 1.1129
|  |  | TRUE | 73 | 74.4046 | 74.3024 | 74.5067 | 3.1741 | 41.352 | 2.6404 |  | 39.779 | 1.1129
|  |  | TRUE | 74 | 74.1006 | 73.9426 | 74.2586 | 3.1759 | 41.88 | 2.645 |  | 40.307 | 1.1148
|  |  | TRUE | 75 | 74.087 | 74.0842 | 74.0898 | 3.1632 | 42.438 | 2.6427 |  | 40.865 | 1.1139
|  |  | TRUE | 76 | 73.853 | 73.6776 | 74.0285 | 3.1666 | 43.058 | 2.6464 |  | 41.485 | 1.1154
|  |  | TRUE | 77 | 74.0176 | 73.9769 | 74.0583 | 3.1683 | 43.763 | 2.6453 |  | 42.19 | 1.115
|  |  | TRUE | 78 | 74.0839 | 74.0276 | 74.1402 | 3.1656 | 44.337 | 2.6443 |  | 42.764 | 1.1145
|  |  | TRUE | 79 | 74.0459 | 73.9896 | 74.1021 | 3.1642 | 44.899 | 2.6443 |  | 43.326 | 1.1145
|  |  | TRUE | 80 | 73.8643 | 73.7746 | 73.954 | 3.1525 | 45.451 | 2.6442 |  | 43.878 | 1.1145
|  |  | TRUE | 81 | 73.8073 | 73.7919 | 73.8227 | 3.149 | 46 | 2.6446 |  | 44.427 | 1.1147
|  |  | TRUE | 82 | 73.6465 | 73.5521 | 73.7408 | 3.1503 | 46.557 | 2.6467 |  | 44.984 | 1.1155
|  |  | TRUE | 83 | 73.8392 | 73.8217 | 73.8567 | 3.1408 | 47.099 | 2.6432 |  | 45.526 | 1.114
|  |  | TRUE | 84 | 73.7333 | 73.7687 | 73.698 | 3.1361 | 47.637 | 2.6431 |  | 46.064 | 1.114
|  |  | TRUE | 85 | 73.6213 | 73.5398 | 73.7028 | 3.1366 | 48.227 | 2.6453 |  | 46.654 | 1.115
|  |  | TRUE | 86 | 73.8721 | 73.8376 | 73.9067 | 3.1406 | 48.78 | 2.6432 |  | 47.207 | 1.1141
|  |  | TRUE | 87 | 73.8619 | 73.9016 | 73.8222 | 3.1369 | 49.337 | 2.6432 |  | 47.764 | 1.1141
|  |  | TRUE | 88 | 73.6971 | 73.6473 | 73.7469 | 3.1312 | 49.933 | 2.6436 |  | 48.36 | 1.1143
|  |  | TRUE | 89 | 73.8168 | 73.7688 | 73.8648 | 3.1388 | 50.556 | 2.6448 |  | 48.983 | 1.1148
|  |  | TRUE | 90 | 73.6939 | 73.7404 | 73.6474 | 3.1303 | 51.088 | 2.6443 |  | 49.515 | 1.1145
|  |  | TRUE | 91 | 73.589 | 73.5697 | 73.6083 | 3.122 | 51.693 | 2.6433 |  | 50.12 | 1.1141
|  |  | TRUE | 92 | 73.5572 | 73.5276 | 73.5867 | 3.122 | 52.216 | 2.6444 |  | 50.643 | 1.1146
|  |  | TRUE | 93 | 73.4794 | 73.4699 | 73.4889 | 3.1201 | 52.744 | 2.6448 |  | 51.171 | 1.1147
|  |  | TRUE | 94 | 73.4986 | 73.4305 | 73.5666 | 3.1202 | 53.349 | 2.645 |  | 51.776 | 1.1148
|  |  | TRUE | 95 | 73.5863 | 73.5672 | 73.6053 | 3.1179 | 53.92 | 2.6435 |  | 52.347 | 1.1142
|  |  | TRUE | 96 | 73.2704 | 73.1679 | 73.3729 | 3.1097 | 54.62 | 2.6456 |  | 53.047 | 1.1151
|  |  | TRUE | 97 | 73.4216 | 73.4148 | 73.4283 | 3.1134 | 55.194 | 2.6449 |  | 53.621 | 1.1148
|  |  | TRUE | 98 | 73.4053 | 73.4098 | 73.4008 | 3.1119 | 55.74 | 2.645 |  | 54.167 | 1.1148
|  |  | TRUE | 99 | 73.4108 | 73.3775 | 73.4442 | 3.1104 | 56.256 | 2.6451 |  | 54.683 | 1.1149
|  |  | TRUE | 100 | 73.4681 | 73.4656 | 73.4706 | 3.108 | 56.858 | 2.6442 |  | 55.285 | 1.1145
|  |  | TRUE | 101 | 73.2511 | 73.1861 | 73.3162 | 3.1015 | 57.462 | 2.6445 |  | 55.889 | 1.1146
|  |  | TRUE | 102 | 73.2546 | 73.2645 | 73.2448 | 3.1012 | 58.04 | 2.6453 |  | 56.467 | 1.115
|  |  | TRUE | 103 | 73.1473 | 73.1037 | 73.1909 | 3.098 | 58.637 | 2.6455 |  | 57.064 | 1.115
|  |  | TRUE | 104 | 73.2201 | 73.1966 | 73.2437 | 3.0976 | 59.208 | 2.6448 |  | 57.635 | 1.1147
|  |  | TRUE | 105 | 73.1567 | 73.0188 | 73.2946 | 3.1002 | 59.746 | 2.6468 |  | 58.173 | 1.1156
|  |  | TRUE | 106 | 73.1376 | 73.0672 | 73.208 | 3.0922 | 60.319 | 2.6455 |  | 58.746 | 1.115
|  |  | TRUE | 107 | 72.8746 | 72.7487 | 73.0005 | 3.0959 | 60.88 | 2.6488 |  | 59.307 | 1.1164
|  |  | TRUE | 108 | 72.4818 | 72.2432 | 72.7203 | 3.0912 | 61.395 | 2.6526 |  | 59.822 | 1.118
|  |  | TRUE | 109 | 72.9869 | 72.9533 | 73.0205 | 3.0877 | 61.923 | 2.6463 |  | 60.35 | 1.1154
|  |  | TRUE | 110 | 73.1469 | 73.0896 | 73.2043 | 3.0819 | 62.491 | 2.6438 |  | 60.918 | 1.1143
|  |  | TRUE | 111 | 72.8228 | 72.6449 | 73.0007 | 3.0841 | 63.04 | 2.6478 |  | 61.467 | 1.116
|  |  | TRUE | 112 | 73.0693 | 73.06 | 73.0786 | 3.0815 | 63.677 | 2.6445 |  | 62.104 | 1.1146
|  |  | TRUE | 113 | 72.5515 | 72.3431 | 72.7599 | 3.0785 | 64.341 | 2.6497 |  | 62.768 | 1.1168
|  |  | TRUE | 114 | 72.9387 | 72.8561 | 73.0214 | 3.0777 | 64.919 | 2.6455 |  | 63.346 | 1.115
|  |  | TRUE | 115 | 72.9325 | 72.9304 | 72.9347 | 3.0738 | 65.487 | 2.6454 |  | 63.914 | 1.115
|  |  | TRUE | 116 | 72.591 | 72.4258 | 72.7562 | 3.0756 | 66.084 | 2.6496 |  | 64.511 | 1.1168
|  |  | TRUE | 117 | 72.778 | 72.7482 | 72.8077 | 3.0661 | 66.617 | 2.6456 |  | 65.044 | 1.1151
|  |  | TRUE | 118 | 72.7424 | 72.6606 | 72.8242 | 3.0656 | 67.166 | 2.6464 |  | 65.593 | 1.1154
|  |  | TRUE | 119 | 72.7525 | 72.7061 | 72.7988 | 3.066 | 67.706 | 2.6461 |  | 66.133 | 1.1153
|  |  | TRUE | 120 | 72.671 | 72.6572 | 72.6847 | 3.0593 | 68.241 | 2.6461 |  | 66.668 | 1.1153
|  |  | TRUE | 121 | 72.4657 | 72.3649 | 72.5665 | 3.0592 | 68.845 | 2.6484 |  | 67.272 | 1.1163
|  |  | TRUE | 122 | 72.628 | 72.5285 | 72.7275 | 3.0673 | 69.539 | 2.6484 |  | 67.966 | 1.1163
|  |  | TRUE | 123 | 72.8267 | 72.7427 | 72.9107 | 3.0592 | 70.083 | 2.6447 |  | 68.51 | 1.1147
|  |  | TRUE | 124 | 72.4951 | 72.4176 | 72.5727 | 3.0541 | 70.695 | 2.6473 |  | 69.122 | 1.1158
|  |  | TRUE | 125 | 72.5797 | 72.5868 | 72.5726 | 3.0517 | 71.225 | 2.6466 |  | 69.652 | 1.1155
|  |  | TRUE | 126 | 72.399 | 72.3558 | 72.4422 | 3.0467 | 71.773 | 2.6469 |  | 70.2 | 1.1156
|  |  | TRUE | 127 | 72.4378 | 72.346 | 72.5296 | 3.0414 | 72.414 | 2.646 |  | 70.841 | 1.1153
|  |  | TRUE | 128 | 72.542 | 72.5113 | 72.5727 | 3.0466 | 73.001 | 2.6465 |  | 71.428 | 1.1155
|  |  | TRUE | 129 | 72.3726 | 72.3487 | 72.3964 | 3.039 | 73.535 | 2.6461 |  | 71.962 | 1.1153
|  |  | TRUE | 130 | 72.3609 | 72.2336 | 72.4882 | 3.043 | 74.068 | 2.6477 |  | 72.495 | 1.116
|  |  | TRUE | 131 | 72.3457 | 72.3651 | 72.3263 | 3.0349 | 74.71 | 2.646 |  | 73.137 | 1.1152
|  |  | TRUE | 132 | 72.2906 | 72.2825 | 72.2987 | 3.0334 | 75.428 | 2.6466 |  | 73.855 | 1.1155
|  |  | TRUE | 133 | 72.1916 | 72.0951 | 72.288 | 3.0332 | 75.984 | 2.6478 |  | 74.411 | 1.116
|  |  | TRUE | 134 | 72.3002 | 72.3299 | 72.2706 | 3.0224 | 76.546 | 2.6442 |  | 74.973 | 1.1145
|  |  | TRUE | 135 | 72.0381 | 71.9663 | 72.1099 | 3.0245 | 77.13 | 2.6478 |  | 75.557 | 1.116
|  |  | TRUE | 136 | 72.205 | 72.1864 | 72.2236 | 3.0294 | 77.68 | 2.6478 |  | 76.107 | 1.116
|  |  | TRUE | 137 | 72.2116 | 72.1437 | 72.2795 | 3.0188 | 78.263 | 2.6449 |  | 76.69 | 1.1148
|  |  | TRUE | 138 | 71.978 | 71.9563 | 71.9997 | 3.0095 | 78.779 | 2.6454 |  | 77.206 | 1.115
|  |  | TRUE | 139 | 71.9882 | 71.8966 | 72.0798 | 3.0084 | 79.358 | 2.6456 |  | 77.785 | 1.1151
|  |  | TRUE | 140 | 72.0152 | 72.0355 | 71.9948 | 3.0099 | 79.916 | 2.6454 |  | 78.343 | 1.115
|  |  | TRUE | 141 | 71.9945 | 71.8925 | 72.0965 | 3.0085 | 80.593 | 2.6458 |  | 79.02 | 1.1152
|  |  | TRUE | 142 | 71.9275 | 71.8456 | 72.0093 | 3.0122 | 81.205 | 2.6475 |  | 79.632 | 1.1159
|  |  | TRUE | 143 | 71.9074 | 71.9339 | 71.8809 | 3.0038 | 81.763 | 2.6459 |  | 80.19 | 1.1152
|  |  | TRUE | 144 | 71.7768 | 71.7072 | 71.8464 | 3.0002 | 82.37 | 2.6466 |  | 80.797 | 1.1155
|  |  | TRUE | 145 | 71.792 | 71.6934 | 71.8907 | 2.9978 | 82.918 | 2.6463 |  | 81.345 | 1.1154
|  |  | TRUE | 146 | 71.7364 | 71.6524 | 71.8204 | 2.9968 | 83.476 | 2.6467 |  | 81.903 | 1.1156
|  |  | TRUE | 147 | 71.76 | 71.703 | 71.8169 | 2.9942 | 84.041 | 2.6463 |  | 82.468 | 1.1154
|  |  | TRUE | 148 | 71.6526 | 71.6006 | 71.7046 | 2.9937 | 84.571 | 2.6475 |  | 82.998 | 1.1159
|  |  | TRUE | 149 | 71.8589 | 71.8433 | 71.8746 | 2.9971 | 85.125 | 2.6462 |  | 83.552 | 1.1153
|  |  | TRUE | 150 | 71.7292 | 71.6955 | 71.7629 | 2.9887 | 85.682 | 2.646 |  | 84.109 | 1.1152
|  |  | TRUE | 151 | 71.72 | 71.7148 | 71.7253 | 2.9837 | 86.242 | 2.6454 |  | 84.669 | 1.115
|  |  | TRUE | 152 | 71.5738 | 71.5256 | 71.622 | 2.9874 | 86.822 | 2.6478 |  | 85.249 | 1.116
|  |  | TRUE | 153 | 71.7132 | 71.6681 | 71.7583 | 2.9856 | 87.415 | 2.646 |  | 85.842 | 1.1153
|  |  | TRUE | 154 | 71.7917 | 71.7199 | 71.8634 | 2.9822 | 88.011 | 2.6451 |  | 86.438 | 1.1149
|  |  | TRUE | 155 | 71.4886 | 71.417 | 71.5603 | 2.9753 | 88.57 | 2.6465 |  | 86.997 | 1.1154
|  |  | TRUE | 156 | 71.5081 | 71.4916 | 71.5245 | 2.9767 | 89.088 | 2.6466 |  | 87.515 | 1.1155
|  |  | TRUE | 157 | 71.4997 | 71.4144 | 71.5849 | 2.9665 | 89.622 | 2.6449 |  | 88.049 | 1.1148
|  |  | TRUE | 158 | 71.4539 | 71.5101 | 71.3978 | 2.9661 | 90.242 | 2.6455 |  | 88.669 | 1.115
|  |  | TRUE | 159 | 71.1556 | 70.9392 | 71.3721 | 2.9711 | 90.864 | 2.6497 |  | 89.291 | 1.1168
|  |  | TRUE | 160 | 71.398 | 71.3704 | 71.4256 | 2.964 | 91.402 | 2.6458 |  | 89.829 | 1.1152
|  |  | TRUE | 161 | 71.0865 | 70.9747 | 71.1983 | 2.9637 | 92.024 | 2.6488 |  | 90.451 | 1.1164
|  |  | TRUE | 162 | 71.3003 | 71.2162 | 71.3844 | 2.9573 | 92.553 | 2.6461 |  | 90.98 | 1.1153
|  |  | TRUE | 163 | 71.2457 | 71.2012 | 71.2903 | 2.9572 | 93.087 | 2.6466 |  | 91.514 | 1.1155
|  |  | TRUE | 164 | 71.1972 | 71.1662 | 71.2282 | 2.9495 | 93.68 | 2.6457 |  | 92.107 | 1.1151
|  |  | TRUE | 165 | 70.911 | 70.7751 | 71.0469 | 2.9552 | 94.273 | 2.6499 |  | 92.7 | 1.1169
|  |  | TRUE | 166 | 71.2107 | 71.1283 | 71.2931 | 2.949 | 94.887 | 2.6457 |  | 93.314 | 1.1151
|  |  | TRUE | 167 | 71.1037 | 71.0431 | 71.1642 | 2.9462 | 95.489 | 2.6464 |  | 93.916 | 1.1154
|  |  | TRUE | 168 | 71.0623 | 71.0171 | 71.1075 | 2.9422 | 96.037 | 2.6456 |  | 94.464 | 1.1151
|  |  | TRUE | 169 | 71.0216 | 70.9663 | 71.0768 | 2.9395 | 96.595 | 2.6463 |  | 95.022 | 1.1154
|  |  | TRUE | 170 | 70.9782 | 70.9109 | 71.0454 | 2.9325 | 97.131 | 2.6455 |  | 95.558 | 1.115
|  |  | TRUE | 171 | 71.0844 | 70.9754 | 71.1933 | 2.9388 | 97.715 | 2.646 |  | 96.142 | 1.1152
|  |  | TRUE | 172 | 70.8868 | 70.7527 | 71.0209 | 2.9385 | 98.241 | 2.6476 |  | 96.668 | 1.1159

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
1.573 | 2.3726
2.166 | 2.4379
2.727 | 2.473
3.308 | 2.4928
3.976 | 2.5125
4.558 | 2.5213
5.208 | 2.5396
5.809 | 2.5504
6.334 | 2.5571
6.85 | 2.5629
7.392 | 2.5672
7.959 | 2.5717
8.524 | 2.5726
9.053 | 2.5799
9.623 | 2.5851
10.169 | 2.5884
10.7 | 2.5908
11.293 | 2.593
11.829 | 2.5956
12.374 | 2.5984
12.996 | 2.6007
13.531 | 2.6019
14.093 | 2.6026
14.678 | 2.6063
15.32 | 2.6079
15.94 | 2.6089
16.567 | 2.6146
17.105 | 2.6142
17.673 | 2.6151
18.232 | 2.6168
18.773 | 2.6192
19.309 | 2.6192
19.88 | 2.6204
20.403 | 2.621
20.983 | 2.622
21.569 | 2.6222
22.109 | 2.6222
22.716 | 2.6251
23.278 | 2.6259
23.897 | 2.6268
24.428 | 2.6277
25.002 | 2.6293
25.538 | 2.6293
26.115 | 2.6298
26.674 | 2.6302
27.209 | 2.6335
27.737 | 2.6337
28.357 | 2.632
29.007 | 2.6359
29.523 | 2.633
30.145 | 2.6329
30.735 | 2.6361
31.289 | 2.6356
31.838 | 2.6371
32.43 | 2.6349
33.008 | 2.6342
33.561 | 2.6346
34.12 | 2.6359
34.724 | 2.6365
35.251 | 2.638
35.788 | 2.6389
36.317 | 2.6403
36.87 | 2.6372
37.409 | 2.638
37.955 | 2.6399
38.494 | 2.6386
39.097 | 2.6384
39.711 | 2.6399
40.308 | 2.6398
40.835 | 2.6405
41.352 | 2.6404
41.88 | 2.645
42.438 | 2.6427
43.058 | 2.6464
43.763 | 2.6453
44.337 | 2.6443
44.899 | 2.6443
45.451 | 2.6442
46 | 2.6446
46.557 | 2.6467
47.099 | 2.6432
47.637 | 2.6431
48.227 | 2.6453
48.78 | 2.6432
49.337 | 2.6432
49.933 | 2.6436
50.556 | 2.6448
51.088 | 2.6443
51.693 | 2.6433
52.216 | 2.6444
52.744 | 2.6448
53.349 | 2.645
53.92 | 2.6435
54.62 | 2.6456
55.194 | 2.6449
55.74 | 2.645
56.256 | 2.6451
56.858 | 2.6442
57.462 | 2.6445
58.04 | 2.6453
58.637 | 2.6455
59.208 | 2.6448
59.746 | 2.6468
60.319 | 2.6455
60.88 | 2.6488
61.395 | 2.6526
61.923 | 2.6463
62.491 | 2.6438
63.04 | 2.6478
63.677 | 2.6445
64.341 | 2.6497
64.919 | 2.6455
65.487 | 2.6454
66.084 | 2.6496
66.617 | 2.6456
67.166 | 2.6464
67.706 | 2.6461
68.241 | 2.6461
68.845 | 2.6484
69.539 | 2.6484
70.083 | 2.6447
70.695 | 2.6473
71.225 | 2.6466
71.773 | 2.6469
72.414 | 2.646
73.001 | 2.6465
73.535 | 2.6461
74.068 | 2.6477
74.71 | 2.646
75.428 | 2.6466
75.984 | 2.6478
76.546 | 2.6442
77.13 | 2.6478
77.68 | 2.6478
78.263 | 2.6449
78.779 | 2.6454
79.358 | 2.6456
79.916 | 2.6454
80.593 | 2.6458
81.205 | 2.6475
81.763 | 2.6459
82.37 | 2.6466
82.918 | 2.6463
83.476 | 2.6467
84.041 | 2.6463
84.571 | 2.6475
85.125 | 2.6462
85.682 | 2.646
86.242 | 2.6454
86.822 | 2.6478
87.415 | 2.646
88.011 | 2.6451
88.57 | 2.6465
89.088 | 2.6466
89.622 | 2.6449
90.242 | 2.6455
90.864 | 2.6497
91.402 | 2.6458
92.024 | 2.6488
92.553 | 2.6461
93.087 | 2.6466
93.68 | 2.6457
94.273 | 2.6499
94.887 | 2.6457
95.489 | 2.6464
96.037 | 2.6456
96.595 | 2.6463
97.131 | 2.6455
97.715 | 2.646
98.241 | 2.6476
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A