## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe
Gas phase: | Air
Results | Value | Stdev
Mean CA(L) [°] | 73.09 | 3.24
Mean CA(R) [°] | 73.26 | 2.92 | [9 empty] | Time | D/Do
Mean CA(M) [°] | 73.17 | 3.07 | TRUE | 8 | 88.4947 | 88.9713 | 88.0182 | 3.0847 | 4.104 | 2.3229 |  | 0 | 1
|  |  | TRUE | 9 | 84.1416 | 85.0136 | 83.2696 | 3.0864 | 4.707 | 2.4055 |  | 0.603 | 1.0355
|  |  | TRUE | 10 | 83.8615 | 84.8156 | 82.9075 | 3.0801 | 5.229 | 2.4179 |  | 1.125 | 1.0409
|  |  | TRUE | 11 | 81.9574 | 82.531 | 81.3838 | 3.0842 | 5.819 | 2.4506 |  | 1.715 | 1.055
|  |  | TRUE | 12 | 81.3782 | 81.8162 | 80.9403 | 3.0817 | 6.455 | 2.462 |  | 2.351 | 1.0599
|  |  | TRUE | 13 | 80.675 | 80.9323 | 80.4177 | 3.074 | 7.079 | 2.4763 |  | 2.975 | 1.066
|  |  | TRUE | 14 | 80.1378 | 80.2931 | 79.9825 | 3.0749 | 7.635 | 2.4905 |  | 3.531 | 1.0722
|  |  | TRUE | 15 | 79.7633 | 79.7327 | 79.794 | 3.0728 | 8.258 | 2.5002 |  | 4.154 | 1.0763
|  |  | TRUE | 16 | 78.8639 | 78.7611 | 78.9667 | 3.0829 | 9.034 | 2.5206 |  | 4.93 | 1.0851
|  |  | TRUE | 17 | 77.9679 | 78.1311 | 77.8047 | 3.0851 | 9.596 | 2.5329 |  | 5.492 | 1.0904
|  |  | TRUE | 18 | 78.2635 | 78.2142 | 78.3128 | 3.0942 | 10.136 | 2.5371 |  | 6.032 | 1.0922
|  |  | TRUE | 19 | 78.1629 | 78.1387 | 78.1871 | 3.0913 | 10.649 | 2.5382 |  | 6.545 | 1.0927
|  |  | TRUE | 20 | 77.6844 | 77.6773 | 77.6915 | 3.0919 | 11.199 | 2.5478 |  | 7.095 | 1.0968
|  |  | TRUE | 21 | 77.5508 | 77.5329 | 77.5686 | 3.0932 | 11.746 | 2.5512 |  | 7.642 | 1.0983
|  |  | TRUE | 22 | 77.2457 | 77.2568 | 77.2345 | 3.0906 | 12.32 | 2.5562 |  | 8.216 | 1.1004
|  |  | TRUE | 23 | 77.1525 | 77.1464 | 77.1586 | 3.0948 | 12.853 | 2.5597 |  | 8.749 | 1.102
|  |  | TRUE | 24 | 77.1368 | 77.1532 | 77.1204 | 3.0908 | 13.38 | 2.5595 |  | 9.276 | 1.1019
|  |  | TRUE | 25 | 77.0167 | 77.0003 | 77.0332 | 3.0901 | 13.935 | 2.5617 |  | 9.831 | 1.1028
|  |  | TRUE | 26 | 76.7836 | 76.8183 | 76.7488 | 3.0857 | 14.485 | 2.5644 |  | 10.381 | 1.104
|  |  | TRUE | 27 | 76.7635 | 76.7967 | 76.7304 | 3.0789 | 15.015 | 2.5648 |  | 10.911 | 1.1041
|  |  | TRUE | 28 | 76.6598 | 76.6632 | 76.6565 | 3.08 | 15.601 | 2.5679 |  | 11.497 | 1.1055
|  |  | TRUE | 29 | 76.5162 | 76.5025 | 76.5298 | 3.0813 | 16.174 | 2.5702 |  | 12.07 | 1.1065
|  |  | TRUE | 30 | 76.4997 | 76.455 | 76.5444 | 3.0748 | 16.764 | 2.5702 |  | 12.66 | 1.1064
|  |  | TRUE | 31 | 76.4807 | 76.4388 | 76.5225 | 3.0781 | 17.339 | 2.5718 |  | 13.235 | 1.1072
|  |  | TRUE | 32 | 76.3429 | 76.3586 | 76.3272 | 3.0728 | 17.896 | 2.5725 |  | 13.792 | 1.1074
|  |  | TRUE | 33 | 76.1648 | 76.1092 | 76.2205 | 3.0716 | 18.517 | 2.5751 |  | 14.413 | 1.1086
|  |  | TRUE | 34 | 76.195 | 76.1856 | 76.2043 | 3.0703 | 19.098 | 2.5755 |  | 14.994 | 1.1087
|  |  | TRUE | 35 | 75.9838 | 75.898 | 76.0696 | 3.0696 | 19.699 | 2.5791 |  | 15.595 | 1.1103
|  |  | TRUE | 36 | 75.8047 | 75.7636 | 75.8457 | 3.0637 | 20.267 | 2.58 |  | 16.163 | 1.1107
|  |  | TRUE | 37 | 75.6714 | 75.5896 | 75.7531 | 3.0654 | 20.895 | 2.5822 |  | 16.791 | 1.1116
|  |  | TRUE | 38 | 75.68 | 75.6566 | 75.7033 | 3.0666 | 21.488 | 2.5839 |  | 17.384 | 1.1124
|  |  | TRUE | 39 | 75.5064 | 75.4996 | 75.5131 | 3.0555 | 22.068 | 2.5837 |  | 17.964 | 1.1123
|  |  | TRUE | 40 | 75.7074 | 75.6515 | 75.7632 | 3.08 | 22.597 | 2.5876 |  | 18.493 | 1.114
|  |  | TRUE | 41 | 75.2132 | 75.1774 | 75.249 | 3.0516 | 23.213 | 2.5872 |  | 19.109 | 1.1138
|  |  | TRUE | 42 | 75.2339 | 75.1496 | 75.3181 | 3.0628 | 23.759 | 2.5897 |  | 19.655 | 1.1148
|  |  | TRUE | 43 | 75.1061 | 75.0648 | 75.1474 | 3.0419 | 24.288 | 2.5869 |  | 20.184 | 1.1136
|  |  | TRUE | 44 | 75.096 | 74.9995 | 75.1924 | 3.0597 | 24.889 | 2.5919 |  | 20.785 | 1.1158
|  |  | TRUE | 45 | 75.3355 | 75.269 | 75.402 | 3.0574 | 25.459 | 2.5898 |  | 21.355 | 1.1149
|  |  | TRUE | 46 | 75.1414 | 75.1065 | 75.1763 | 3.05 | 26.022 | 2.5903 |  | 21.918 | 1.1151
|  |  | TRUE | 47 | 74.859 | 74.7014 | 75.0166 | 3.0486 | 26.549 | 2.5937 |  | 22.445 | 1.1166
|  |  | TRUE | 48 | 75.0441 | 75.0389 | 75.0494 | 3.0441 | 27.147 | 2.5911 |  | 23.043 | 1.1155
|  |  | TRUE | 49 | 74.804 | 74.7705 | 74.8376 | 3.0417 | 27.729 | 2.5937 |  | 23.625 | 1.1166
|  |  | TRUE | 50 | 74.8571 | 74.8301 | 74.884 | 3.0369 | 28.278 | 2.593 |  | 24.174 | 1.1163
|  |  | TRUE | 51 | 74.7632 | 74.7299 | 74.7965 | 3.0391 | 28.84 | 2.5944 |  | 24.736 | 1.1169
|  |  | TRUE | 52 | 74.7347 | 74.6657 | 74.8038 | 3.0373 | 29.372 | 2.5947 |  | 25.268 | 1.117
|  |  | TRUE | 53 | 74.898 | 74.9212 | 74.8749 | 3.0395 | 30.243 | 2.5934 |  | 26.139 | 1.1164
|  |  | TRUE | 54 | 74.8776 | 74.8634 | 74.8918 | 3.0411 | 30.815 | 2.5949 |  | 26.711 | 1.1171
|  |  | TRUE | 55 | 74.6628 | 74.5791 | 74.7464 | 3.0335 | 31.397 | 2.5961 |  | 27.293 | 1.1176
|  |  | TRUE | 56 | 74.6068 | 74.6073 | 74.6063 | 3.0264 | 31.943 | 2.5956 |  | 27.839 | 1.1174
|  |  | TRUE | 57 | 74.7474 | 74.7803 | 74.7146 | 3.026 | 32.477 | 2.5944 |  | 28.373 | 1.1169
|  |  | TRUE | 58 | 74.5239 | 74.4909 | 74.5568 | 3.0257 | 33.1 | 2.5973 |  | 28.996 | 1.1181
|  |  | TRUE | 59 | 74.4428 | 74.4751 | 74.4105 | 3.0129 | 33.699 | 2.5951 |  | 29.595 | 1.1172
|  |  | TRUE | 60 | 74.4941 | 74.4601 | 74.5281 | 3.0181 | 34.224 | 2.5963 |  | 30.12 | 1.1177
|  |  | TRUE | 61 | 74.4453 | 74.4767 | 74.4139 | 3.0103 | 34.77 | 2.5958 |  | 30.666 | 1.1175
|  |  | TRUE | 62 | 74.3556 | 74.2948 | 74.4164 | 3.0196 | 35.323 | 2.5991 |  | 31.219 | 1.1189
|  |  | TRUE | 63 | 74.3678 | 74.3285 | 74.4072 | 3.0135 | 35.846 | 2.5976 |  | 31.742 | 1.1183
|  |  | TRUE | 64 | 74.2237 | 74.1828 | 74.2647 | 3.0066 | 36.423 | 2.5985 |  | 32.319 | 1.1186
|  |  | TRUE | 65 | 74.3484 | 74.3909 | 74.3058 | 3.0022 | 36.958 | 2.596 |  | 32.854 | 1.1176
|  |  | TRUE | 66 | 74.1935 | 74.1737 | 74.2132 | 3.0014 | 37.565 | 2.5981 |  | 33.461 | 1.1185
|  |  | TRUE | 67 | 74.1841 | 74.1967 | 74.1715 | 2.9962 | 38.087 | 2.5974 |  | 33.983 | 1.1182
|  |  | TRUE | 68 | 74.1643 | 74.2004 | 74.1281 | 2.9963 | 38.631 | 2.5977 |  | 34.527 | 1.1183
|  |  | TRUE | 69 | 74.271 | 74.2776 | 74.2644 | 2.9905 | 39.152 | 2.5958 |  | 35.048 | 1.1175
|  |  | TRUE | 70 | 73.9953 | 73.917 | 74.0737 | 2.9934 | 39.846 | 2.5996 |  | 35.742 | 1.1191
|  |  | TRUE | 71 | 74.2397 | 74.2402 | 74.2393 | 2.9906 | 40.394 | 2.5967 |  | 36.29 | 1.1179
|  |  | TRUE | 72 | 73.9474 | 73.9132 | 73.9815 | 2.987 | 41.011 | 2.5992 |  | 36.907 | 1.1189
|  |  | TRUE | 73 | 74.2031 | 74.245 | 74.1612 | 2.9872 | 41.603 | 2.5965 |  | 37.499 | 1.1178
|  |  | TRUE | 74 | 73.8437 | 73.7802 | 73.9072 | 2.9844 | 42.223 | 2.6005 |  | 38.119 | 1.1195
|  |  | TRUE | 75 | 73.8186 | 73.8208 | 73.8164 | 2.9768 | 42.804 | 2.5994 |  | 38.7 | 1.119
|  |  | TRUE | 76 | 73.9049 | 73.9733 | 73.8365 | 2.9729 | 43.431 | 2.5974 |  | 39.327 | 1.1182
|  |  | TRUE | 77 | 73.9043 | 73.9034 | 73.9053 | 2.9754 | 43.958 | 2.5985 |  | 39.854 | 1.1186
|  |  | TRUE | 78 | 73.9187 | 73.927 | 73.9105 | 2.9731 | 44.533 | 2.5983 |  | 40.429 | 1.1186
|  |  | TRUE | 79 | 73.7131 | 73.6693 | 73.757 | 2.9728 | 45.112 | 2.6006 |  | 41.008 | 1.1195
|  |  | TRUE | 80 | 73.6329 | 73.5621 | 73.7036 | 2.9726 | 45.756 | 2.6018 |  | 41.652 | 1.1201
|  |  | TRUE | 81 | 73.659 | 73.5663 | 73.7516 | 2.9737 | 46.369 | 2.6021 |  | 42.265 | 1.1202
|  |  | TRUE | 82 | 73.5137 | 73.4018 | 73.6256 | 2.9703 | 46.883 | 2.6034 |  | 42.779 | 1.1207
|  |  | TRUE | 83 | 73.4162 | 73.3086 | 73.5237 | 2.9656 | 47.502 | 2.6033 |  | 43.398 | 1.1207
|  |  | TRUE | 84 | 73.6078 | 73.6124 | 73.6033 | 2.96 | 48.017 | 2.6004 |  | 43.913 | 1.1194
|  |  | TRUE | 85 | 73.3666 | 73.3643 | 73.3689 | 2.9506 | 48.653 | 2.6007 |  | 44.549 | 1.1196
|  |  | TRUE | 86 | 73.391 | 73.2735 | 73.5085 | 2.956 | 49.178 | 2.602 |  | 45.074 | 1.1202
|  |  | TRUE | 87 | 73.4008 | 73.3958 | 73.4059 | 2.9479 | 49.76 | 2.6004 |  | 45.656 | 1.1195
|  |  | TRUE | 88 | 73.5036 | 73.5341 | 73.4731 | 2.9488 | 50.369 | 2.5997 |  | 46.265 | 1.1191
|  |  | TRUE | 89 | 73.1458 | 73.1786 | 73.1131 | 2.9388 | 50.914 | 2.6011 |  | 46.81 | 1.1198
|  |  | TRUE | 90 | 73.0969 | 73.0455 | 73.1483 | 2.9411 | 51.487 | 2.6025 |  | 47.383 | 1.1204
|  |  | TRUE | 91 | 73.2324 | 73.2087 | 73.2561 | 2.9416 | 52.017 | 2.6018 |  | 47.913 | 1.12
|  |  | TRUE | 92 | 72.8612 | 72.989 | 72.7333 | 2.9439 | 52.526 | 2.6058 |  | 48.422 | 1.1218
|  |  | TRUE | 93 | 73.3247 | 73.3342 | 73.3152 | 2.9449 | 53.038 | 2.6019 |  | 48.934 | 1.1201
|  |  | TRUE | 94 | 72.8857 | 72.8685 | 72.9028 | 2.9276 | 53.586 | 2.6028 |  | 49.482 | 1.1205
|  |  | TRUE | 95 | 73.3048 | 73.3049 | 73.3047 | 2.9313 | 54.111 | 2.5999 |  | 50.007 | 1.1192
|  |  | TRUE | 96 | 73.156 | 73.1864 | 73.1256 | 2.9285 | 54.643 | 2.6007 |  | 50.539 | 1.1196
|  |  | TRUE | 97 | 73.0487 | 73.0528 | 73.0446 | 2.9271 | 55.209 | 2.6016 |  | 51.105 | 1.12
|  |  | TRUE | 98 | 73.1739 | 73.1294 | 73.2184 | 2.9309 | 55.741 | 2.6023 |  | 51.637 | 1.1203
|  |  | TRUE | 99 | 72.7233 | 72.6737 | 72.7728 | 2.9279 | 56.349 | 2.6055 |  | 52.245 | 1.1216
|  |  | TRUE | 100 | 73.005 | 73.0608 | 72.9492 | 2.9228 | 56.955 | 2.6018 |  | 52.851 | 1.1201
|  |  | TRUE | 101 | 72.9229 | 72.8807 | 72.9651 | 2.9192 | 57.564 | 2.6027 |  | 53.46 | 1.1204
|  |  | TRUE | 102 | 72.8335 | 72.7271 | 72.9399 | 2.9163 | 58.088 | 2.6027 |  | 53.984 | 1.1205
|  |  | TRUE | 103 | 72.6182 | 72.5441 | 72.6922 | 2.9162 | 58.621 | 2.605 |  | 54.517 | 1.1215
|  |  | TRUE | 104 | 72.1074 | 71.8939 | 72.3208 | 2.9068 | 59.152 | 2.6087 |  | 55.048 | 1.123
|  |  | TRUE | 105 | 72.5266 | 72.5961 | 72.4571 | 2.9246 | 59.732 | 2.6083 |  | 55.628 | 1.1228
|  |  | TRUE | 106 | 72.8483 | 72.8191 | 72.8775 | 2.9117 | 60.271 | 2.6025 |  | 56.167 | 1.1204
|  |  | TRUE | 107 | 72.7879 | 72.6918 | 72.884 | 2.9103 | 60.805 | 2.603 |  | 56.701 | 1.1206
|  |  | TRUE | 108 | 72.5244 | 72.3784 | 72.6704 | 2.9126 | 61.348 | 2.6069 |  | 57.244 | 1.1222
|  |  | TRUE | 109 | 72.05 | 71.8108 | 72.2892 | 2.9026 | 61.878 | 2.6093 |  | 57.774 | 1.1233
|  |  | TRUE | 110 | 72.7108 | 72.7372 | 72.6843 | 2.8969 | 62.471 | 2.6014 |  | 58.367 | 1.1199
|  |  | TRUE | 111 | 72.8196 | 72.8663 | 72.7728 | 2.9001 | 63.098 | 2.6015 |  | 58.994 | 1.1199
|  |  | TRUE | 112 | 72.6466 | 72.679 | 72.6143 | 2.8951 | 63.633 | 2.6024 |  | 59.529 | 1.1203
|  |  | TRUE | 113 | 72.5758 | 72.5805 | 72.5711 | 2.89 | 64.261 | 2.602 |  | 60.157 | 1.1202
|  |  | TRUE | 114 | 72.5224 | 72.4928 | 72.5521 | 2.891 | 64.864 | 2.6035 |  | 60.76 | 1.1208
|  |  | TRUE | 115 | 71.8993 | 71.7332 | 72.0654 | 2.8876 | 65.503 | 2.6085 |  | 61.399 | 1.123
|  |  | TRUE | 116 | 72.354 | 72.3081 | 72.3999 | 2.8937 | 66.084 | 2.6061 |  | 61.98 | 1.1219
|  |  | TRUE | 117 | 72.4203 | 72.3869 | 72.4536 | 2.8836 | 66.615 | 2.6034 |  | 62.511 | 1.1207
|  |  | TRUE | 118 | 72.3687 | 72.3042 | 72.4332 | 2.8877 | 67.145 | 2.6052 |  | 63.041 | 1.1215
|  |  | TRUE | 119 | 72.4526 | 72.4522 | 72.4529 | 2.8766 | 67.747 | 2.602 |  | 63.643 | 1.1202
|  |  | TRUE | 120 | 72.1643 | 71.965 | 72.3635 | 2.8873 | 68.309 | 2.6075 |  | 64.205 | 1.1225
|  |  | TRUE | 121 | 72.3283 | 72.3039 | 72.3527 | 2.881 | 68.877 | 2.6046 |  | 64.773 | 1.1212
|  |  | TRUE | 122 | 72.3168 | 72.2351 | 72.3984 | 2.8791 | 69.494 | 2.6045 |  | 65.39 | 1.1212
|  |  | TRUE | 123 | 72.2236 | 72.1854 | 72.2617 | 2.8713 | 70.041 | 2.6035 |  | 65.937 | 1.1208
|  |  | TRUE | 124 | 72.4062 | 72.4199 | 72.3925 | 2.8644 | 70.603 | 2.6003 |  | 66.499 | 1.1194
|  |  | TRUE | 125 | 72.2229 | 72.2183 | 72.2275 | 2.8617 | 71.241 | 2.6022 |  | 67.137 | 1.1202
|  |  | TRUE | 126 | 71.4585 | 71.2258 | 71.6911 | 2.8632 | 71.753 | 2.61 |  | 67.649 | 1.1236
|  |  | TRUE | 127 | 72.2383 | 72.2029 | 72.2736 | 2.8669 | 72.393 | 2.6039 |  | 68.289 | 1.121
|  |  | TRUE | 128 | 71.4351 | 71.1512 | 71.719 | 2.8619 | 72.971 | 2.6109 |  | 68.867 | 1.124
|  |  | TRUE | 129 | 72.1434 | 72.0986 | 72.1882 | 2.8641 | 73.51 | 2.6047 |  | 69.406 | 1.1213
|  |  | TRUE | 130 | 71.7052 | 71.6978 | 71.7126 | 2.8683 | 74.033 | 2.6097 |  | 69.929 | 1.1234
|  |  | TRUE | 131 | 72.0172 | 71.9411 | 72.0932 | 2.8559 | 74.574 | 2.6042 |  | 70.47 | 1.1211
|  |  | TRUE | 132 | 71.9933 | 71.9502 | 72.0364 | 2.8537 | 75.142 | 2.6038 |  | 71.038 | 1.1209
|  |  | TRUE | 133 | 71.8815 | 71.7679 | 71.9951 | 2.8591 | 75.677 | 2.607 |  | 71.573 | 1.1223
|  |  | TRUE | 134 | 72.0617 | 72.0595 | 72.0639 | 2.8525 | 76.302 | 2.6033 |  | 72.198 | 1.1207
|  |  | TRUE | 135 | 71.7823 | 71.7412 | 71.8235 | 2.8457 | 76.924 | 2.605 |  | 72.82 | 1.1215
|  |  | TRUE | 136 | 71.9642 | 71.9899 | 71.9385 | 2.8454 | 77.54 | 2.6036 |  | 73.436 | 1.1208
|  |  | TRUE | 137 | 71.8889 | 71.8781 | 71.8997 | 2.8436 | 78.082 | 2.6042 |  | 73.978 | 1.1211
|  |  | TRUE | 138 | 70.9319 | 70.6223 | 71.2415 | 2.8452 | 78.62 | 2.6144 |  | 74.516 | 1.1255
|  |  | TRUE | 139 | 71.6352 | 71.5625 | 71.708 | 2.8335 | 79.194 | 2.6052 |  | 75.09 | 1.1215
|  |  | TRUE | 140 | 71.684 | 71.5953 | 71.7727 | 2.8381 | 79.807 | 2.6053 |  | 75.703 | 1.1216
|  |  | TRUE | 141 | 71.5875 | 71.5442 | 71.6308 | 2.8302 | 80.465 | 2.6048 |  | 76.361 | 1.1214
|  |  | TRUE | 142 | 71.6153 | 71.5371 | 71.6936 | 2.8313 | 81.129 | 2.6049 |  | 77.025 | 1.1214
|  |  | TRUE | 143 | 71.5446 | 71.5274 | 71.5618 | 2.8279 | 81.698 | 2.6047 |  | 77.594 | 1.1213
|  |  | TRUE | 144 | 71.402 | 71.3093 | 71.4946 | 2.8253 | 82.322 | 2.6065 |  | 78.218 | 1.1221
|  |  | TRUE | 145 | 70.8609 | 70.6612 | 71.0607 | 2.8199 | 82.851 | 2.6101 |  | 78.747 | 1.1236
|  |  | TRUE | 146 | 71.2371 | 71.1577 | 71.3165 | 2.8153 | 83.377 | 2.606 |  | 79.273 | 1.1219
|  |  | TRUE | 147 | 71.3425 | 71.1852 | 71.4997 | 2.8206 | 83.899 | 2.6068 |  | 79.795 | 1.1222
|  |  | TRUE | 148 | 71.1138 | 70.9997 | 71.228 | 2.8145 | 84.44 | 2.6077 |  | 80.336 | 1.1226
|  |  | TRUE | 149 | 71.4476 | 71.3176 | 71.5775 | 2.8212 | 85.075 | 2.6061 |  | 80.971 | 1.1219
|  |  | TRUE | 150 | 71.257 | 71.3622 | 71.1517 | 2.8244 | 85.757 | 2.6083 |  | 81.653 | 1.1229
|  |  | TRUE | 151 | 71.3785 | 71.3724 | 71.3845 | 2.8114 | 86.292 | 2.6041 |  | 82.188 | 1.1211
|  |  | TRUE | 152 | 71.2989 | 71.2181 | 71.3797 | 2.8168 | 86.83 | 2.6065 |  | 82.726 | 1.1221
|  |  | TRUE | 153 | 70.5405 | 70.2893 | 70.7917 | 2.8069 | 87.37 | 2.6119 |  | 83.266 | 1.1244
|  |  | TRUE | 154 | 70.8927 | 70.7443 | 71.0412 | 2.8126 | 87.917 | 2.6102 |  | 83.813 | 1.1237
|  |  | TRUE | 155 | 70.985 | 70.8711 | 71.0989 | 2.801 | 88.522 | 2.6071 |  | 84.418 | 1.1224
|  |  | TRUE | 156 | 70.7318 | 70.5144 | 70.9492 | 2.8049 | 89.086 | 2.6103 |  | 84.982 | 1.1237
|  |  | TRUE | 157 | 70.2116 | 69.8838 | 70.5393 | 2.7993 | 89.666 | 2.6153 |  | 85.562 | 1.1259
|  |  | TRUE | 158 | 70.5947 | 70.3951 | 70.7944 | 2.7954 | 90.248 | 2.6101 |  | 86.144 | 1.1236
|  |  | TRUE | 159 | 70.9351 | 70.8057 | 71.0644 | 2.7958 | 90.926 | 2.6074 |  | 86.822 | 1.1225
|  |  | TRUE | 160 | 70.9396 | 70.8215 | 71.0577 | 2.7923 | 91.507 | 2.6068 |  | 87.403 | 1.1222
|  |  | TRUE | 161 | 70.9574 | 70.8232 | 71.0916 | 2.7965 | 92.225 | 2.6082 |  | 88.121 | 1.1228
|  |  | TRUE | 162 | 69.5019 | 69.1969 | 69.8068 | 2.7959 | 92.738 | 2.6225 |  | 88.634 | 1.129
|  |  | TRUE | 163 | 69.8971 | 69.5519 | 70.2423 | 2.7922 | 93.303 | 2.6179 |  | 89.199 | 1.127
|  |  | TRUE | 164 | 70.5133 | 70.3404 | 70.6863 | 2.7817 | 93.873 | 2.6094 |  | 89.769 | 1.1233
|  |  | TRUE | 165 | 70.6846 | 70.6103 | 70.759 | 2.7742 | 94.478 | 2.6065 |  | 90.374 | 1.1221
|  |  | TRUE | 166 | 69.933 | 69.5637 | 70.3022 | 2.783 | 95.009 | 2.6159 |  | 90.905 | 1.1261
|  |  | TRUE | 167 | 70.4662 | 70.3316 | 70.6008 | 2.7665 | 95.693 | 2.6066 |  | 91.589 | 1.1221
|  |  | TRUE | 168 | 70.5268 | 70.3803 | 70.6734 | 2.7728 | 96.427 | 2.6079 |  | 92.323 | 1.1227
|  |  | TRUE | 169 | 69.7661 | 69.2956 | 70.2365 | 2.7819 | 97.049 | 2.6186 |  | 92.945 | 1.1273
|  |  | TRUE | 170 | 70.5439 | 70.4924 | 70.5954 | 2.7643 | 97.567 | 2.6066 |  | 93.463 | 1.1221
|  |  | TRUE | 171 | 70.4235 | 70.3662 | 70.4808 | 2.7575 | 98.117 | 2.606 |  | 94.013 | 1.1219
|  |  | TRUE | 172 | 70.5023 | 70.3677 | 70.6369 | 2.7668 | 98.65 | 2.6079 |  | 94.546 | 1.1227
|  |  | TRUE | 173 | 70.3721 | 70.2087 | 70.5355 | 2.7648 | 99.293 | 2.609 |  | 95.189 | 1.1232
|  |  | TRUE | 174 | 70.3772 | 70.2954 | 70.459 | 2.7555 | 99.819 | 2.6066 |  | 95.715 | 1.1221
|  |  | TRUE | 175 | 68.9262 | 68.5689 | 69.2834 | 2.7675 | 100.428 | 2.6242 |  | 96.324 | 1.1297
|  |  | TRUE | 176 | 69.4387 | 69.0748 | 69.8027 | 2.7594 | 100.978 | 2.6172 |  | 96.874 | 1.1267
|  |  | TRUE | 177 | 70.4176 | 70.3997 | 70.4356 | 2.7516 | 101.521 | 2.6057 |  | 97.417 | 1.1217
|  |  | TRUE | 178 | 69.339 | 68.8922 | 69.7857 | 2.7554 | 102.131 | 2.6178 |  | 98.027 | 1.1269

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
4.104 | 2.3229
4.707 | 2.4055
5.229 | 2.4179
5.819 | 2.4506
6.455 | 2.462
7.079 | 2.4763
7.635 | 2.4905
8.258 | 2.5002
9.034 | 2.5206
9.596 | 2.5329
10.136 | 2.5371
10.649 | 2.5382
11.199 | 2.5478
11.746 | 2.5512
12.32 | 2.5562
12.853 | 2.5597
13.38 | 2.5595
13.935 | 2.5617
14.485 | 2.5644
15.015 | 2.5648
15.601 | 2.5679
16.174 | 2.5702
16.764 | 2.5702
17.339 | 2.5718
17.896 | 2.5725
18.517 | 2.5751
19.098 | 2.5755
19.699 | 2.5791
20.267 | 2.58
20.895 | 2.5822
21.488 | 2.5839
22.068 | 2.5837
22.597 | 2.5876
23.213 | 2.5872
23.759 | 2.5897
24.288 | 2.5869
24.889 | 2.5919
25.459 | 2.5898
26.022 | 2.5903
26.549 | 2.5937
27.147 | 2.5911
27.729 | 2.5937
28.278 | 2.593
28.84 | 2.5944
29.372 | 2.5947
30.243 | 2.5934
30.815 | 2.5949
31.397 | 2.5961
31.943 | 2.5956
32.477 | 2.5944
33.1 | 2.5973
33.699 | 2.5951
34.224 | 2.5963
34.77 | 2.5958
35.323 | 2.5991
35.846 | 2.5976
36.423 | 2.5985
36.958 | 2.596
37.565 | 2.5981
38.087 | 2.5974
38.631 | 2.5977
39.152 | 2.5958
39.846 | 2.5996
40.394 | 2.5967
41.011 | 2.5992
41.603 | 2.5965
42.223 | 2.6005
42.804 | 2.5994
43.431 | 2.5974
43.958 | 2.5985
44.533 | 2.5983
45.112 | 2.6006
45.756 | 2.6018
46.369 | 2.6021
46.883 | 2.6034
47.502 | 2.6033
48.017 | 2.6004
48.653 | 2.6007
49.178 | 2.602
49.76 | 2.6004
50.369 | 2.5997
50.914 | 2.6011
51.487 | 2.6025
52.017 | 2.6018
52.526 | 2.6058
53.038 | 2.6019
53.586 | 2.6028
54.111 | 2.5999
54.643 | 2.6007
55.209 | 2.6016
55.741 | 2.6023
56.349 | 2.6055
56.955 | 2.6018
57.564 | 2.6027
58.088 | 2.6027
58.621 | 2.605
59.152 | 2.6087
59.732 | 2.6083
60.271 | 2.6025
60.805 | 2.603
61.348 | 2.6069
61.878 | 2.6093
62.471 | 2.6014
63.098 | 2.6015
63.633 | 2.6024
64.261 | 2.602
64.864 | 2.6035
65.503 | 2.6085
66.084 | 2.6061
66.615 | 2.6034
67.145 | 2.6052
67.747 | 2.602
68.309 | 2.6075
68.877 | 2.6046
69.494 | 2.6045
70.041 | 2.6035
70.603 | 2.6003
71.241 | 2.6022
71.753 | 2.61
72.393 | 2.6039
72.971 | 2.6109
73.51 | 2.6047
74.033 | 2.6097
74.574 | 2.6042
75.142 | 2.6038
75.677 | 2.607
76.302 | 2.6033
76.924 | 2.605
77.54 | 2.6036
78.082 | 2.6042
78.62 | 2.6144
79.194 | 2.6052
79.807 | 2.6053
80.465 | 2.6048
81.129 | 2.6049
81.698 | 2.6047
82.322 | 2.6065
82.851 | 2.6101
83.377 | 2.606
83.899 | 2.6068
84.44 | 2.6077
85.075 | 2.6061
85.757 | 2.6083
86.292 | 2.6041
86.83 | 2.6065
87.37 | 2.6119
87.917 | 2.6102
88.522 | 2.6071
89.086 | 2.6103
89.666 | 2.6153
90.248 | 2.6101
90.926 | 2.6074
91.507 | 2.6068
92.225 | 2.6082
92.738 | 2.6225
93.303 | 2.6179
93.873 | 2.6094
94.478 | 2.6065
95.009 | 2.6159
95.693 | 2.6066
96.427 | 2.6079
97.049 | 2.6186
97.567 | 2.6066
98.117 | 2.606
98.65 | 2.6079
99.293 | 2.609
99.819 | 2.6066
100.428 | 2.6242
100.978 | 2.6172
101.521 | 2.6057
102.131 | 2.6178
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A