## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe
Gas phase: | Air
[12 empty] | Time | D/Do
Results | Value | Stdev | TRUE | 5 | 81.9294 | 81.83 | 82.0287 | 3.0426 | 2.541 | 2.4414 |  | 0 | 1
Mean CA(L) [°] | 71.87 | 7.88 | TRUE | 6 | 80.3336 | 80.1037 | 80.5634 | 3.0402 | 3.075 | 2.4732 |  | 0.534 | 1.0131
Mean CA(R) [°] | 71.52 | 7.91 | TRUE | 7 | 79.1193 | 78.8994 | 79.3391 | 3.0511 | 3.648 | 2.497 |  | 1.107 | 1.0228
Mean CA(M) [°] | 71.69 | 7.89 | TRUE | 8 | 78.5397 | 78.3861 | 78.6932 | 3.0475 | 4.294 | 2.5096 |  | 1.753 | 1.028
|  |  | TRUE | 9 | 78.0644 | 77.9168 | 78.2119 | 3.0477 | 4.873 | 2.5187 |  | 2.332 | 1.0317
|  |  | TRUE | 10 | 77.6862 | 77.6506 | 77.7218 | 3.0479 | 5.476 | 2.5263 |  | 2.935 | 1.0348
|  |  | TRUE | 11 | 77.433 | 77.4059 | 77.46 | 3.05 | 6.023 | 2.5333 |  | 3.482 | 1.0376
|  |  | TRUE | 12 | 76.8092 | 76.7521 | 76.8663 | 3.0356 | 6.579 | 2.5393 |  | 4.038 | 1.0401
|  |  | TRUE | 13 | 76.5619 | 76.4724 | 76.6514 | 3.0342 | 7.23 | 2.5459 |  | 4.689 | 1.0428
|  |  | TRUE | 14 | 76.3974 | 76.3362 | 76.4586 | 3.028 | 7.831 | 2.5481 |  | 5.29 | 1.0437
|  |  | TRUE | 15 | 76.2167 | 76.2001 | 76.2332 | 3.0236 | 8.405 | 2.5514 |  | 5.864 | 1.0451
|  |  | TRUE | 16 | 76.2224 | 76.2472 | 76.1976 | 3.0283 | 8.946 | 2.5537 |  | 6.405 | 1.046
|  |  | TRUE | 17 | 75.9274 | 75.9547 | 75.9 | 3.0203 | 9.501 | 2.5554 |  | 6.96 | 1.0467
|  |  | TRUE | 18 | 75.7749 | 75.7849 | 75.765 | 3.017 | 10.116 | 2.5583 |  | 7.575 | 1.0479
|  |  | TRUE | 19 | 75.5361 | 75.5778 | 75.4945 | 3.0127 | 10.949 | 2.562 |  | 8.408 | 1.0494
|  |  | TRUE | 20 | 76.1899 | 75.9405 | 76.4392 | 3.0005 | 11.554 | 2.5542 |  | 9.013 | 1.0462
|  |  | TRUE | 21 | 75.3395 | 75.4182 | 75.2608 | 2.997 | 12.084 | 2.5637 |  | 9.543 | 1.0501
|  |  | TRUE | 22 | 75.2085 | 75.2425 | 75.1745 | 3.0016 | 12.603 | 2.5667 |  | 10.062 | 1.0513
|  |  | TRUE | 23 | 76.1136 | 75.8851 | 76.3421 | 2.9902 | 13.123 | 2.5553 |  | 10.582 | 1.0467
|  |  | TRUE | 24 | 75.2754 | 75.2676 | 75.2832 | 2.9908 | 13.666 | 2.5656 |  | 11.125 | 1.0509
|  |  | TRUE | 25 | 74.8853 | 74.9133 | 74.8572 | 2.9918 | 14.224 | 2.5694 |  | 11.683 | 1.0524
|  |  | TRUE | 26 | 75.6009 | 75.3976 | 75.8042 | 2.9767 | 14.801 | 2.5595 |  | 12.26 | 1.0484
|  |  | TRUE | 27 | 74.8975 | 74.9829 | 74.8121 | 2.9842 | 15.356 | 2.5692 |  | 12.815 | 1.0523
|  |  | TRUE | 28 | 74.9304 | 75.0092 | 74.8516 | 2.9969 | 15.885 | 2.5723 |  | 13.344 | 1.0536
|  |  | TRUE | 29 | 75.5313 | 75.4057 | 75.6568 | 2.9763 | 16.472 | 2.5619 |  | 13.931 | 1.0494
|  |  | TRUE | 30 | 74.7607 | 74.8052 | 74.7161 | 2.9748 | 17.033 | 2.5711 |  | 14.492 | 1.0532
|  |  | TRUE | 31 | 74.5859 | 74.6869 | 74.4848 | 2.9767 | 17.577 | 2.5742 |  | 15.036 | 1.0544
|  |  | TRUE | 32 | 75.0558 | 75.0034 | 75.1082 | 2.97 | 18.151 | 2.5718 |  | 15.61 | 1.0534
|  |  | TRUE | 33 | 74.7931 | 74.8233 | 74.763 | 2.9702 | 18.68 | 2.5768 |  | 16.139 | 1.0555
|  |  | TRUE | 34 | 74.6316 | 74.6672 | 74.596 | 2.9759 | 19.359 | 2.5805 |  | 16.818 | 1.057
|  |  | TRUE | 35 | 74.1365 | 74.3737 | 73.8992 | 2.9781 | 20.078 | 2.5871 |  | 17.537 | 1.0597
|  |  | TRUE | 36 | 74.0991 | 74.3203 | 73.8778 | 2.9786 | 20.632 | 2.5881 |  | 18.091 | 1.0601
|  |  | TRUE | 37 | 74.5168 | 74.6114 | 74.4223 | 2.9727 | 21.338 | 2.5842 |  | 18.797 | 1.0585
|  |  | TRUE | 38 | 73.8995 | 74.1851 | 73.614 | 2.9719 | 21.884 | 2.5908 |  | 19.343 | 1.0612
|  |  | TRUE | 39 | 73.8646 | 74.1266 | 73.6026 | 2.9727 | 22.53 | 2.5925 |  | 19.989 | 1.0619
|  |  | TRUE | 40 | 73.75 | 74.0261 | 73.474 | 2.966 | 23.089 | 2.5931 |  | 20.548 | 1.0621
|  |  | TRUE | 41 | 74.0859 | 74.2104 | 73.9613 | 2.9617 | 23.62 | 2.5886 |  | 21.079 | 1.0603
|  |  | TRUE | 42 | 74.0203 | 74.238 | 73.8027 | 2.9532 | 24.189 | 2.5878 |  | 21.648 | 1.06
|  |  | TRUE | 43 | 73.8382 | 74.0648 | 73.6115 | 2.9549 | 24.76 | 2.5913 |  | 22.219 | 1.0614
|  |  | TRUE | 44 | 73.5666 | 73.8649 | 73.2682 | 2.9536 | 25.276 | 2.594 |  | 22.735 | 1.0625
|  |  | TRUE | 45 | 73.4175 | 73.7192 | 73.1158 | 2.9551 | 25.82 | 2.5964 |  | 23.279 | 1.0635
|  |  | TRUE | 46 | 73.5888 | 73.9404 | 73.2372 | 2.9519 | 26.358 | 2.5941 |  | 23.817 | 1.0625
|  |  | TRUE | 47 | 73.3108 | 73.6308 | 72.9909 | 2.9398 | 26.885 | 2.595 |  | 24.344 | 1.0629
|  |  | TRUE | 48 | 73.4934 | 73.7951 | 73.1918 | 2.9513 | 27.406 | 2.5961 |  | 24.865 | 1.0634
|  |  | TRUE | 49 | 73.3518 | 73.6804 | 73.0233 | 2.9396 | 27.968 | 2.5954 |  | 25.427 | 1.0631
|  |  | TRUE | 50 | 73.1782 | 73.5414 | 72.815 | 2.9366 | 28.507 | 2.597 |  | 25.966 | 1.0637
|  |  | TRUE | 51 | 73.1247 | 73.5139 | 72.7355 | 2.931 | 29.111 | 2.5964 |  | 26.57 | 1.0635
|  |  | TRUE | 52 | 73.1883 | 73.5872 | 72.7895 | 2.9387 | 29.639 | 2.598 |  | 27.098 | 1.0641
|  |  | TRUE | 53 | 72.9315 | 73.2976 | 72.5653 | 2.9273 | 30.199 | 2.5983 |  | 27.658 | 1.0643
|  |  | TRUE | 54 | 73.0056 | 73.3721 | 72.639 | 2.9235 | 30.741 | 2.5975 |  | 28.2 | 1.0639
|  |  | TRUE | 55 | 73.0966 | 73.448 | 72.7452 | 2.9333 | 31.285 | 2.5991 |  | 28.744 | 1.0646
|  |  | TRUE | 56 | 72.9414 | 73.2796 | 72.6033 | 2.9211 | 31.932 | 2.5985 |  | 29.391 | 1.0643
|  |  | TRUE | 57 | 72.8131 | 73.1121 | 72.5141 | 2.9187 | 32.501 | 2.5992 |  | 29.96 | 1.0646
|  |  | TRUE | 58 | 72.9293 | 73.2775 | 72.5811 | 2.9163 | 33.121 | 2.5983 |  | 30.58 | 1.0643
|  |  | TRUE | 59 | 72.7091 | 73.0583 | 72.3598 | 2.909 | 33.718 | 2.5989 |  | 31.177 | 1.0645
|  |  | TRUE | 60 | 72.8506 | 73.2696 | 72.4316 | 2.908 | 34.337 | 2.5975 |  | 31.796 | 1.0639
|  |  | TRUE | 61 | 72.6078 | 72.9376 | 72.2779 | 2.9024 | 34.938 | 2.5993 |  | 32.397 | 1.0647
|  |  | TRUE | 62 | 72.5821 | 72.9519 | 72.2122 | 2.8971 | 35.507 | 2.5983 |  | 32.966 | 1.0643
|  |  | TRUE | 63 | 72.6285 | 73.0004 | 72.2566 | 2.9019 | 36.044 | 2.5996 |  | 33.503 | 1.0648
|  |  | TRUE | 64 | 72.643 | 72.9841 | 72.302 | 2.9013 | 36.71 | 2.5998 |  | 34.169 | 1.0649
|  |  | TRUE | 65 | 72.8596 | 73.0645 | 72.6547 | 2.8871 | 37.335 | 2.5944 |  | 34.794 | 1.0627
|  |  | TRUE | 66 | 72.7458 | 72.9614 | 72.5302 | 2.888 | 37.915 | 2.5958 |  | 35.374 | 1.0633
|  |  | TRUE | 67 | 72.1978 | 72.5383 | 71.8572 | 2.8854 | 38.619 | 2.6016 |  | 36.078 | 1.0656
|  |  | TRUE | 68 | 72.3302 | 72.6854 | 71.9751 | 2.8842 | 39.242 | 2.6005 |  | 36.701 | 1.0652
|  |  | TRUE | 69 | 72.437 | 72.8139 | 72.0601 | 2.8903 | 39.853 | 2.601 |  | 37.312 | 1.0654
|  |  | TRUE | 70 | 72.6002 | 72.845 | 72.3554 | 2.8749 | 40.449 | 2.5959 |  | 37.908 | 1.0633
|  |  | TRUE | 71 | 72.3763 | 72.7707 | 71.982 | 2.8807 | 41.114 | 2.6004 |  | 38.573 | 1.0652
|  |  | TRUE | 72 | 72.035 | 72.4124 | 71.6575 | 2.8782 | 41.656 | 2.6025 |  | 39.115 | 1.066
|  |  | TRUE | 73 | 72.2714 | 72.5311 | 72.0116 | 2.8694 | 42.183 | 2.5983 |  | 39.642 | 1.0643
|  |  | TRUE | 74 | 72.0342 | 72.3661 | 71.7024 | 2.8741 | 42.709 | 2.6023 |  | 40.168 | 1.0659
|  |  | TRUE | 75 | 72.156 | 72.4533 | 71.8586 | 2.8671 | 43.235 | 2.6004 |  | 40.694 | 1.0651
|  |  | TRUE | 76 | 71.9296 | 72.2995 | 71.5597 | 2.8678 | 43.757 | 2.6029 |  | 41.216 | 1.0662
|  |  | TRUE | 77 | 72.2064 | 72.4316 | 71.9811 | 2.8582 | 44.339 | 2.5978 |  | 41.798 | 1.0641
|  |  | TRUE | 78 | 71.9893 | 72.329 | 71.6496 | 2.8593 | 44.902 | 2.601 |  | 42.361 | 1.0654
|  |  | TRUE | 79 | 71.8132 | 72.1805 | 71.4458 | 2.8537 | 45.433 | 2.6013 |  | 42.892 | 1.0655
|  |  | TRUE | 80 | 71.8685 | 72.22 | 71.517 | 2.8573 | 46.06 | 2.6021 |  | 43.519 | 1.0658
|  |  | TRUE | 81 | 71.7781 | 72.1018 | 71.4545 | 2.8545 | 46.678 | 2.6024 |  | 44.137 | 1.0659
|  |  | TRUE | 82 | 71.7785 | 72.1989 | 71.358 | 2.8491 | 47.273 | 2.6014 |  | 44.732 | 1.0655
|  |  | TRUE | 83 | 71.7067 | 72.0952 | 71.3182 | 2.8474 | 47.841 | 2.6026 |  | 45.3 | 1.066
|  |  | TRUE | 84 | 71.8004 | 72.1625 | 71.4383 | 2.8444 | 48.358 | 2.6007 |  | 45.817 | 1.0653
|  |  | TRUE | 85 | 71.7262 | 72.1069 | 71.3454 | 2.8388 | 48.89 | 2.6007 |  | 46.349 | 1.0653
|  |  | TRUE | 86 | 71.6048 | 71.9296 | 71.28 | 2.8374 | 49.48 | 2.6019 |  | 46.939 | 1.0658
|  |  | TRUE | 87 | 71.8887 | 72.1533 | 71.6241 | 2.8292 | 49.994 | 2.597 |  | 47.453 | 1.0637
|  |  | TRUE | 88 | 70.7018 | 70.642 | 70.7617 | 2.8352 | 50.507 | 2.6116 |  | 47.966 | 1.0697
|  |  | TRUE | 89 | 71.5328 | 71.8732 | 71.1924 | 2.8258 | 51.057 | 2.6004 |  | 48.516 | 1.0651
|  |  | TRUE | 90 | 71.7563 | 71.8825 | 71.6302 | 2.8254 | 51.62 | 2.5982 |  | 49.079 | 1.0642
|  |  | TRUE | 91 | 71.3943 | 71.8129 | 70.9758 | 2.8317 | 52.14 | 2.6034 |  | 49.599 | 1.0664
|  |  | TRUE | 92 | 71.4044 | 71.6389 | 71.1698 | 2.8246 | 52.666 | 2.6025 |  | 50.125 | 1.066
|  |  | TRUE | 93 | 71.3064 | 71.703 | 70.9098 | 2.8138 | 53.25 | 2.6007 |  | 50.709 | 1.0653
|  |  | TRUE | 94 | 71.4101 | 71.7511 | 71.069 | 2.818 | 53.826 | 2.6008 |  | 51.285 | 1.0653
|  |  | TRUE | 95 | 71.2039 | 71.4726 | 70.9351 | 2.81 | 54.442 | 2.6023 |  | 51.901 | 1.0659
|  |  | TRUE | 96 | 71.2438 | 71.3861 | 71.1015 | 2.8047 | 54.976 | 2.6001 |  | 52.435 | 1.065
|  |  | TRUE | 97 | 71.2006 | 71.3779 | 71.0232 | 2.8059 | 55.603 | 2.6011 |  | 53.062 | 1.0654
|  |  | TRUE | 98 | 71.0632 | 71.3387 | 70.7877 | 2.8021 | 56.159 | 2.6022 |  | 53.618 | 1.0659
|  |  | TRUE | 99 | 71.3649 | 71.5138 | 71.2159 | 2.8 | 56.744 | 2.5984 |  | 54.203 | 1.0643
|  |  | TRUE | 100 | 71.2773 | 71.5296 | 71.0249 | 2.7941 | 57.371 | 2.5984 |  | 54.83 | 1.0643
|  |  | TRUE | 101 | 71.0124 | 71.3136 | 70.7112 | 2.7968 | 58.01 | 2.602 |  | 55.469 | 1.0658
|  |  | TRUE | 102 | 71.1858 | 71.4234 | 70.9481 | 2.7919 | 58.545 | 2.599 |  | 56.004 | 1.0646
|  |  | TRUE | 103 | 71.1601 | 71.3403 | 70.9798 | 2.7845 | 59.108 | 2.5983 |  | 56.567 | 1.0643
|  |  | TRUE | 104 | 70.8172 | 71.14 | 70.4944 | 2.7885 | 59.65 | 2.6031 |  | 57.109 | 1.0662
|  |  | TRUE | 105 | 70.9979 | 71.3823 | 70.6136 | 2.7861 | 60.184 | 2.6003 |  | 57.643 | 1.0651
|  |  | TRUE | 106 | 70.8494 | 71.1116 | 70.5873 | 2.7888 | 60.759 | 2.6037 |  | 58.218 | 1.0665
|  |  | TRUE | 107 | 70.6726 | 71.0187 | 70.3264 | 2.7844 | 61.294 | 2.6036 |  | 58.753 | 1.0664
|  |  | TRUE | 108 | 70.7215 | 71.0195 | 70.4236 | 2.7788 | 61.899 | 2.6027 |  | 59.358 | 1.0661
|  |  | TRUE | 109 | 70.5996 | 70.8651 | 70.3341 | 2.7722 | 62.574 | 2.6024 |  | 60.033 | 1.066
|  |  | TRUE | 110 | 70.796 | 71.1 | 70.492 | 2.7759 | 63.131 | 2.6023 |  | 60.59 | 1.0659
|  |  | TRUE | 111 | 70.8683 | 71.1023 | 70.6344 | 2.7649 | 63.67 | 2.5984 |  | 61.129 | 1.0643
|  |  | TRUE | 112 | 70.9687 | 71.1748 | 70.7626 | 2.7632 | 64.274 | 2.5976 |  | 61.733 | 1.064
|  |  | TRUE | 113 | 70.5493 | 70.8428 | 70.2559 | 2.7702 | 64.797 | 2.6036 |  | 62.256 | 1.0664
|  |  | TRUE | 114 | 70.5326 | 70.8113 | 70.2539 | 2.7616 | 65.319 | 2.6021 |  | 62.778 | 1.0658
|  |  | TRUE | 115 | 69.7164 | 69.8067 | 69.626 | 2.764 | 65.85 | 2.6114 |  | 63.309 | 1.0696
|  |  | TRUE | 116 | 70.2816 | 70.63 | 69.9331 | 2.7476 | 66.413 | 2.6009 |  | 63.872 | 1.0654
|  |  | TRUE | 117 | 69.0699 | 68.9269 | 69.2128 | 2.7589 | 66.992 | 2.6174 |  | 64.451 | 1.0721
|  |  | TRUE | 118 | 70.3825 | 70.7476 | 70.0174 | 2.753 | 67.508 | 2.6019 |  | 64.967 | 1.0658
|  |  | TRUE | 119 | 70.2332 | 70.6675 | 69.799 | 2.751 | 68.038 | 2.6029 |  | 65.497 | 1.0662
|  |  | TRUE | 120 | 70.4535 | 70.5667 | 70.3403 | 2.7374 | 68.568 | 2.5977 |  | 66.027 | 1.064
|  |  | TRUE | 121 | 70.409 | 70.5806 | 70.2375 | 2.7407 | 69.087 | 2.5993 |  | 66.546 | 1.0647
|  |  | TRUE | 122 | 70.2682 | 70.536 | 70.0003 | 2.7447 | 69.657 | 2.6022 |  | 67.116 | 1.0659
|  |  | TRUE | 123 | 70.2747 | 70.605 | 69.9444 | 2.7411 | 70.302 | 2.6019 |  | 67.761 | 1.0657
|  |  | TRUE | 124 | 69.8209 | 70.1601 | 69.4816 | 2.7354 | 70.867 | 2.6049 |  | 68.326 | 1.067
|  |  | TRUE | 125 | 69.9268 | 70.3012 | 69.5524 | 2.7317 | 71.434 | 2.603 |  | 68.893 | 1.0662
|  |  | TRUE | 126 | 69.8178 | 70.1395 | 69.496 | 2.7329 | 71.979 | 2.6046 |  | 69.438 | 1.0669
|  |  | TRUE | 127 | 68.8355 | 68.6996 | 68.9714 | 2.7306 | 72.608 | 2.6148 |  | 70.067 | 1.0711
|  |  | TRUE | 128 | 69.8832 | 70.1797 | 69.5868 | 2.7268 | 73.137 | 2.603 |  | 70.596 | 1.0662
|  |  | TRUE | 129 | 69.6216 | 69.6046 | 69.6385 | 2.7243 | 73.683 | 2.6052 |  | 71.142 | 1.0671
|  |  | TRUE | 130 | 70.128 | 70.2868 | 69.9691 | 2.719 | 74.247 | 2.599 |  | 71.706 | 1.0646
|  |  | TRUE | 131 | 68.5638 | 68.4477 | 68.6798 | 2.7203 | 74.852 | 2.6161 |  | 72.311 | 1.0716
|  |  | TRUE | 132 | 69.8854 | 70.1388 | 69.6321 | 2.7187 | 75.533 | 2.6015 |  | 72.992 | 1.0656
|  |  | TRUE | 133 | 68.5287 | 68.438 | 68.6194 | 2.7148 | 76.117 | 2.6154 |  | 73.576 | 1.0713
|  |  | TRUE | 134 | 69.0658 | 69.1082 | 69.0233 | 2.7132 | 76.631 | 2.6098 |  | 74.09 | 1.069
|  |  | TRUE | 135 | 69.6106 | 69.8436 | 69.3776 | 2.706 | 77.318 | 2.6029 |  | 74.777 | 1.0662
|  |  | TRUE | 136 | 68.2052 | 68.0835 | 68.327 | 2.7129 | 77.909 | 2.619 |  | 75.368 | 1.0728
|  |  | TRUE | 137 | 69.6311 | 69.7938 | 69.4685 | 2.6933 | 78.428 | 2.5993 |  | 75.887 | 1.0647
|  |  | TRUE | 138 | 68.4117 | 68.2721 | 68.5512 | 2.7083 | 79.056 | 2.6167 |  | 76.515 | 1.0718
|  |  | TRUE | 139 | 69.5001 | 69.8 | 69.2002 | 2.6956 | 79.588 | 2.6024 |  | 77.047 | 1.066
|  |  | TRUE | 140 | 69.8926 | 70.0427 | 69.7425 | 2.6878 | 80.147 | 2.5962 |  | 77.606 | 1.0634
|  |  | TRUE | 141 | 69.4809 | 69.6369 | 69.3249 | 2.68 | 80.694 | 2.5989 |  | 78.153 | 1.0645
|  |  | TRUE | 142 | 69.5382 | 69.727 | 69.3494 | 2.683 | 81.312 | 2.5992 |  | 78.771 | 1.0647
|  |  | TRUE | 143 | 69.1885 | 69.4844 | 68.8925 | 2.6867 | 82.156 | 2.6044 |  | 79.615 | 1.0668
|  |  | TRUE | 144 | 69.4419 | 69.5836 | 69.3003 | 2.6713 | 82.696 | 2.5985 |  | 80.155 | 1.0644
|  |  | TRUE | 145 | 69.2596 | 69.486 | 69.0332 | 2.6702 | 83.289 | 2.5997 |  | 80.748 | 1.0649
|  |  | TRUE | 146 | 69.3188 | 69.6038 | 69.0339 | 2.6766 | 83.851 | 2.6013 |  | 81.31 | 1.0655
|  |  | TRUE | 147 | 67.9494 | 67.8502 | 68.0487 | 2.6753 | 84.445 | 2.6147 |  | 81.904 | 1.071
|  |  | TRUE | 148 | 69.3295 | 69.5666 | 69.0925 | 2.6695 | 84.968 | 2.6 |  | 82.427 | 1.065
|  |  | TRUE | 149 | 68.4839 | 68.4799 | 68.4879 | 2.6631 | 85.523 | 2.6075 |  | 82.982 | 1.068
|  |  | TRUE | 150 | 68.8744 | 69.1443 | 68.6045 | 2.6636 | 86.121 | 2.6036 |  | 83.58 | 1.0665
|  |  | TRUE | 151 | 68.9998 | 69.2976 | 68.702 | 2.6664 | 86.688 | 2.6032 |  | 84.147 | 1.0663
|  |  | TRUE | 152 | 69.0639 | 69.3476 | 68.7802 | 2.6608 | 87.288 | 2.6015 |  | 84.747 | 1.0656
|  |  | TRUE | 153 | 68.8112 | 69.1118 | 68.5107 | 2.6553 | 87.831 | 2.6021 |  | 85.29 | 1.0658
|  |  | TRUE | 154 | 68.9104 | 69.1726 | 68.6483 | 2.6522 | 88.444 | 2.601 |  | 85.903 | 1.0654
|  |  | TRUE | 155 | 68.6696 | 68.7602 | 68.579 | 2.6516 | 89.039 | 2.6035 |  | 86.498 | 1.0664
|  |  | TRUE | 156 | 68.8903 | 69.1521 | 68.6286 | 2.6462 | 89.644 | 2.6007 |  | 87.103 | 1.0653
|  |  | TRUE | 157 | 68.8177 | 68.9452 | 68.6901 | 2.6372 | 90.288 | 2.5983 |  | 87.747 | 1.0643
|  |  | TRUE | 158 | 68.9279 | 68.9593 | 68.8965 | 2.6409 | 90.824 | 2.5991 |  | 88.283 | 1.0646
|  |  | TRUE | 159 | 68.8085 | 68.9441 | 68.6728 | 2.6305 | 91.421 | 2.5977 |  | 88.88 | 1.064
|  |  | TRUE | 160 | 68.605 | 68.7363 | 68.4737 | 2.6308 | 92.043 | 2.6004 |  | 89.502 | 1.0652
|  |  | TRUE | 161 | 68.4233 | 68.6354 | 68.2111 | 2.6273 | 92.574 | 2.6012 |  | 90.033 | 1.0655
|  |  | TRUE | 162 | 68.7027 | 68.8906 | 68.5149 | 2.6277 | 93.124 | 2.5992 |  | 90.583 | 1.0647
|  |  | TRUE | 163 | 68.2776 | 68.475 | 68.0801 | 2.6342 | 93.667 | 2.6053 |  | 91.126 | 1.0672
|  |  | TRUE | 164 | 68.0603 | 68.2049 | 67.9157 | 2.6233 | 94.326 | 2.6052 |  | 91.785 | 1.0671
|  |  | TRUE | 165 | 67.2417 | 67.1529 | 67.3304 | 2.6285 | 94.884 | 2.6152 |  | 92.343 | 1.0712
|  |  | TRUE | 166 | 68.5565 | 68.7938 | 68.3191 | 2.6181 | 95.446 | 2.5989 |  | 92.905 | 1.0645
|  |  | TRUE | 167 | 68.1749 | 68.388 | 67.9618 | 2.6249 | 96.1 | 2.6057 |  | 93.559 | 1.0673
|  |  | TRUE | 168 | 68.3837 | 68.587 | 68.1804 | 2.6126 | 96.757 | 2.5995 |  | 94.216 | 1.0648
|  |  | TRUE | 169 | 68.0202 | 68.2632 | 67.7772 | 2.6094 | 97.276 | 2.6031 |  | 94.735 | 1.0662
|  |  | TRUE | 170 | 68.1381 | 68.3286 | 67.9476 | 2.6127 | 97.903 | 2.6034 |  | 95.362 | 1.0664
|  |  | TRUE | 171 | 67.7874 | 67.9135 | 67.6614 | 2.6114 | 98.438 | 2.6066 |  | 95.897 | 1.0677
|  |  | TRUE | 172 | 68.0833 | 68.2429 | 67.9236 | 2.6043 | 98.962 | 2.6014 |  | 96.421 | 1.0656
|  |  | TRUE | 173 | 67.8763 | 68.0636 | 67.6889 | 2.605 | 99.588 | 2.6049 |  | 97.047 | 1.067
|  |  | TRUE | 174 | 68.1612 | 68.3508 | 67.9717 | 2.6101 | 100.189 | 2.6026 |  | 97.648 | 1.0661
|  |  | TRUE | 175 | 66.7608 | 66.6941 | 66.8275 | 2.6019 | 100.747 | 2.6157 |  | 98.206 | 1.0714
|  |  | TRUE | 176 | 67.0435 | 66.9607 | 67.1263 | 2.5991 | 101.29 | 2.6124 |  | 98.749 | 1.07
|  |  | TRUE | 177 | 66.8385 | 66.7047 | 66.9723 | 2.5934 | 101.884 | 2.6134 |  | 99.343 | 1.0705
|  |  | TRUE | 178 | 68.0782 | 68.2025 | 67.9539 | 2.6008 | 102.503 | 2.6024 |  | 99.962 | 1.066
|  |  | TRUE | 179 | 66.8663 | 66.7921 | 66.9406 | 2.5915 | 103.084 | 2.6129 |  | 100.543 | 1.0702
|  |  | TRUE | 180 | 67.7161 | 68.0271 | 67.405 | 2.5839 | 103.607 | 2.6023 |  | 101.066 | 1.0659
|  |  | TRUE | 181 | 68.0641 | 68.2455 | 67.8827 | 2.5802 | 104.142 | 2.5978 |  | 101.601 | 1.0641
|  |  | TRUE | 182 | 67.8295 | 68.0135 | 67.6456 | 2.5821 | 104.81 | 2.6011 |  | 102.269 | 1.0654
|  |  | TRUE | 183 | 66.5284 | 66.4256 | 66.6311 | 2.5789 | 105.368 | 2.614 |  | 102.827 | 1.0707
|  |  | TRUE | 184 | 67.5398 | 67.6479 | 67.4318 | 2.5727 | 105.916 | 2.6025 |  | 103.375 | 1.066
|  |  | TRUE | 185 | 67.8337 | 68.054 | 67.6134 | 2.5676 | 106.434 | 2.5983 |  | 103.893 | 1.0643
|  |  | TRUE | 186 | 67.4955 | 67.6157 | 67.3754 | 2.559 | 107.053 | 2.5995 |  | 104.512 | 1.0648
|  |  | TRUE | 187 | 67.4627 | 67.6694 | 67.256 | 2.5679 | 107.604 | 2.603 |  | 105.063 | 1.0662
|  |  | TRUE | 188 | 67.3545 | 67.636 | 67.0731 | 2.5612 | 108.141 | 2.6023 |  | 105.6 | 1.0659
|  |  | TRUE | 189 | 66.2249 | 66.1103 | 66.3395 | 2.5633 | 108.762 | 2.6147 |  | 106.221 | 1.071
|  |  | TRUE | 190 | 66.2334 | 66.1726 | 66.2942 | 2.5548 | 109.453 | 2.6129 |  | 106.912 | 1.0702
|  |  | TRUE | 191 | 66.1206 | 66.0602 | 66.1809 | 2.553 | 110.016 | 2.6138 |  | 107.475 | 1.0706
|  |  | TRUE | 192 | 67.0769 | 67.3278 | 66.8261 | 2.5468 | 110.569 | 2.6028 |  | 108.028 | 1.0661
|  |  | TRUE | 193 | 67.3273 | 67.472 | 67.1825 | 2.5452 | 111.093 | 2.5995 |  | 108.552 | 1.0648
|  |  | TRUE | 194 | 65.9098 | 65.8574 | 65.9622 | 2.5464 | 111.641 | 2.6149 |  | 109.1 | 1.0711
|  |  | TRUE | 195 | 67.0494 | 67.3485 | 66.7504 | 2.5423 | 112.156 | 2.6018 |  | 109.615 | 1.0657
|  |  | TRUE | 196 | 65.6973 | 65.5609 | 65.8337 | 2.5385 | 112.688 | 2.6152 |  | 110.147 | 1.0712
|  |  | TRUE | 197 | 67.1133 | 67.379 | 66.8475 | 2.5379 | 113.201 | 2.6008 |  | 110.66 | 1.0653
|  |  | TRUE | 198 | 65.5295 | 65.4103 | 65.6488 | 2.5353 | 113.968 | 2.6163 |  | 111.427 | 1.0717
|  |  | TRUE | 199 | 65.8748 | 65.815 | 65.9345 | 2.5356 | 114.508 | 2.6135 |  | 111.967 | 1.0705
|  |  | TRUE | 200 | 65.8748 | 65.815 | 65.9345 | 2.5356 | 115.043 | 2.6135 |  | 112.502 | 1.0705

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
2.541 | 2.4414
3.075 | 2.4732
3.648 | 2.497
4.294 | 2.5096
4.873 | 2.5187
5.476 | 2.5263
6.023 | 2.5333
6.579 | 2.5393
7.23 | 2.5459
7.831 | 2.5481
8.405 | 2.5514
8.946 | 2.5537
9.501 | 2.5554
10.116 | 2.5583
10.949 | 2.562
11.554 | 2.5542
12.084 | 2.5637
12.603 | 2.5667
13.123 | 2.5553
13.666 | 2.5656
14.224 | 2.5694
14.801 | 2.5595
15.356 | 2.5692
15.885 | 2.5723
16.472 | 2.5619
17.033 | 2.5711
17.577 | 2.5742
18.151 | 2.5718
18.68 | 2.5768
19.359 | 2.5805
20.078 | 2.5871
20.632 | 2.5881
21.338 | 2.5842
21.884 | 2.5908
22.53 | 2.5925
23.089 | 2.5931
23.62 | 2.5886
24.189 | 2.5878
24.76 | 2.5913
25.276 | 2.594
25.82 | 2.5964
26.358 | 2.5941
26.885 | 2.595
27.406 | 2.5961
27.968 | 2.5954
28.507 | 2.597
29.111 | 2.5964
29.639 | 2.598
30.199 | 2.5983
30.741 | 2.5975
31.285 | 2.5991
31.932 | 2.5985
32.501 | 2.5992
33.121 | 2.5983
33.718 | 2.5989
34.337 | 2.5975
34.938 | 2.5993
35.507 | 2.5983
36.044 | 2.5996
36.71 | 2.5998
37.335 | 2.5944
37.915 | 2.5958
38.619 | 2.6016
39.242 | 2.6005
39.853 | 2.601
40.449 | 2.5959
41.114 | 2.6004
41.656 | 2.6025
42.183 | 2.5983
42.709 | 2.6023
43.235 | 2.6004
43.757 | 2.6029
44.339 | 2.5978
44.902 | 2.601
45.433 | 2.6013
46.06 | 2.6021
46.678 | 2.6024
47.273 | 2.6014
47.841 | 2.6026
48.358 | 2.6007
48.89 | 2.6007
49.48 | 2.6019
49.994 | 2.597
50.507 | 2.6116
51.057 | 2.6004
51.62 | 2.5982
52.14 | 2.6034
52.666 | 2.6025
53.25 | 2.6007
53.826 | 2.6008
54.442 | 2.6023
54.976 | 2.6001
55.603 | 2.6011
56.159 | 2.6022
56.744 | 2.5984
57.371 | 2.5984
58.01 | 2.602
58.545 | 2.599
59.108 | 2.5983
59.65 | 2.6031
60.184 | 2.6003
60.759 | 2.6037
61.294 | 2.6036
61.899 | 2.6027
62.574 | 2.6024
63.131 | 2.6023
63.67 | 2.5984
64.274 | 2.5976
64.797 | 2.6036
65.319 | 2.6021
65.85 | 2.6114
66.413 | 2.6009
66.992 | 2.6174
67.508 | 2.6019
68.038 | 2.6029
68.568 | 2.5977
69.087 | 2.5993
69.657 | 2.6022
70.302 | 2.6019
70.867 | 2.6049
71.434 | 2.603
71.979 | 2.6046
72.608 | 2.6148
73.137 | 2.603
73.683 | 2.6052
74.247 | 2.599
74.852 | 2.6161
75.533 | 2.6015
76.117 | 2.6154
76.631 | 2.6098
77.318 | 2.6029
77.909 | 2.619
78.428 | 2.5993
79.056 | 2.6167
79.588 | 2.6024
80.147 | 2.5962
80.694 | 2.5989
81.312 | 2.5992
82.156 | 2.6044
82.696 | 2.5985
83.289 | 2.5997
83.851 | 2.6013
84.445 | 2.6147
84.968 | 2.6
85.523 | 2.6075
86.121 | 2.6036
86.688 | 2.6032
87.288 | 2.6015
87.831 | 2.6021
88.444 | 2.601
89.039 | 2.6035
89.644 | 2.6007
90.288 | 2.5983
90.824 | 2.5991
91.421 | 2.5977
92.043 | 2.6004
92.574 | 2.6012
93.124 | 2.5992
93.667 | 2.6053
94.326 | 2.6052
94.884 | 2.6152
95.446 | 2.5989
96.1 | 2.6057
96.757 | 2.5995
97.276 | 2.6031
97.903 | 2.6034
98.438 | 2.6066
98.962 | 2.6014
99.588 | 2.6049
100.189 | 2.6026
100.747 | 2.6157
101.29 | 2.6124
101.884 | 2.6134
102.503 | 2.6024
103.084 | 2.6129
103.607 | 2.6023
104.142 | 2.5978
104.81 | 2.6011
105.368 | 2.614
105.916 | 2.6025
106.434 | 2.5983
107.053 | 2.5995
107.604 | 2.603
108.141 | 2.6023
108.762 | 2.6147
109.453 | 2.6129
110.016 | 2.6138
110.569 | 2.6028
111.093 | 2.5995
111.641 | 2.6149
112.156 | 2.6018
112.688 | 2.6152
113.201 | 2.6008
113.968 | 2.6163
114.508 | 2.6135
115.043 | 2.6135