## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe
Gas phase: | Air
Results | Value | Stdev
Mean CA(L) [°] | 77.15 | 10.20 | [9 empty] | Time | D/Do
Mean CA(R) [°] | 74.41 | 10.51 | TRUE | 7 | 85.975 | 87.3142 | 84.6358 | 3.1621 | 3.65 | 2.3835 |  | 0 | 1
Mean CA(M) [°] | 75.78 | 10.35 | TRUE | 8 | 83.8544 | 85.0782 | 82.6305 | 3.1669 | 4.261 | 2.4304 |  | 0.611 | 1.0197
|  |  | TRUE | 9 | 82.9184 | 84.2419 | 81.5948 | 3.1674 | 4.856 | 2.4493 |  | 1.206 | 1.0276
|  |  | TRUE | 10 | 82.3568 | 83.655 | 81.0585 | 3.1626 | 5.476 | 2.462 |  | 1.826 | 1.0329
|  |  | TRUE | 11 | 82.302 | 83.5307 | 81.0732 | 3.1531 | 6.006 | 2.4649 |  | 2.356 | 1.0342
|  |  | TRUE | 12 | 81.5235 | 82.6861 | 80.3608 | 3.1612 | 6.539 | 2.4782 |  | 2.889 | 1.0397
|  |  | TRUE | 13 | 80.9561 | 82.1317 | 79.7806 | 3.1515 | 7.134 | 2.4858 |  | 3.484 | 1.0429
|  |  | TRUE | 14 | 80.6006 | 81.8689 | 79.3323 | 3.1453 | 7.696 | 2.4922 |  | 4.046 | 1.0456
|  |  | TRUE | 15 | 80.4607 | 81.7691 | 79.1523 | 3.1554 | 8.307 | 2.4977 |  | 4.657 | 1.0479
|  |  | TRUE | 16 | 80.1042 | 81.3453 | 78.8631 | 3.1507 | 8.931 | 2.5033 |  | 5.281 | 1.0502
|  |  | TRUE | 17 | 79.7432 | 80.9797 | 78.5067 | 3.158 | 9.492 | 2.5125 |  | 5.842 | 1.0541
|  |  | TRUE | 18 | 79.3517 | 80.6482 | 78.0553 | 3.1544 | 10.117 | 2.5179 |  | 6.467 | 1.0564
|  |  | TRUE | 19 | 79.4362 | 80.6576 | 78.2148 | 3.1498 | 10.689 | 2.5179 |  | 7.039 | 1.0564
|  |  | TRUE | 20 | 78.9062 | 80.2591 | 77.5533 | 3.1478 | 11.292 | 2.5242 |  | 7.642 | 1.059
|  |  | TRUE | 21 | 79.1536 | 80.4299 | 77.8774 | 3.143 | 11.904 | 2.522 |  | 8.254 | 1.0581
|  |  | TRUE | 22 | 78.8214 | 80.1357 | 77.507 | 3.1447 | 12.575 | 2.5276 |  | 8.925 | 1.0604
|  |  | TRUE | 23 | 78.5717 | 79.8413 | 77.3021 | 3.1418 | 13.219 | 2.5304 |  | 9.569 | 1.0616
|  |  | TRUE | 24 | 78.7525 | 79.9501 | 77.5548 | 3.148 | 13.945 | 2.5303 |  | 10.295 | 1.0616
|  |  | TRUE | 25 | 78.2949 | 79.6572 | 76.9326 | 3.1435 | 14.651 | 2.5362 |  | 11.001 | 1.0641
|  |  | TRUE | 26 | 78.1508 | 79.5005 | 76.801 | 3.1425 | 15.293 | 2.5396 |  | 11.643 | 1.0655
|  |  | TRUE | 27 | 77.9268 | 79.322 | 76.5316 | 3.1445 | 15.821 | 2.5425 |  | 12.171 | 1.0667
|  |  | TRUE | 28 | 78.5701 | 79.9139 | 77.2262 | 3.1327 | 16.338 | 2.5349 |  | 12.688 | 1.0635
|  |  | TRUE | 29 | 78.7383 | 80.0426 | 77.434 | 3.1314 | 16.868 | 2.5339 |  | 13.218 | 1.0631
|  |  | TRUE | 30 | 77.609 | 79.0315 | 76.1865 | 3.1389 | 17.541 | 2.5491 |  | 13.891 | 1.0695
|  |  | TRUE | 31 | 77.7339 | 79.0146 | 76.4533 | 3.1299 | 18.116 | 2.5467 |  | 14.466 | 1.0685
|  |  | TRUE | 32 | 77.4332 | 78.8759 | 75.9905 | 3.1379 | 18.718 | 2.552 |  | 15.068 | 1.0707
|  |  | TRUE | 33 | 78.3174 | 79.7017 | 76.933 | 3.1266 | 19.291 | 2.5402 |  | 15.641 | 1.0657
|  |  | TRUE | 34 | 77.5311 | 78.8008 | 76.2614 | 3.1282 | 20.101 | 2.551 |  | 16.451 | 1.0703
|  |  | TRUE | 35 | 77.1606 | 78.5404 | 75.7807 | 3.1241 | 20.788 | 2.5551 |  | 17.138 | 1.072
|  |  | TRUE | 36 | 76.9438 | 78.4364 | 75.4512 | 3.1196 | 21.336 | 2.5574 |  | 17.686 | 1.073
|  |  | TRUE | 37 | 77.6527 | 78.9452 | 76.3602 | 3.1258 | 21.866 | 2.5514 |  | 18.216 | 1.0704
|  |  | TRUE | 38 | 77.4405 | 78.8229 | 76.0582 | 3.1136 | 22.429 | 2.5525 |  | 18.779 | 1.0709
|  |  | TRUE | 39 | 76.5786 | 77.908 | 75.2492 | 3.1229 | 22.975 | 2.5644 |  | 19.325 | 1.0759
|  |  | TRUE | 40 | 77.371 | 78.6924 | 76.0496 | 3.1141 | 23.506 | 2.5548 |  | 19.856 | 1.0719
|  |  | TRUE | 41 | 77.0146 | 78.3624 | 75.6668 | 3.1115 | 24.043 | 2.5586 |  | 20.393 | 1.0735
|  |  | TRUE | 42 | 76.5915 | 77.9173 | 75.2656 | 3.1186 | 24.605 | 2.5653 |  | 20.955 | 1.0763
|  |  | TRUE | 43 | 76.4442 | 77.7991 | 75.0894 | 3.1209 | 25.158 | 2.5668 |  | 21.508 | 1.0769
|  |  | TRUE | 44 | 76.7103 | 77.9886 | 75.432 | 3.1163 | 25.733 | 2.5636 |  | 22.083 | 1.0756
|  |  | TRUE | 45 | 76.8007 | 78.1543 | 75.4471 | 3.1077 | 26.352 | 2.5618 |  | 22.702 | 1.0748
|  |  | TRUE | 46 | 76.4215 | 77.8248 | 75.0182 | 3.1148 | 26.909 | 2.5678 |  | 23.259 | 1.0773
|  |  | TRUE | 47 | 76.3845 | 77.7604 | 75.0085 | 3.1169 | 27.502 | 2.5696 |  | 23.852 | 1.0781
|  |  | TRUE | 48 | 76.127 | 77.4772 | 74.7768 | 3.1106 | 28.109 | 2.5711 |  | 24.459 | 1.0787
|  |  | TRUE | 49 | 76.0594 | 77.5056 | 74.6132 | 3.1051 | 28.647 | 2.5709 |  | 24.997 | 1.0786
|  |  | TRUE | 50 | 76.0586 | 77.453 | 74.6642 | 3.1051 | 29.237 | 2.5717 |  | 25.587 | 1.079
|  |  | TRUE | 51 | 76.1984 | 77.6075 | 74.7894 | 3.1009 | 29.765 | 2.5695 |  | 26.115 | 1.078
|  |  | TRUE | 52 | 76.1719 | 77.6278 | 74.716 | 3.1017 | 30.323 | 2.57 |  | 26.673 | 1.0783
|  |  | TRUE | 53 | 76.0526 | 77.4035 | 74.7018 | 3.1055 | 30.914 | 2.5722 |  | 27.264 | 1.0792
|  |  | TRUE | 54 | 75.7811 | 77.124 | 74.4383 | 3.1013 | 31.501 | 2.5748 |  | 27.851 | 1.0803
|  |  | TRUE | 55 | 76.0043 | 77.4518 | 74.5569 | 3.0974 | 32.151 | 2.572 |  | 28.501 | 1.0791
|  |  | TRUE | 56 | 76.0147 | 77.4807 | 74.5487 | 3.092 | 32.756 | 2.5721 |  | 29.106 | 1.0791
|  |  | TRUE | 57 | 75.729 | 77.0315 | 74.4264 | 3.0932 | 33.445 | 2.5755 |  | 29.795 | 1.0805
|  |  | TRUE | 58 | 75.674 | 76.9757 | 74.3723 | 3.0927 | 33.967 | 2.5768 |  | 30.317 | 1.0811
|  |  | TRUE | 59 | 75.8661 | 77.2274 | 74.5049 | 3.0947 | 34.56 | 2.5753 |  | 30.91 | 1.0805
|  |  | TRUE | 60 | 75.5967 | 77.0026 | 74.1909 | 3.0833 | 35.17 | 2.576 |  | 31.52 | 1.0808
|  |  | TRUE | 61 | 75.6771 | 77.0393 | 74.3148 | 3.0865 | 35.781 | 2.5761 |  | 32.131 | 1.0808
|  |  | TRUE | 62 | 75.6418 | 76.987 | 74.2965 | 3.0843 | 36.368 | 2.5762 |  | 32.718 | 1.0809
|  |  | TRUE | 63 | 75.6013 | 76.9934 | 74.2091 | 3.0809 | 37.043 | 2.5766 |  | 33.393 | 1.081
|  |  | TRUE | 64 | 75.4796 | 76.8526 | 74.1066 | 3.0793 | 37.621 | 2.5778 |  | 33.971 | 1.0815
|  |  | TRUE | 65 | 75.3903 | 76.7925 | 73.9882 | 3.0729 | 38.164 | 2.578 |  | 34.514 | 1.0816
|  |  | TRUE | 66 | 75.4431 | 76.8184 | 74.0677 | 3.0725 | 38.853 | 2.5778 |  | 35.203 | 1.0815
|  |  | TRUE | 67 | 75.3974 | 76.8016 | 73.9931 | 3.0655 | 39.539 | 2.5776 |  | 35.889 | 1.0814
|  |  | TRUE | 68 | 75.4026 | 76.8039 | 74.0013 | 3.069 | 40.062 | 2.578 |  | 36.412 | 1.0816
|  |  | TRUE | 69 | 75.3719 | 76.798 | 73.9458 | 3.0633 | 40.647 | 2.5776 |  | 36.997 | 1.0814
|  |  | TRUE | 70 | 75.1941 | 76.5971 | 73.791 | 3.0644 | 41.337 | 2.5799 |  | 37.687 | 1.0824
|  |  | TRUE | 71 | 75.2227 | 76.5793 | 73.8661 | 3.0598 | 41.977 | 2.5793 |  | 38.327 | 1.0822
|  |  | TRUE | 72 | 75.165 | 76.5265 | 73.8036 | 3.0619 | 42.634 | 2.5804 |  | 38.984 | 1.0826
|  |  | TRUE | 73 | 75.2226 | 76.5996 | 73.8456 | 3.0557 | 43.23 | 2.5788 |  | 39.58 | 1.0819
|  |  | TRUE | 74 | 74.976 | 76.3047 | 73.6474 | 3.0541 | 43.758 | 2.5814 |  | 40.108 | 1.083
|  |  | TRUE | 75 | 75.0531 | 76.4275 | 73.6788 | 3.0484 | 44.471 | 2.5798 |  | 40.821 | 1.0824
|  |  | TRUE | 76 | 75.0083 | 76.3795 | 73.6371 | 3.0497 | 45.163 | 2.5811 |  | 41.513 | 1.0829
|  |  | TRUE | 77 | 75.0309 | 76.4208 | 73.6409 | 3.0532 | 45.81 | 2.5817 |  | 42.16 | 1.0831
|  |  | TRUE | 78 | 74.9463 | 76.3094 | 73.5833 | 3.0446 | 46.487 | 2.581 |  | 42.837 | 1.0829
|  |  | TRUE | 79 | 74.8678 | 76.2626 | 73.4729 | 3.0473 | 47.175 | 2.5825 |  | 43.525 | 1.0835
|  |  | TRUE | 80 | 74.8532 | 76.2533 | 73.453 | 3.0434 | 47.837 | 2.5825 |  | 44.187 | 1.0835
|  |  | TRUE | 81 | 74.821 | 76.2764 | 73.3656 | 3.0376 | 48.382 | 2.5816 |  | 44.732 | 1.0831
|  |  | TRUE | 82 | 74.8195 | 76.2487 | 73.3902 | 3.0371 | 48.966 | 2.582 |  | 45.316 | 1.0833
|  |  | TRUE | 83 | 74.7494 | 76.1641 | 73.3347 | 3.0341 | 49.565 | 2.5822 |  | 45.915 | 1.0834
|  |  | TRUE | 84 | 74.7119 | 76.077 | 73.3467 | 3.0343 | 50.133 | 2.5828 |  | 46.483 | 1.0836
|  |  | TRUE | 85 | 74.7025 | 76.0442 | 73.3608 | 3.0381 | 50.7 | 2.5834 |  | 47.05 | 1.0839
|  |  | TRUE | 86 | 74.6013 | 76.0015 | 73.201 | 3.0304 | 51.381 | 2.5835 |  | 47.731 | 1.0839
|  |  | TRUE | 87 | 74.6891 | 76.0433 | 73.3349 | 3.0268 | 51.906 | 2.5819 |  | 48.256 | 1.0833
|  |  | TRUE | 88 | 74.9082 | 76.2785 | 73.5378 | 3.0209 | 52.45 | 2.5784 |  | 48.8 | 1.0818
|  |  | TRUE | 89 | 74.4701 | 75.8415 | 73.0987 | 3.0219 | 53.03 | 2.5832 |  | 49.38 | 1.0838
|  |  | TRUE | 90 | 74.4864 | 75.8764 | 73.0963 | 3.0226 | 53.623 | 2.5831 |  | 49.973 | 1.0838
|  |  | TRUE | 91 | 74.5565 | 75.9461 | 73.1668 | 3.026 | 54.221 | 2.584 |  | 50.571 | 1.0841
|  |  | TRUE | 92 | 74.5442 | 75.9574 | 73.131 | 3.0259 | 54.942 | 2.5839 |  | 51.292 | 1.0841
|  |  | TRUE | 93 | 74.6197 | 76.0138 | 73.2255 | 3.0206 | 55.531 | 2.5823 |  | 51.881 | 1.0834
|  |  | TRUE | 94 | 74.5552 | 75.9514 | 73.159 | 3.0187 | 56.274 | 2.5828 |  | 52.624 | 1.0836
|  |  | TRUE | 95 | 74.3709 | 75.7782 | 72.9636 | 3.0167 | 57.023 | 2.5847 |  | 53.373 | 1.0844
|  |  | TRUE | 96 | 74.421 | 75.8663 | 72.9757 | 3.012 | 57.672 | 2.5835 |  | 54.022 | 1.0839
|  |  | TRUE | 97 | 74.3318 | 75.81 | 72.8536 | 3.0152 | 58.336 | 2.5853 |  | 54.686 | 1.0846
|  |  | TRUE | 98 | 74.3458 | 75.7249 | 72.9668 | 2.9993 | 58.903 | 2.5817 |  | 55.253 | 1.0832
|  |  | TRUE | 99 | 74.2752 | 75.6898 | 72.8606 | 3.0021 | 59.553 | 2.584 |  | 55.903 | 1.0841
|  |  | TRUE | 100 | 74.1417 | 75.5049 | 72.7785 | 2.9987 | 60.084 | 2.5841 |  | 56.434 | 1.0842
|  |  | TRUE | 101 | 74.2205 | 75.6687 | 72.7724 | 2.9993 | 60.688 | 2.5841 |  | 57.038 | 1.0841
|  |  | TRUE | 102 | 74.2341 | 75.6324 | 72.8357 | 3.0004 | 61.318 | 2.5843 |  | 57.668 | 1.0843
|  |  | TRUE | 103 | 74.4563 | 75.7922 | 73.1205 | 2.9899 | 61.892 | 2.5796 |  | 58.242 | 1.0823
|  |  | TRUE | 104 | 74.2789 | 75.5708 | 72.9869 | 2.9809 | 62.565 | 2.5799 |  | 58.915 | 1.0824
|  |  | TRUE | 105 | 74.1551 | 75.5798 | 72.7304 | 3 | 63.148 | 2.5854 |  | 59.498 | 1.0847
|  |  | TRUE | 106 | 74.1108 | 75.5125 | 72.7092 | 2.9957 | 63.763 | 2.5851 |  | 60.113 | 1.0846
|  |  | TRUE | 107 | 74.0855 | 75.4977 | 72.6733 | 2.9895 | 64.448 | 2.5846 |  | 60.798 | 1.0844
|  |  | TRUE | 108 | 74.0413 | 75.4466 | 72.6359 | 2.9902 | 65.004 | 2.5849 |  | 61.354 | 1.0845
|  |  | TRUE | 109 | 73.9786 | 75.4387 | 72.5186 | 2.9878 | 65.738 | 2.5854 |  | 62.088 | 1.0847
|  |  | TRUE | 110 | 73.9734 | 75.4184 | 72.5284 | 2.9809 | 66.337 | 2.5843 |  | 62.687 | 1.0843
|  |  | TRUE | 111 | 73.8504 | 75.3364 | 72.3643 | 2.9795 | 66.941 | 2.585 |  | 63.291 | 1.0845
|  |  | TRUE | 112 | 73.8991 | 75.2857 | 72.5126 | 2.9792 | 67.536 | 2.5849 |  | 63.886 | 1.0845
|  |  | TRUE | 113 | 73.9548 | 75.358 | 72.5516 | 2.9825 | 68.086 | 2.5853 |  | 64.436 | 1.0847
|  |  | TRUE | 114 | 74.119 | 75.4195 | 72.8184 | 2.9768 | 68.669 | 2.5827 |  | 65.019 | 1.0836
|  |  | TRUE | 115 | 73.7004 | 75.1653 | 72.2356 | 2.9699 | 69.315 | 2.5857 |  | 65.665 | 1.0848
|  |  | TRUE | 116 | 73.8709 | 75.3142 | 72.4277 | 2.9727 | 69.992 | 2.5848 |  | 66.342 | 1.0844
|  |  | TRUE | 117 | 73.7743 | 75.1715 | 72.3771 | 2.9738 | 70.602 | 2.5863 |  | 66.952 | 1.0851
|  |  | TRUE | 118 | 73.6259 | 75.043 | 72.2089 | 2.963 | 71.296 | 2.5855 |  | 67.646 | 1.0847
|  |  | TRUE | 119 | 73.7838 | 75.1728 | 72.3948 | 2.9679 | 71.85 | 2.5853 |  | 68.2 | 1.0847
|  |  | TRUE | 120 | 73.6279 | 75.015 | 72.2409 | 2.9644 | 72.493 | 2.586 |  | 68.843 | 1.0849
|  |  | TRUE | 121 | 73.6559 | 75.1584 | 72.1533 | 2.9621 | 73.213 | 2.5854 |  | 69.563 | 1.0847
|  |  | TRUE | 122 | 73.8126 | 75.191 | 72.4342 | 2.9559 | 73.866 | 2.5826 |  | 70.216 | 1.0835
|  |  | TRUE | 123 | 73.6323 | 75.0617 | 72.2029 | 2.9598 | 74.45 | 2.5856 |  | 70.8 | 1.0848
|  |  | TRUE | 124 | 73.5999 | 75.0443 | 72.1555 | 2.9592 | 74.998 | 2.5863 |  | 71.348 | 1.0851
|  |  | TRUE | 125 | 73.5697 | 74.9769 | 72.1625 | 2.958 | 75.72 | 2.5862 |  | 72.07 | 1.085
|  |  | TRUE | 126 | 73.4796 | 74.86 | 72.0993 | 2.9506 | 76.36 | 2.5857 |  | 72.71 | 1.0848
|  |  | TRUE | 127 | 73.5205 | 74.991 | 72.0501 | 2.9481 | 76.978 | 2.5855 |  | 73.328 | 1.0847
|  |  | TRUE | 128 | 73.431 | 74.8785 | 71.9835 | 2.9472 | 77.673 | 2.5859 |  | 74.023 | 1.0849
|  |  | TRUE | 129 | 73.4789 | 74.9117 | 72.0461 | 2.9448 | 78.484 | 2.5853 |  | 74.834 | 1.0846
|  |  | TRUE | 130 | 73.3023 | 74.7641 | 71.8405 | 2.9383 | 79.296 | 2.5856 |  | 75.646 | 1.0848
|  |  | TRUE | 131 | 73.2265 | 74.6451 | 71.8079 | 2.9309 | 80.162 | 2.5857 |  | 76.512 | 1.0848
|  |  | TRUE | 132 | 73.1861 | 74.629 | 71.7432 | 2.9352 | 80.717 | 2.5865 |  | 77.067 | 1.0852
|  |  | TRUE | 133 | 73.2316 | 74.6871 | 71.7762 | 2.9347 | 81.295 | 2.5866 |  | 77.645 | 1.0852
|  |  | TRUE | 134 | 73.2478 | 74.6932 | 71.8024 | 2.9312 | 81.923 | 2.5857 |  | 78.273 | 1.0848
|  |  | TRUE | 135 | 73.079 | 74.5028 | 71.6553 | 2.9231 | 82.584 | 2.5857 |  | 78.934 | 1.0848
|  |  | TRUE | 136 | 73.102 | 74.5223 | 71.6817 | 2.9252 | 83.188 | 2.5861 |  | 79.538 | 1.085
|  |  | TRUE | 137 | 73.1521 | 74.606 | 71.6983 | 2.9264 | 83.791 | 2.5863 |  | 80.141 | 1.0851
|  |  | TRUE | 138 | 73.1706 | 74.5521 | 71.7891 | 2.9146 | 84.446 | 2.5838 |  | 80.796 | 1.084
|  |  | TRUE | 139 | 73.0706 | 74.5311 | 71.6101 | 2.9201 | 85.001 | 2.5862 |  | 81.351 | 1.085
|  |  | TRUE | 140 | 72.9875 | 74.4947 | 71.4803 | 2.9094 | 85.605 | 2.5853 |  | 81.955 | 1.0846
|  |  | TRUE | 141 | 72.9132 | 74.3294 | 71.4969 | 2.917 | 86.341 | 2.5873 |  | 82.691 | 1.0855
|  |  | TRUE | 142 | 72.8836 | 74.3376 | 71.4295 | 2.9102 | 86.929 | 2.5861 |  | 83.279 | 1.085
|  |  | TRUE | 143 | 73.1408 | 74.5052 | 71.7763 | 2.9161 | 87.46 | 2.5847 |  | 83.81 | 1.0844
|  |  | TRUE | 144 | 72.8393 | 74.2729 | 71.4058 | 2.9121 | 87.995 | 2.5869 |  | 84.345 | 1.0853
|  |  | TRUE | 145 | 72.9072 | 74.3869 | 71.4276 | 2.9102 | 88.571 | 2.5858 |  | 84.921 | 1.0849
|  |  | TRUE | 146 | 72.878 | 74.2935 | 71.4626 | 2.9087 | 89.234 | 2.5865 |  | 85.584 | 1.0852
|  |  | TRUE | 147 | 72.7617 | 74.175 | 71.3484 | 2.904 | 89.792 | 2.5868 |  | 86.142 | 1.0853
|  |  | TRUE | 148 | 72.7636 | 74.1888 | 71.3385 | 2.9042 | 90.326 | 2.587 |  | 86.676 | 1.0854
|  |  | TRUE | 149 | 72.7189 | 74.2154 | 71.2224 | 2.8995 | 90.961 | 2.5864 |  | 87.311 | 1.0851
|  |  | TRUE | 150 | 72.6549 | 74.0934 | 71.2163 | 2.9011 | 91.559 | 2.5873 |  | 87.909 | 1.0855
|  |  | TRUE | 151 | 72.6803 | 74.0904 | 71.2703 | 2.8957 | 92.185 | 2.5867 |  | 88.535 | 1.0852
|  |  | TRUE | 152 | 72.7317 | 74.1386 | 71.3248 | 2.8971 | 92.903 | 2.5863 |  | 89.253 | 1.0851
|  |  | TRUE | 153 | 72.6242 | 74.0939 | 71.1546 | 2.8911 | 93.444 | 2.5864 |  | 89.794 | 1.0851
|  |  | TRUE | 154 | 72.7209 | 74.1217 | 71.32 | 2.8962 | 93.991 | 2.5869 |  | 90.341 | 1.0853
|  |  | TRUE | 155 | 72.5718 | 73.8859 | 71.2577 | 2.8944 | 94.54 | 2.588 |  | 90.89 | 1.0858
|  |  | TRUE | 156 | 72.6157 | 74.0518 | 71.1795 | 2.8895 | 95.089 | 2.5871 |  | 91.439 | 1.0854
|  |  | TRUE | 157 | 72.6618 | 74.1273 | 71.1964 | 2.8899 | 95.624 | 2.5867 |  | 91.974 | 1.0853
|  |  | TRUE | 158 | 72.5952 | 73.9706 | 71.2199 | 2.8885 | 96.297 | 2.5872 |  | 92.647 | 1.0855
|  |  | TRUE | 159 | 72.4133 | 73.7971 | 71.0295 | 2.8804 | 96.874 | 2.5876 |  | 93.224 | 1.0856
|  |  | TRUE | 160 | 72.4573 | 73.9698 | 70.9449 | 2.8795 | 97.4 | 2.5864 |  | 93.75 | 1.0851
|  |  | TRUE | 161 | 72.5784 | 73.9529 | 71.2038 | 2.8757 | 98.043 | 2.5843 |  | 94.393 | 1.0842
|  |  | TRUE | 162 | 72.4604 | 73.8649 | 71.0559 | 2.8808 | 98.62 | 2.5874 |  | 94.97 | 1.0855
|  |  | TRUE | 163 | 72.4576 | 73.8664 | 71.0487 | 2.8802 | 99.172 | 2.5871 |  | 95.522 | 1.0854
|  |  | TRUE | 164 | 72.4367 | 73.9316 | 70.9418 | 2.8777 | 99.794 | 2.5872 |  | 96.144 | 1.0855
|  |  | TRUE | 165 | 72.6312 | 74.0416 | 71.2209 | 2.8661 | 100.339 | 2.5828 |  | 96.689 | 1.0836
|  |  | TRUE | 166 | 72.2654 | 73.7379 | 70.7929 | 2.8709 | 100.934 | 2.588 |  | 97.284 | 1.0858
|  |  | TRUE | 167 | 72.3772 | 73.8206 | 70.9339 | 2.8737 | 101.52 | 2.5868 |  | 97.87 | 1.0853
|  |  | TRUE | 168 | 72.5009 | 73.8191 | 71.1827 | 2.865 | 102.147 | 2.5848 |  | 98.497 | 1.0844
|  |  | TRUE | 169 | 72.2428 | 73.6714 | 70.8142 | 2.8613 | 102.879 | 2.5865 |  | 99.229 | 1.0852
|  |  | TRUE | 170 | 72.4571 | 73.8622 | 71.0519 | 2.8487 | 103.492 | 2.5814 |  | 99.842 | 1.083
|  |  | TRUE | 171 | 72.078 | 73.5338 | 70.6223 | 2.8551 | 104.053 | 2.5867 |  | 100.403 | 1.0853
|  |  | TRUE | 172 | 72.1709 | 73.6395 | 70.7023 | 2.8556 | 104.653 | 2.5864 |  | 101.003 | 1.0851
|  |  | TRUE | 173 | 71.7636 | 73.0218 | 70.5054 | 2.8594 | 105.219 | 2.5922 |  | 101.569 | 1.0876
|  |  | TRUE | 174 | 72.0437 | 73.4183 | 70.6691 | 2.8557 | 105.774 | 2.5885 |  | 102.124 | 1.086
|  |  | TRUE | 175 | 72.12 | 73.53 | 70.71 | 2.8472 | 106.368 | 2.5852 |  | 102.718 | 1.0846
|  |  | TRUE | 176 | 71.9893 | 73.4059 | 70.5728 | 2.8499 | 106.971 | 2.588 |  | 103.321 | 1.0858
|  |  | TRUE | 177 | 72.2813 | 73.6792 | 70.8834 | 2.847 | 107.516 | 2.5839 |  | 103.866 | 1.0841
|  |  | TRUE | 178 | 72.0549 | 73.4393 | 70.6704 | 2.845 | 108.134 | 2.5859 |  | 104.484 | 1.0849
|  |  | TRUE | 179 | 71.9686 | 73.4398 | 70.4974 | 2.8472 | 108.697 | 2.588 |  | 105.047 | 1.0858
|  |  | TRUE | 180 | 72.154 | 73.5742 | 70.7337 | 2.8381 | 109.31 | 2.5837 |  | 105.66 | 1.084
|  |  | TRUE | 181 | 71.4427 | 72.7099 | 70.1754 | 2.8363 | 109.913 | 2.5911 |  | 106.263 | 1.0871
|  |  | TRUE | 182 | 71.8755 | 73.312 | 70.4389 | 2.841 | 110.574 | 2.5874 |  | 106.924 | 1.0855
|  |  | TRUE | 183 | 72.0339 | 73.4241 | 70.6437 | 2.8319 | 111.113 | 2.584 |  | 107.463 | 1.0841
|  |  | TRUE | 184 | 71.7949 | 73.333 | 70.2568 | 2.832 | 111.711 | 2.5864 |  | 108.061 | 1.0851
|  |  | TRUE | 185 | 71.8422 | 73.317 | 70.3673 | 2.8353 | 112.314 | 2.5874 |  | 108.664 | 1.0855
|  |  | TRUE | 186 | 71.7999 | 73.3011 | 70.2988 | 2.8329 | 112.874 | 2.5872 |  | 109.224 | 1.0855
|  |  | TRUE | 187 | 71.7117 | 73.1719 | 70.2516 | 2.8295 | 113.417 | 2.5878 |  | 109.767 | 1.0857
|  |  | TRUE | 188 | 71.7612 | 73.2749 | 70.2475 | 2.8261 | 113.975 | 2.5864 |  | 110.325 | 1.0851
|  |  | TRUE | 189 | 71.7671 | 73.2198 | 70.3145 | 2.8212 | 114.563 | 2.5854 |  | 110.913 | 1.0847
|  |  | TRUE | 190 | 71.8503 | 73.2846 | 70.4161 | 2.8147 | 115.183 | 2.5836 |  | 111.533 | 1.084
|  |  | TRUE | 191 | 71.6506 | 73.131 | 70.1703 | 2.8217 | 115.821 | 2.5875 |  | 112.171 | 1.0856

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
3.65 | 2.3835
4.261 | 2.4304
4.856 | 2.4493
5.476 | 2.462
6.006 | 2.4649
6.539 | 2.4782
7.134 | 2.4858
7.696 | 2.4922
8.307 | 2.4977
8.931 | 2.5033
9.492 | 2.5125
10.117 | 2.5179
10.689 | 2.5179
11.292 | 2.5242
11.904 | 2.522
12.575 | 2.5276
13.219 | 2.5304
13.945 | 2.5303
14.651 | 2.5362
15.293 | 2.5396
15.821 | 2.5425
16.338 | 2.5349
16.868 | 2.5339
17.541 | 2.5491
18.116 | 2.5467
18.718 | 2.552
19.291 | 2.5402
20.101 | 2.551
20.788 | 2.5551
21.336 | 2.5574
21.866 | 2.5514
22.429 | 2.5525
22.975 | 2.5644
23.506 | 2.5548
24.043 | 2.5586
24.605 | 2.5653
25.158 | 2.5668
25.733 | 2.5636
26.352 | 2.5618
26.909 | 2.5678
27.502 | 2.5696
28.109 | 2.5711
28.647 | 2.5709
29.237 | 2.5717
29.765 | 2.5695
30.323 | 2.57
30.914 | 2.5722
31.501 | 2.5748
32.151 | 2.572
32.756 | 2.5721
33.445 | 2.5755
33.967 | 2.5768
34.56 | 2.5753
35.17 | 2.576
35.781 | 2.5761
36.368 | 2.5762
37.043 | 2.5766
37.621 | 2.5778
38.164 | 2.578
38.853 | 2.5778
39.539 | 2.5776
40.062 | 2.578
40.647 | 2.5776
41.337 | 2.5799
41.977 | 2.5793
42.634 | 2.5804
43.23 | 2.5788
43.758 | 2.5814
44.471 | 2.5798
45.163 | 2.5811
45.81 | 2.5817
46.487 | 2.581
47.175 | 2.5825
47.837 | 2.5825
48.382 | 2.5816
48.966 | 2.582
49.565 | 2.5822
50.133 | 2.5828
50.7 | 2.5834
51.381 | 2.5835
51.906 | 2.5819
52.45 | 2.5784
53.03 | 2.5832
53.623 | 2.5831
54.221 | 2.584
54.942 | 2.5839
55.531 | 2.5823
56.274 | 2.5828
57.023 | 2.5847
57.672 | 2.5835
58.336 | 2.5853
58.903 | 2.5817
59.553 | 2.584
60.084 | 2.5841
60.688 | 2.5841
61.318 | 2.5843
61.892 | 2.5796
62.565 | 2.5799
63.148 | 2.5854
63.763 | 2.5851
64.448 | 2.5846
65.004 | 2.5849
65.738 | 2.5854
66.337 | 2.5843
66.941 | 2.585
67.536 | 2.5849
68.086 | 2.5853
68.669 | 2.5827
69.315 | 2.5857
69.992 | 2.5848
70.602 | 2.5863
71.296 | 2.5855
71.85 | 2.5853
72.493 | 2.586
73.213 | 2.5854
73.866 | 2.5826
74.45 | 2.5856
74.998 | 2.5863
75.72 | 2.5862
76.36 | 2.5857
76.978 | 2.5855
77.673 | 2.5859
78.484 | 2.5853
79.296 | 2.5856
80.162 | 2.5857
80.717 | 2.5865
81.295 | 2.5866
81.923 | 2.5857
82.584 | 2.5857
83.188 | 2.5861
83.791 | 2.5863
84.446 | 2.5838
85.001 | 2.5862
85.605 | 2.5853
86.341 | 2.5873
86.929 | 2.5861
87.46 | 2.5847
87.995 | 2.5869
88.571 | 2.5858
89.234 | 2.5865
89.792 | 2.5868
90.326 | 2.587
90.961 | 2.5864
91.559 | 2.5873
92.185 | 2.5867
92.903 | 2.5863
93.444 | 2.5864
93.991 | 2.5869
94.54 | 2.588
95.089 | 2.5871
95.624 | 2.5867
96.297 | 2.5872
96.874 | 2.5876
97.4 | 2.5864
98.043 | 2.5843
98.62 | 2.5874
99.172 | 2.5871
99.794 | 2.5872
100.339 | 2.5828
100.934 | 2.588
101.52 | 2.5868
102.147 | 2.5848
102.879 | 2.5865
103.492 | 2.5814
104.053 | 2.5867
104.653 | 2.5864
105.219 | 2.5922
105.774 | 2.5885
106.368 | 2.5852
106.971 | 2.588
107.516 | 2.5839
108.134 | 2.5859
108.697 | 2.588
109.31 | 2.5837
109.913 | 2.5911
110.574 | 2.5874
111.113 | 2.584
111.711 | 2.5864
112.314 | 2.5874
112.874 | 2.5872
113.417 | 2.5878
113.975 | 2.5864
114.563 | 2.5854
115.183 | 2.5836
115.821 | 2.5875
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A