## water(Air)
Measurement "water(Air)"
Configuration |  |  | Selected | Step number | CA(M) [°] | CA(L) [°] | CA(R) [°] | Volume [µL] | ElapsedTime [s] | Diameter [mm] | Tilt [°]
Liquid: | water
Solid/probe
Gas phase: | Air
[12 empty] | Time | D/Do
Results | Value | Stdev | TRUE | 5 | 82.4347 | 82.0847 | 82.7847 | 2.7753 | 2.596 | 2.3598 |  | 0 | 1
Mean CA(L) [°] | 68.78 | 3.63 | TRUE | 6 | 79.1036 | 78.7637 | 79.4434 | 2.763 | 3.237 | 2.4208 |  | 0.641 | 1.0258
Mean CA(R) [°] | 69.72 | 3.41 | TRUE | 7 | 78.1547 | 78.0013 | 78.3082 | 2.7454 | 3.759 | 2.4377 |  | 1.163 | 1.033
Mean CA(M) [°] | 69.25 | 3.52 | TRUE | 8 | 77.2251 | 77.0618 | 77.3884 | 2.7482 | 4.316 | 2.4562 |  | 1.72 | 1.0409
|  |  | TRUE | 9 | 76.5684 | 76.5425 | 76.5943 | 2.7396 | 4.942 | 2.4681 |  | 2.346 | 1.0459
|  |  | TRUE | 10 | 76.2432 | 76.2548 | 76.2316 | 2.7396 | 5.457 | 2.4747 |  | 2.861 | 1.0487
|  |  | TRUE | 11 | 75.8245 | 75.7912 | 75.8579 | 2.7342 | 5.989 | 2.48 |  | 3.393 | 1.0509
|  |  | TRUE | 12 | 76.1433 | 75.8773 | 76.4093 | 2.7368 | 6.513 | 2.4798 |  | 3.917 | 1.0509
|  |  | TRUE | 13 | 75.1229 | 74.9693 | 75.2765 | 2.7302 | 7.118 | 2.4917 |  | 4.522 | 1.0559
|  |  | TRUE | 14 | 75.231 | 74.9272 | 75.5348 | 2.7253 | 7.665 | 2.4913 |  | 5.069 | 1.0557
|  |  | TRUE | 15 | 74.5529 | 74.2935 | 74.8123 | 2.7252 | 8.19 | 2.4997 |  | 5.594 | 1.0593
|  |  | TRUE | 16 | 74.9529 | 74.892 | 75.0139 | 2.725 | 8.761 | 2.4968 |  | 6.165 | 1.0581
|  |  | TRUE | 17 | 74.8926 | 74.5769 | 75.2083 | 2.7214 | 9.331 | 2.4974 |  | 6.735 | 1.0583
|  |  | TRUE | 18 | 74.5859 | 74.2434 | 74.9283 | 2.7144 | 9.912 | 2.4994 |  | 7.316 | 1.0592
|  |  | TRUE | 19 | 74.1114 | 73.7121 | 74.5106 | 2.7135 | 10.551 | 2.5047 |  | 7.955 | 1.0614
|  |  | TRUE | 20 | 74.2292 | 73.8712 | 74.5872 | 2.7041 | 11.157 | 2.5025 |  | 8.561 | 1.0605
|  |  | TRUE | 21 | 73.988 | 73.8064 | 74.1696 | 2.7061 | 11.726 | 2.5058 |  | 9.13 | 1.0619
|  |  | TRUE | 22 | 74.0723 | 73.9366 | 74.208 | 2.702 | 12.288 | 2.5045 |  | 9.692 | 1.0613
|  |  | TRUE | 23 | 74.2223 | 73.89 | 74.5546 | 2.7029 | 12.849 | 2.5042 |  | 10.253 | 1.0612
|  |  | TRUE | 24 | 74.1148 | 73.8652 | 74.3644 | 2.6962 | 13.391 | 2.5041 |  | 10.795 | 1.0612
|  |  | TRUE | 25 | 73.4331 | 73.2211 | 73.6451 | 2.6888 | 13.977 | 2.5094 |  | 11.381 | 1.0634
|  |  | TRUE | 26 | 73.7467 | 73.5088 | 73.9846 | 2.6816 | 14.93 | 2.5048 |  | 12.334 | 1.0615
|  |  | TRUE | 27 | 73.7109 | 73.3217 | 74.1001 | 2.6813 | 15.491 | 2.5067 |  | 12.895 | 1.0622
|  |  | TRUE | 28 | 73.116 | 72.8727 | 73.3592 | 2.6836 | 16.024 | 2.5129 |  | 13.428 | 1.0649
|  |  | TRUE | 29 | 73.4554 | 73.0908 | 73.8201 | 2.6801 | 16.566 | 2.5094 |  | 13.97 | 1.0634
|  |  | TRUE | 30 | 73.1979 | 73.069 | 73.3268 | 2.6729 | 17.146 | 2.5109 |  | 14.55 | 1.064
|  |  | TRUE | 31 | 73.1677 | 72.9755 | 73.3599 | 2.663 | 17.859 | 2.5098 |  | 15.263 | 1.0636
|  |  | TRUE | 32 | 72.9471 | 72.7473 | 73.147 | 2.6688 | 18.469 | 2.514 |  | 15.873 | 1.0653
|  |  | TRUE | 33 | 72.8078 | 72.5424 | 73.0731 | 2.6631 | 19.035 | 2.5149 |  | 16.439 | 1.0657
|  |  | TRUE | 34 | 72.5518 | 72.2302 | 72.8735 | 2.662 | 19.568 | 2.5185 |  | 16.972 | 1.0672
|  |  | TRUE | 35 | 73.0072 | 72.797 | 73.2173 | 2.6601 | 20.224 | 2.5139 |  | 17.628 | 1.0653
|  |  | TRUE | 36 | 72.7331 | 72.1848 | 73.2814 | 2.6501 | 20.782 | 2.515 |  | 18.186 | 1.0658
|  |  | TRUE | 37 | 73.0177 | 72.5809 | 73.4545 | 2.6488 | 21.313 | 2.5122 |  | 18.717 | 1.0646
|  |  | TRUE | 38 | 72.9636 | 72.4628 | 73.4643 | 2.6425 | 21.836 | 2.5116 |  | 19.24 | 1.0643
|  |  | TRUE | 39 | 73.1252 | 72.7055 | 73.5448 | 2.65 | 22.365 | 2.5118 |  | 19.769 | 1.0644
|  |  | TRUE | 40 | 72.8718 | 72.5035 | 73.24 | 2.6388 | 22.975 | 2.5115 |  | 20.379 | 1.0643
|  |  | TRUE | 41 | 72.265 | 72.0899 | 72.4402 | 2.6368 | 23.627 | 2.5173 |  | 21.031 | 1.0667
|  |  | TRUE | 42 | 72.2752 | 72.0329 | 72.5175 | 2.6345 | 24.211 | 2.5176 |  | 21.615 | 1.0669
|  |  | TRUE | 43 | 72.2412 | 71.9963 | 72.4862 | 2.6283 | 24.772 | 2.5164 |  | 22.176 | 1.0664
|  |  | TRUE | 44 | 72.1383 | 71.9672 | 72.3093 | 2.6283 | 25.303 | 2.5179 |  | 22.707 | 1.067
|  |  | TRUE | 45 | 72.7194 | 72.4108 | 73.0281 | 2.62 | 25.846 | 2.5107 |  | 23.25 | 1.0639
|  |  | TRUE | 46 | 72.037 | 71.7901 | 72.2839 | 2.6266 | 26.363 | 2.5195 |  | 23.767 | 1.0677
|  |  | TRUE | 47 | 72.0168 | 71.823 | 72.2105 | 2.6176 | 26.89 | 2.5178 |  | 24.294 | 1.067
|  |  | TRUE | 48 | 72.2444 | 71.7781 | 72.7107 | 2.6201 | 27.478 | 2.5168 |  | 24.882 | 1.0665
|  |  | TRUE | 49 | 71.9101 | 71.6266 | 72.1936 | 2.613 | 28.087 | 2.5185 |  | 25.491 | 1.0672
|  |  | TRUE | 50 | 72.1572 | 71.6723 | 72.642 | 2.6127 | 28.642 | 2.5161 |  | 26.046 | 1.0663
|  |  | TRUE | 51 | 71.5965 | 71.2722 | 71.9209 | 2.6062 | 29.351 | 2.5208 |  | 26.755 | 1.0682
|  |  | TRUE | 52 | 70.8389 | 70.2121 | 71.4657 | 2.6134 | 29.959 | 2.5308 |  | 27.363 | 1.0724
|  |  | TRUE | 53 | 71.5202 | 71.206 | 71.8343 | 2.598 | 30.47 | 2.5199 |  | 27.874 | 1.0678
|  |  | TRUE | 54 | 71.7358 | 71.3023 | 72.1693 | 2.5983 | 31.11 | 2.5185 |  | 28.514 | 1.0672
|  |  | TRUE | 55 | 72.1145 | 71.598 | 72.631 | 2.5995 | 31.648 | 2.5157 |  | 29.052 | 1.0661
|  |  | TRUE | 56 | 71.9954 | 71.547 | 72.4437 | 2.5908 | 32.171 | 2.5149 |  | 29.575 | 1.0657
|  |  | TRUE | 57 | 71.8873 | 71.4506 | 72.324 | 2.5832 | 32.72 | 2.5144 |  | 30.124 | 1.0655
|  |  | TRUE | 58 | 71.3808 | 71.0596 | 71.7021 | 2.5857 | 33.314 | 2.5204 |  | 30.718 | 1.0681
|  |  | TRUE | 59 | 71.9285 | 71.5179 | 72.3391 | 2.5879 | 33.89 | 2.5154 |  | 31.294 | 1.0659
|  |  | TRUE | 60 | 71.4155 | 71.1024 | 71.7285 | 2.5745 | 34.487 | 2.5177 |  | 31.891 | 1.0669
|  |  | TRUE | 61 | 71.4049 | 70.8534 | 71.9564 | 2.5738 | 35.161 | 2.5183 |  | 32.565 | 1.0672
|  |  | TRUE | 62 | 71.3847 | 70.884 | 71.8853 | 2.5713 | 35.724 | 2.518 |  | 33.128 | 1.067
|  |  | TRUE | 63 | 71.1966 | 70.7318 | 71.6615 | 2.5663 | 36.345 | 2.5191 |  | 33.749 | 1.0675
|  |  | TRUE | 64 | 71.2893 | 70.7892 | 71.7894 | 2.5604 | 36.923 | 2.5167 |  | 34.327 | 1.0665
|  |  | TRUE | 65 | 71.1142 | 70.5347 | 71.6936 | 2.562 | 37.547 | 2.5196 |  | 34.951 | 1.0677
|  |  | TRUE | 66 | 70.7355 | 70.4484 | 71.0227 | 2.5591 | 38.191 | 2.5221 |  | 35.595 | 1.0688
|  |  | TRUE | 67 | 70.7488 | 70.4035 | 71.0941 | 2.5563 | 38.949 | 2.5222 |  | 36.353 | 1.0688
|  |  | TRUE | 68 | 70.6337 | 70.3253 | 70.942 | 2.5575 | 39.485 | 2.5237 |  | 36.889 | 1.0694
|  |  | TRUE | 69 | 70.7613 | 70.1321 | 71.3905 | 2.5444 | 40.172 | 2.5195 |  | 37.576 | 1.0677
|  |  | TRUE | 70 | 70.1013 | 69.5831 | 70.6194 | 2.5509 | 40.681 | 2.5283 |  | 38.085 | 1.0714
|  |  | TRUE | 71 | 70.5902 | 70.2638 | 70.9167 | 2.5412 | 41.328 | 2.5209 |  | 38.732 | 1.0683
|  |  | TRUE | 72 | 70.9158 | 70.3028 | 71.5288 | 2.5362 | 41.927 | 2.5171 |  | 39.331 | 1.0666
|  |  | TRUE | 73 | 70.9347 | 70.3405 | 71.5288 | 2.5383 | 42.582 | 2.5175 |  | 39.986 | 1.0668
|  |  | TRUE | 74 | 70.7945 | 70.3409 | 71.2481 | 2.5334 | 43.173 | 2.5177 |  | 40.577 | 1.0669
|  |  | TRUE | 75 | 70.6796 | 70.2586 | 71.1006 | 2.5285 | 43.817 | 2.5184 |  | 41.221 | 1.0672
|  |  | TRUE | 76 | 70.6026 | 70.0564 | 71.1488 | 2.5232 | 44.474 | 2.5183 |  | 41.878 | 1.0671
|  |  | TRUE | 77 | 70.1577 | 69.8367 | 70.4787 | 2.5207 | 45.017 | 2.5213 |  | 42.421 | 1.0684
|  |  | TRUE | 78 | 70.7191 | 70.1174 | 71.3208 | 2.5213 | 45.666 | 2.5172 |  | 43.07 | 1.0667
|  |  | TRUE | 79 | 69.9871 | 69.6806 | 70.2937 | 2.5081 | 46.271 | 2.5207 |  | 43.675 | 1.0682
|  |  | TRUE | 80 | 70.5819 | 70.0738 | 71.09 | 2.5164 | 46.805 | 2.517 |  | 44.209 | 1.0666
|  |  | TRUE | 81 | 69.7517 | 69.285 | 70.2184 | 2.5079 | 47.424 | 2.5242 |  | 44.828 | 1.0697
|  |  | TRUE | 82 | 70.1628 | 69.6345 | 70.6911 | 2.5077 | 48.095 | 2.52 |  | 45.499 | 1.0679
|  |  | TRUE | 83 | 69.0978 | 68.4394 | 69.7562 | 2.5129 | 48.611 | 2.5321 |  | 46.015 | 1.073
|  |  | TRUE | 84 | 70.0875 | 69.7318 | 70.4432 | 2.5011 | 49.133 | 2.5195 |  | 46.537 | 1.0677
|  |  | TRUE | 85 | 69.4496 | 69.0185 | 69.8808 | 2.4978 | 49.665 | 2.525 |  | 47.069 | 1.07
|  |  | TRUE | 86 | 70.2359 | 69.7149 | 70.7568 | 2.4956 | 50.192 | 2.5172 |  | 47.596 | 1.0667
|  |  | TRUE | 87 | 69.307 | 68.8843 | 69.7296 | 2.4983 | 50.719 | 2.5279 |  | 48.123 | 1.0712
|  |  | TRUE | 88 | 69.8154 | 69.2104 | 70.4203 | 2.4923 | 51.258 | 2.521 |  | 48.662 | 1.0683
|  |  | TRUE | 89 | 69.7569 | 69.1984 | 70.3154 | 2.4822 | 51.861 | 2.5192 |  | 49.265 | 1.0676
|  |  | TRUE | 90 | 69.9876 | 69.371 | 70.6043 | 2.4811 | 52.456 | 2.5175 |  | 49.86 | 1.0668
|  |  | TRUE | 91 | 69.209 | 68.8227 | 69.5953 | 2.4829 | 52.973 | 2.5255 |  | 50.377 | 1.0702
|  |  | TRUE | 92 | 69.8181 | 69.2275 | 70.4087 | 2.4815 | 53.532 | 2.5191 |  | 50.936 | 1.0675
|  |  | TRUE | 93 | 69.004 | 68.5562 | 69.4518 | 2.4824 | 54.1 | 2.5272 |  | 51.504 | 1.0709
|  |  | TRUE | 94 | 69.5369 | 68.9228 | 70.151 | 2.4736 | 54.692 | 2.5208 |  | 52.096 | 1.0682
|  |  | TRUE | 95 | 69.5749 | 68.9794 | 70.1704 | 2.4728 | 55.242 | 2.5205 |  | 52.646 | 1.0681
|  |  | TRUE | 96 | 69.1537 | 68.7412 | 69.5661 | 2.4648 | 55.881 | 2.5226 |  | 53.285 | 1.069
|  |  | TRUE | 97 | 69.6242 | 69.0199 | 70.2285 | 2.4584 | 56.476 | 2.5172 |  | 53.88 | 1.0667
|  |  | TRUE | 98 | 68.9391 | 68.5368 | 69.3415 | 2.4604 | 57.04 | 2.5241 |  | 54.444 | 1.0696
|  |  | TRUE | 99 | 68.6453 | 68.1771 | 69.1134 | 2.461 | 57.581 | 2.5274 |  | 54.985 | 1.071
|  |  | TRUE | 100 | 69.6629 | 69.1457 | 70.18 | 2.4494 | 58.129 | 2.5152 |  | 55.533 | 1.0658
|  |  | TRUE | 101 | 69.2207 | 68.5838 | 69.8575 | 2.4453 | 58.69 | 2.5182 |  | 56.094 | 1.0671
|  |  | TRUE | 102 | 68.7165 | 68.3278 | 69.1051 | 2.4542 | 59.299 | 2.526 |  | 56.703 | 1.0704
|  |  | TRUE | 103 | 69.2114 | 68.6022 | 69.8205 | 2.4458 | 59.93 | 2.5194 |  | 57.334 | 1.0676
|  |  | TRUE | 104 | 68.8074 | 68.4364 | 69.1785 | 2.443 | 60.472 | 2.5231 |  | 57.876 | 1.0692
|  |  | TRUE | 105 | 68.9261 | 68.4853 | 69.3669 | 2.4353 | 61.038 | 2.5197 |  | 58.442 | 1.0678
|  |  | TRUE | 106 | 69.0998 | 68.5415 | 69.658 | 2.4398 | 61.614 | 2.5195 |  | 59.018 | 1.0677
|  |  | TRUE | 107 | 68.5502 | 67.9471 | 69.1534 | 2.4323 | 62.128 | 2.5233 |  | 59.532 | 1.0693
|  |  | TRUE | 108 | 68.7303 | 68.0651 | 69.3955 | 2.4291 | 62.691 | 2.5208 |  | 60.095 | 1.0682
|  |  | TRUE | 109 | 68.7922 | 68.2256 | 69.3587 | 2.4222 | 63.266 | 2.5187 |  | 60.67 | 1.0673
|  |  | TRUE | 110 | 68.4914 | 67.7973 | 69.1856 | 2.4224 | 63.878 | 2.5223 |  | 61.282 | 1.0689
|  |  | TRUE | 111 | 68.6293 | 67.9213 | 69.3373 | 2.4253 | 64.433 | 2.5218 |  | 61.837 | 1.0687
|  |  | TRUE | 112 | 68.9495 | 68.3863 | 69.5128 | 2.42 | 65.13 | 2.5177 |  | 62.534 | 1.0669
|  |  | TRUE | 113 | 68.7256 | 68.1474 | 69.3039 | 2.4116 | 65.892 | 2.5175 |  | 63.296 | 1.0668
|  |  | TRUE | 114 | 68.44 | 67.992 | 68.888 | 2.4118 | 66.502 | 2.5203 |  | 63.906 | 1.068
|  |  | TRUE | 115 | 68.2585 | 67.8754 | 68.6416 | 2.407 | 67.109 | 2.5223 |  | 64.513 | 1.0688
|  |  | TRUE | 116 | 67.9637 | 67.555 | 68.3724 | 2.4056 | 67.644 | 2.5245 |  | 65.048 | 1.0698
|  |  | TRUE | 117 | 67.7828 | 67.2799 | 68.2858 | 2.4065 | 68.299 | 2.5268 |  | 65.703 | 1.0707
|  |  | TRUE | 118 | 68.5734 | 67.9836 | 69.1632 | 2.3958 | 68.845 | 2.5168 |  | 66.249 | 1.0665
|  |  | TRUE | 119 | 68.4403 | 67.8666 | 69.014 | 2.3904 | 69.401 | 2.5166 |  | 66.805 | 1.0664
|  |  | TRUE | 120 | 68.3918 | 67.8308 | 68.9528 | 2.3933 | 70.161 | 2.5185 |  | 67.565 | 1.0672
|  |  | TRUE | 121 | 68.5392 | 67.9956 | 69.0827 | 2.3857 | 70.755 | 2.5157 |  | 68.159 | 1.0661
|  |  | TRUE | 122 | 67.8208 | 67.4392 | 68.2024 | 2.3801 | 71.421 | 2.5211 |  | 68.825 | 1.0684
|  |  | TRUE | 123 | 67.9627 | 67.3318 | 68.5935 | 2.3833 | 72.113 | 2.5207 |  | 69.517 | 1.0682
|  |  | TRUE | 124 | 68.1815 | 67.5505 | 68.8124 | 2.3775 | 72.681 | 2.5176 |  | 70.085 | 1.0669
|  |  | TRUE | 125 | 67.9996 | 67.4185 | 68.5806 | 2.3725 | 73.218 | 2.5182 |  | 70.622 | 1.0671
|  |  | TRUE | 126 | 67.8073 | 67.1739 | 68.4406 | 2.3709 | 73.796 | 2.5201 |  | 71.2 | 1.0679
|  |  | TRUE | 127 | 67.137 | 66.7221 | 67.5518 | 2.3699 | 74.333 | 2.5262 |  | 71.737 | 1.0705
|  |  | TRUE | 128 | 66.7794 | 66.1051 | 67.4538 | 2.3717 | 74.891 | 2.5312 |  | 72.295 | 1.0726
|  |  | TRUE | 129 | 67.2864 | 66.8817 | 67.6911 | 2.3653 | 75.458 | 2.5246 |  | 72.862 | 1.0698
|  |  | TRUE | 130 | 67.6307 | 67.0266 | 68.2348 | 2.3563 | 76.047 | 2.5191 |  | 73.451 | 1.0675
|  |  | TRUE | 131 | 67.8819 | 67.2855 | 68.4782 | 2.3604 | 76.579 | 2.518 |  | 73.983 | 1.0671
|  |  | TRUE | 132 | 67.6834 | 67.1199 | 68.2468 | 2.355 | 77.162 | 2.5185 |  | 74.566 | 1.0673
|  |  | TRUE | 133 | 67.7354 | 67.1428 | 68.328 | 2.3516 | 77.741 | 2.5177 |  | 75.145 | 1.0669
|  |  | TRUE | 134 | 66.9504 | 66.4901 | 67.4107 | 2.3556 | 78.284 | 2.5258 |  | 75.688 | 1.0704
|  |  | TRUE | 135 | 67.5866 | 67.0172 | 68.156 | 2.3387 | 78.813 | 2.516 |  | 76.217 | 1.0662
|  |  | TRUE | 136 | 67.5212 | 66.9537 | 68.0888 | 2.3404 | 79.43 | 2.5172 |  | 76.834 | 1.0667
|  |  | TRUE | 137 | 66.9568 | 66.5278 | 67.3857 | 2.347 | 80.005 | 2.5245 |  | 77.409 | 1.0698
|  |  | TRUE | 138 | 66.9351 | 66.4177 | 67.4525 | 2.3405 | 80.565 | 2.5231 |  | 77.969 | 1.0692
|  |  | TRUE | 139 | 66.5524 | 66.0819 | 67.0228 | 2.3402 | 81.309 | 2.5271 |  | 78.713 | 1.0709
|  |  | TRUE | 140 | 67.2199 | 66.5711 | 67.8688 | 2.3278 | 81.87 | 2.5178 |  | 79.274 | 1.067
|  |  | TRUE | 141 | 66.5589 | 66.141 | 66.9768 | 2.3321 | 82.399 | 2.5255 |  | 79.803 | 1.0702
|  |  | TRUE | 142 | 66.8978 | 66.1445 | 67.651 | 2.3256 | 82.91 | 2.521 |  | 80.314 | 1.0683
|  |  | TRUE | 143 | 66.6006 | 66.1687 | 67.0325 | 2.3298 | 83.43 | 2.5248 |  | 80.834 | 1.0699
|  |  | TRUE | 144 | 66.8103 | 66.0139 | 67.6067 | 2.3244 | 83.967 | 2.5219 |  | 81.371 | 1.0687
|  |  | TRUE | 145 | 66.8148 | 66.0409 | 67.5888 | 2.3249 | 84.595 | 2.5221 |  | 81.999 | 1.0688
|  |  | TRUE | 146 | 65.9531 | 65.4032 | 66.5031 | 2.3166 | 85.192 | 2.5287 |  | 82.596 | 1.0716
|  |  | TRUE | 147 | 66.3907 | 65.8492 | 66.9321 | 2.3127 | 85.752 | 2.5234 |  | 83.156 | 1.0693
|  |  | TRUE | 148 | 66.3342 | 65.9713 | 66.6972 | 2.3098 | 86.315 | 2.5239 |  | 83.719 | 1.0695
|  |  | TRUE | 149 | 66.718 | 66.0619 | 67.374 | 2.3013 | 86.925 | 2.5184 |  | 84.329 | 1.0672
|  |  | TRUE | 150 | 66.3636 | 65.5366 | 67.1906 | 2.3074 | 87.582 | 2.5238 |  | 84.986 | 1.0695
|  |  | TRUE | 151 | 66.3826 | 65.762 | 67.0032 | 2.2898 | 88.22 | 2.5187 |  | 85.624 | 1.0674
|  |  | TRUE | 152 | 66.0144 | 65.6476 | 66.3812 | 2.2992 | 88.742 | 2.5251 |  | 86.146 | 1.07
|  |  | TRUE | 153 | 66.5531 | 65.9011 | 67.2052 | 2.2965 | 89.329 | 2.5195 |  | 86.733 | 1.0677
|  |  | TRUE | 154 | 65.9435 | 65.5332 | 66.3537 | 2.2906 | 90.016 | 2.5243 |  | 87.42 | 1.0697
|  |  | TRUE | 155 | 66.0284 | 65.3847 | 66.6721 | 2.285 | 90.939 | 2.5216 |  | 88.343 | 1.0686
|  |  | TRUE | 156 | 65.6313 | 65.1201 | 66.1426 | 2.2853 | 91.458 | 2.5264 |  | 88.862 | 1.0706
|  |  | TRUE | 157 | 66.4104 | 65.7515 | 67.0694 | 2.2809 | 91.986 | 2.5178 |  | 89.39 | 1.0669
|  |  | TRUE | 158 | 65.8726 | 65.1647 | 66.5805 | 2.2801 | 92.582 | 2.5231 |  | 89.986 | 1.0692
|  |  | TRUE | 159 | 65.6882 | 64.8683 | 66.508 | 2.2709 | 93.186 | 2.5226 |  | 90.59 | 1.069
|  |  | TRUE | 160 | 65.7904 | 65.0606 | 66.5202 | 2.2718 | 93.814 | 2.5222 |  | 91.218 | 1.0688
|  |  | TRUE | 161 | 65.8941 | 65.074 | 66.7142 | 2.2711 | 94.421 | 2.5217 |  | 91.825 | 1.0686
|  |  | TRUE | 162 | 64.6393 | 64.1 | 65.1786 | 2.2688 | 95.084 | 2.5331 |  | 92.488 | 1.0734
|  |  | TRUE | 163 | 65.409 | 65.0598 | 65.7582 | 2.2668 | 95.704 | 2.5259 |  | 93.108 | 1.0704
|  |  | TRUE | 164 | 65.5749 | 65.2401 | 65.9097 | 2.2627 | 96.265 | 2.5232 |  | 93.669 | 1.0692
|  |  | TRUE | 165 | 65.6824 | 65.0273 | 66.3375 | 2.2582 | 96.818 | 2.5211 |  | 94.222 | 1.0683
|  |  | TRUE | 166 | 65.3657 | 64.5272 | 66.2043 | 2.2526 | 97.366 | 2.5231 |  | 94.77 | 1.0692
|  |  | TRUE | 167 | 64.8287 | 64.3891 | 65.2682 | 2.2575 | 97.913 | 2.5297 |  | 95.317 | 1.072
|  |  | TRUE | 168 | 65.2816 | 64.5963 | 65.9669 | 2.2449 | 98.5 | 2.522 |  | 95.904 | 1.0687
|  |  | TRUE | 169 | 65.0667 | 64.1647 | 65.9687 | 2.2522 | 99.019 | 2.5267 |  | 96.423 | 1.0707
|  |  | TRUE | 170 | 64.7086 | 64.1663 | 65.2509 | 2.25 | 99.596 | 2.5297 |  | 97 | 1.072

## SFE
Configuration
SFE Model | OWRK
Results

## LoockupSheet (hidden)
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
2.596 | 2.3598
3.237 | 2.4208
3.759 | 2.4377
4.316 | 2.4562
4.942 | 2.4681
5.457 | 2.4747
5.989 | 2.48
6.513 | 2.4798
7.118 | 2.4917
7.665 | 2.4913
8.19 | 2.4997
8.761 | 2.4968
9.331 | 2.4974
9.912 | 2.4994
10.551 | 2.5047
11.157 | 2.5025
11.726 | 2.5058
12.288 | 2.5045
12.849 | 2.5042
13.391 | 2.5041
13.977 | 2.5094
14.93 | 2.5048
15.491 | 2.5067
16.024 | 2.5129
16.566 | 2.5094
17.146 | 2.5109
17.859 | 2.5098
18.469 | 2.514
19.035 | 2.5149
19.568 | 2.5185
20.224 | 2.5139
20.782 | 2.515
21.313 | 2.5122
21.836 | 2.5116
22.365 | 2.5118
22.975 | 2.5115
23.627 | 2.5173
24.211 | 2.5176
24.772 | 2.5164
25.303 | 2.5179
25.846 | 2.5107
26.363 | 2.5195
26.89 | 2.5178
27.478 | 2.5168
28.087 | 2.5185
28.642 | 2.5161
29.351 | 2.5208
29.959 | 2.5308
30.47 | 2.5199
31.11 | 2.5185
31.648 | 2.5157
32.171 | 2.5149
32.72 | 2.5144
33.314 | 2.5204
33.89 | 2.5154
34.487 | 2.5177
35.161 | 2.5183
35.724 | 2.518
36.345 | 2.5191
36.923 | 2.5167
37.547 | 2.5196
38.191 | 2.5221
38.949 | 2.5222
39.485 | 2.5237
40.172 | 2.5195
40.681 | 2.5283
41.328 | 2.5209
41.927 | 2.5171
42.582 | 2.5175
43.173 | 2.5177
43.817 | 2.5184
44.474 | 2.5183
45.017 | 2.5213
45.666 | 2.5172
46.271 | 2.5207
46.805 | 2.517
47.424 | 2.5242
48.095 | 2.52
48.611 | 2.5321
49.133 | 2.5195
49.665 | 2.525
50.192 | 2.5172
50.719 | 2.5279
51.258 | 2.521
51.861 | 2.5192
52.456 | 2.5175
52.973 | 2.5255
53.532 | 2.5191
54.1 | 2.5272
54.692 | 2.5208
55.242 | 2.5205
55.881 | 2.5226
56.476 | 2.5172
57.04 | 2.5241
57.581 | 2.5274
58.129 | 2.5152
58.69 | 2.5182
59.299 | 2.526
59.93 | 2.5194
60.472 | 2.5231
61.038 | 2.5197
61.614 | 2.5195
62.128 | 2.5233
62.691 | 2.5208
63.266 | 2.5187
63.878 | 2.5223
64.433 | 2.5218
65.13 | 2.5177
65.892 | 2.5175
66.502 | 2.5203
67.109 | 2.5223
67.644 | 2.5245
68.299 | 2.5268
68.845 | 2.5168
69.401 | 2.5166
70.161 | 2.5185
70.755 | 2.5157
71.421 | 2.5211
72.113 | 2.5207
72.681 | 2.5176
73.218 | 2.5182
73.796 | 2.5201
74.333 | 2.5262
74.891 | 2.5312
75.458 | 2.5246
76.047 | 2.5191
76.579 | 2.518
77.162 | 2.5185
77.741 | 2.5177
78.284 | 2.5258
78.813 | 2.516
79.43 | 2.5172
80.005 | 2.5245
80.565 | 2.5231
81.309 | 2.5271
81.87 | 2.5178
82.399 | 2.5255
82.91 | 2.521
83.43 | 2.5248
83.967 | 2.5219
84.595 | 2.5221
85.192 | 2.5287
85.752 | 2.5234
86.315 | 2.5239
86.925 | 2.5184
87.582 | 2.5238
88.22 | 2.5187
88.742 | 2.5251
89.329 | 2.5195
90.016 | 2.5243
90.939 | 2.5216
91.458 | 2.5264
91.986 | 2.5178
92.582 | 2.5231
93.186 | 2.5226
93.814 | 2.5222
94.421 | 2.5217
95.084 | 2.5331
95.704 | 2.5259
96.265 | 2.5232
96.818 | 2.5211
97.366 | 2.5231
97.913 | 2.5297
98.5 | 2.522
99.019 | 2.5267
99.596 | 2.5297
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A
#N/A | #N/A